Оперативний звіт за 13.03.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Прокоф’єва, 32; вул. Іллінська, 51/Г; вул. Першотравнева, 24   – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Я.Мудрого, 61 – завершено роботи з ремонту під’їзду;

вул. Я.Мудрого, 57 – розпочато роботи з ремонту під’їзду;

вул. Першотравнева, 24 – виконано роботи з ремонту вікон у під’їзді;

вул. Садова, 33 – продовження виготовлення поручнів у під’їзд;

пр. Шевченка, 10 – продовження  робіт з виготовлення дверей;

вул. Робітнича, 94 – виконано роботи з обстеження/прочищення димовентиляційних каналів;

вул. В.Чорновола, 78 – виконано роботи з часткової герметизації стиків стінових панелей;

вул. Іллінська, 40 – виконано частковий ремонт трубопроводів мережі ливневої каналізації;

вул. Котляревського, 2/7; вул. Декабристів, 78; вул. Роменська, 88;

вул. Б.Шлях, 59 -  виконано роботи з прочищення каналізації;

вул. Пушкіна, 20  – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 16/5 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу гарячого водопостачання;

вул. Іллінська, 12; вул. Г.Кондратьєва, 152 - виконано роботи з відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича ,  15, кв. ***; вул. Л.Бикова,  2/1, кв. ***; вул. Металургів, 26,    кв. *** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв. ***; вул. Холодногірська, 31, кв. ***; вул. Реміснича  ,  25, кв. *** - відновлення мережі опалення;

вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 6; вул. Реміснича, 6,  під’їзд 2; вул.  Праці, 26, під’їзд 1-2; вул. Металургів, 14, під’їзд 3 - прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 17, кв. ***; вул. Реміснича, 12/1, кв. ***; вул. Реміснича, 6,  під’їзд 2 - відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39,під’їзд 1 - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6,  під’їзд 2 - виконано зварювальні роботи:;

вул. Л.Бикова,  2/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Л.Бикова,  2/1,                                    під’їзд 5; вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Реміснича, 31,                                             під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17,                                   під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 39,                              під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 - відновлення роботи ліфтів;

вул.  Праці, 26, кв. ***; вул. Реміснича, 10/1,  кв. *** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л.Бикова,  2/1, під’їзд 3 - виконано скління вікон;

вул. Лермонтова, 1 - виконано ремонт лавочки.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 34 – розпочаті роботи з ремонту під’їзду № 3;

вул. Новомістенська, буд. 4 – проведене обстеження під’їзду № 8 та визначений стан вікон на сходових клітинах вікон;

вул. Привокзальна, буд. 35/А – виконані роботи з фарбування підлоги під’їзду № 1;

вул. Привокзальна, буд. 35 – проведене обстеження стіни у квартирі № ** на предмет замокання;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – тривають роботи з ізоляції мереж опалення та гарячого водопостачання на технічному поверсі та у підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 4 – здійснений огляд лавки біля під’їзду, визначені об’єми по ремонту;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Горького, буд. 25 – здійснений ремонт у електричному щиті будинку, електропостачання квартир відновлене;

вул. Привокзальна, буд. 3 – здійснені роботи із закріплення металевої решітки входу до підвального приміщення;

пров. З.Красовицького, буд. 5 - виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 1 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи із навішування замка на електричний щиток;

вул. Рибалка, буд. 6 – здійснена заміна лампи на 2-му поверсі під’їзду № 1;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи із часткової заміни кабелю, замінено патрон, встановлена нова лампа;

пров. З.Красовицького, буд. 4 – відновлене комунальне освітлення при вході до під’їзду;

вул. Супруна, буд. 28 - виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 39, 25, вул. Бельгійська, буд. 30,                                                         вул. Привокзальна, буд. 35, 9, Леваневського, буд. 4, вул. Територія ЧРЗ,                      буд. 11 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 55;вул. Р. Атаманюка, б.29, 35; вул. Л.Українки, б. 4/1 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - при обстеженні виявлено течію гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 2-го блоку. Проведені зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 35 кв. №* - при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Підтягнули гайку на американці, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 4/1 кв. №* - при обстеженні виявлено течію к/з мережі в підвальному приміщенні. З’єднали, зібрали та прочистили к/з трубу в підвальному приміщенні, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 29 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 59 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку та проведена заміна пакетнику, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 43 кв. №* - проведена заміна патрону в світильнику, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 59 кв. №* - проведено обстеження на стороннє підключення комунальної електроенергії (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська б.76,2,  пров. Продольний б.9, вул. Героїв Небесної Сотні б.7, вул. Г. Кондратьєва б.148, вул. Гамалія б.17/1, вул. І.Сірка б.35,                                  вул. Перекопська б.17, вул. О.Береста б.9 - прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи б.31,б.39 (дворова), пр-зд Даргомижського б.4(дворова) - обстеження  к/з системи;

вул. О. Береста б.5, вул. Заливна б.31, вул. Харківська б.12 - відновлення циркуляції;

вул. ГКондратьєва б.144/2 - відновлено опалення;

вул. Прокоф`єва б.22, вул. Г.Кондратьєва б.114, вул. Прокоф`єва б.22 - перевірка на сторонні підключення до ком. ел.ен.;

вул. Харківська б.7,б.14,б.7, вул. Прокоф`єва б.30, вул. Шишкарівська б.51/А, вул. Петропавлівська б.93, вул. Заливна б.9 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Г.Кондратьєва б.96,б.165/140,б.145, вул. О.Олеся б.6, пр. М.Лушпи б.31, вул. Харківська б.28/1,б.23 - заміна лампи,патрона, вимикача;

вул. Харківська б.8/2 - прибирання підвального приміщення;

вул. Заливна б.9-14шт. - ремонт міжповерхових дверей;

вул. Харківська б.22/1-3м2,б.7-2м2, пр. М.Лушпи б.43/2-3м2 - забиття продухів підвальних приміщень;

вул. І.Сірка б.35-2шт., пр. М.Лушпи б.15-2шт. - ремонт дверей виходу на покрівлю;

вул. Харківська б.7-7м2,б.12- 14м2 - скління вікон;

вул. Харківська б.14-1,5 м3, вул. Харківська б.22/1 – 1м3 - вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 30, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,                                              вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,
Відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 36, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, 2-й під’їзд - встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50/б, вул. Героїв Крут.44 - обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* - ремонт унітазу;

пр. М.Лушпи, 26, кв.* - заміна ділянки системи трубопроводу;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, 2-й під’їзд - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* - ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 38, 2-й під’їзд - заміна трійника каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 68, 2-й під’їзд - заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, 1-й під’їзд - прочищення каналізації.

ТОВ  «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 106 - проведено обстеження мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 108 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Серпнева, буд. 12 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Борова, буд. 47 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 29 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 54/1 - проведено обстеження прибудинкової території; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. 3-й Парковий, буд. 6 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 7 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 58/ Б - проведено обстеження мережі опалення;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Н. Сироватська, буд. 66-проведені ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 34 - виконано обстеження на виявлення витоків трубопроводу мережі ХВП  в санвузлі квартири заявника;

вул. Миру, буд. 5 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/ Г - проведено обстеження мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11- виконана заміна сегменту, усунено протікання трубопроводу мережі опалення; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 - проведено обстеження прибудинкової території;

пр. М. Лушпи, буд. 20/1 - виконані ремонтні роботи та прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано налагодження роботи мережі ГВП; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М. Лушпи, буд. 20 –виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 17- проведені зварювальні роботи, встановленні вхідні двері в під’їзд;

вул. Харківська, буд. 40/1- проведено обстеження мережі ХВП та ГВП;

вул. СКД, буд. 16 - проведено обстеження мережі опалення, роботу відновлено;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - проведено обстеження мережі опалення;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 - усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1- виконано обстеження інженерних мереж на виявлення витоків;

вул. Харківська, буд. 44-виконані зварювальні роботи, усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 –виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 - виконано обстеження мережі ГВП та мережі опалення;

вул. СКД, буд. 12 - усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 12 - виконано обстеження мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 19 - виконано обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 5 –виконано налагодження роботи мережі ГВП та опалення;

вул. Харківська, буд. 40- усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6 –виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 6/1 –виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 18 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 19/3 - виконана перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Богуна, буд. 2/1 під. 4 - продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку;

вул. СКД, буд. 16 під. 4 - продовжується частковий ремонт покрівлі над квартирою в житловому будинку;

вул. Серпнева, буд. 12 під.2; вул. К. Зеленко, буд. 5 під. 6; вул. Охтирська, буд. 27; вул. Охтирська, буд. 44 під. 1 - продовжується ремонт під’їздів в житлових будинках.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.