Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.03.2017 року

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Іллінська, 51/Г; вул. Першотравнева, 24; вул. Я.Мудрого, 57 – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Перемоги, 4 – розпочато роботи з ремонту під’їзду;

вул. Садова, 33 – продовження виготовлення поручнів у під’їзд;

просп.. Шевченка, 10 – продовження  робіт з виготовлення дверей;

продовження робіт з виготовлення накриття приямків для житлового будинку №1/1 по вул. Котляревського;

вул. Засумська, 5, 11; вул. Косівщинська, 71,73,79; вул. Нахімова, 30,32 – виконано роботи з обстеження/прочищення димовентиляційних каналів;

пров. Гетьманський, 14 – виконано обстеження покрівлі, для подальшого виконання ремонтних робіт;

пров. Гетьманський, 14– виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання (зварювальні роботи);

вул. Котляревського, 3/1 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі каналізації;

Д. Галицького, 35; вул. В. Чорновола, 55; вул. Нахімова, 19;                               вул. Роменська, 100; вул. Я. Мудрого, 50 – виконано роботи з прочищення каналізації;

вул. Роменська, 88 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Декабристів, 125 – виконано роботи з відновлення циркуляції мережі опалення;

- вул. Інтернаціоналістів, 41 – виконано роботи з відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 12/Г – виконано роботи з відновлення холодного водопостачання;

вул. Б. Шлях, 23 – виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                                         КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Котляревського, 2/6; вул. Горького, 2 – виконано роботи з відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                  вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                                                 вул. Героїв Крут, 50, кв.*, пр. М. Лушпи, 24, кв.*;

відновлення опалення:вул. Героїв Крут, 62/а, кв.*;

заміна вентилю:вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*;

відключення водопостачання:вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,                              пр. М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*;

встановлення хомута:вул. І. Сірка, 43, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання:                                                       вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*;

прочищення каналізації:вул. Героїв Крут, 46, кв.*,                                                        вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Псільська, буд. 24/А – виконані зварювальні ремонтні роботи на стояку мережі опалення у квартирі № *;

вул. Супруна, буд. 12 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пров. З. Красовицького, буд. 7 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

пров. З. Красовицького, буд. 5 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено, рушниковисушувача функціонує;

вул. Бельгійська, буд. 34 – тривають роботи з ремонту під’їзду № 3;

вул. Псільська, буд. 8 – продовжуються роботи з ремонту герметизації вводу ходового водопостачання;

вул. Новомістенська, буд.1 – проведене обстеження та визначені об’єми робіт по заміні покрівлі входу до підвального приміщення;

пров. З.Красовицького, буд. 5 – здійснені роботи з подовження трубопроводу мережі зливової каналізації;

вул. Горького, буд. 39 – проведене обстеження у квартирі № *** на предмет залиття, складено відповідний акт;

пр. Шевченка, буд. 1 – проведене обстеження під’їзду № 1 та визначені об’єми необхідних робіт по його ремонту;

вул. Супруна, буд. 32/1 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

пл. Горького, буд. 6, вул. Леваневського, буд. 14 – здійснене планове відключення холодного та гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Новомістенська, буд. 35 – виконані заміни рівня напруги у електричному щиті;

вул. Рибалка, буд. 8 – здійснена ревізія поверхового електричного щита на предмет стороннього підключення;

пров. З.Красовицького, буд. 5 – виконані роботи із заміни мережі каналізації близько 14 м;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи із заміни корінних кранів у квартирі;

вул. Леваневського, буд. 26 – здійснені роботи з ремонту мережі гарячого водопостачання;

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 14 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 18 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі опалення у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 18 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 13, 15, 55; вул. Р. Атаманюка, б.23, 31, 33, 43/Б;                  пр. Курський, б. 47, 53, 55, 119; вул. Г. Чибісова, б. 11/1;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №*– при обстеженні виявлено течію стояку гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б.15, кв. №*– при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б.13, кв. №*– при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з  системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 1,3 кв. №* – стравлене повітря з  системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 43/Б, кв. №* – стравлене повітря з  системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – стравлене повітря з  системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – стравлене повітря з  системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з  системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – встановили лампочку в 4–му під’їзді при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51 кв. №* – проведена заміна патрону та встановили                2 лампочки в 3–му під’їзді на 2–му та 3–му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 37 кв. №* – проведена заміна патрону в 1–му під’їзді на 2–му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Новорічна, б. 3 кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку та проведена заміна патрону, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський. б. 39 кв. №* – проведено обстеження на виявлення стороннього підключення ел/енергії (не виявлено):

прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                            вул. Реміснича ,  31, кв. ***;вул. Л.Бикова,  2/1, кв. ***; вул. Металургів, 24,             кв. ***; вул. Металургів, 16, кв. ***; вул. Металургів, 14,                                             кв. ***; вул. Холодногірська, 39, кв. ***; вул. Холодногірська, 51,                              кв. ***; вул. Холодногірська, 37, кв. ***; вул. Холодногірська, 31,                                кв. ***; вул. Лермонтова, 17, кв. ***;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 41,                            кв. ***; вул. Холодногірська, 51, кв. ***;

прочищення  каналізації за адресами : вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 3–4;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6,  під’їзд 5; вул. Холодногірська, 41, кв. ***; вул. Холодногірська, 37, кв. ***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                              вул. Холодногірська, 41, кв. ***; вул. Н. Холодногірська, 10, кв. ***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова,  2/1,                                   під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Л. Бикова,  2/1,                                      під’їзд 5; вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Реміснича, 19,                                      під’їзд 1; вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 10/А,                       кв. ***; вул. Холодногірська, 45, кв. ***; вул. Реміснича  ,  12/2, кв. ***;                   вул. Праці, 32, кв. ***; вул. Холодногірська, 41, кв. ***;

відновлення комунального освітлення за адресами:вул.  Праці, 2,                          під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

виконання поточних заявок.

Прибирання прибудинкових територій.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 34 – виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. Н. Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Серпнева, буд. 14 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/А – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Прокоф’єва, буд. 5 – проведено обстеження прибудинкової території;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні; проведено обстеження прибудинкової території;

пр. М. Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 43 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведені роботи по усуненню протікання каналізаційного стояку в санвузлі квартири заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено обстеження мережі опалення по виявленню витоків в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 14 –  виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 44 –виконано налагодження роботи мережі ГВП та мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 40– обстежено трубопровід мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 5 – проведено обстеження мережі опалення;

вул. СКД, буд. 20–усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 18 – обстежено трубопровід мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 21 –виконано налагодження роботи мережі опалення; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – обстежено інженерні мережі в квартирі заявника на виявлення витоків;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – обстежено трубопровід мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 25 – виконана заміна проводу електромережі, відновлено роботу мережі електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1– виконано обстеження електромережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – виконано обстеження електромережі в квартирі заявника;

продовжується ремонт входів в під’їзди житлового будинку за адресою:                    Вул. Харківська, буд. 58/Г;

продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку за адресою:

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30, під. 6.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР

Прочищення каналізації за адресою: вул. Прокоф`єва, 36, вул. Петропавлівська, б. 117;

обстеження к/з системи за адресою: пр.–д Даргомижського, б.10 (дворова), вул. Соборна, б. 32 (дворова);

відновлено опалення: пр. М. Лушпи, б. 39/1, б. 47, б. 57, вул. Харківська, б. 7;

усунено протікання сис–ми ХВП за адресою:

заміна системи ГВП за адресою: пр. М .Лушпи, б.29–60 м/п;

заміна системи ХВП за адресою: 9 Травня, б. 4 – 43 м/п, вул. Петропавлівська б. 68 – 70 м/п, вул. І. Сірка, б. 18 – 68 м/п, пр. М. Лушпи, б. 47 – 107 м/п;

заміна к/з с–ми за адресою: вул. Заливна, б. 27 – 42 м/п, вул. Покровська, б. 11 – 40 м/п;

заміна зливової к/з с–ми за адресою: вул. І. Сірка, б. 18 – 3м/п;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою: вул. Петропавлівська, б. 96, вул. І. Сірка, б. 18, б. 35;

перевірка на сторонні підключення за адресою: вул. І. Сірка, б. 35;

заміна ел. запобіжника за адресою: вул. Харківська, б. 23;

заміна лампи,патрона, вимикача за адресою: О. Олеся, б. 1, вул. Г. Кондратьєва, б. 138, вул. Харківськ,а б. 23, вул. Прокоф`єва, б. 12;

заміна  ел. лічильника за адресою: О. Береста, б. 4;

ремонт під`їздів за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 148 під. 3, вул. Кооперативна, б. 7 , вул. Прокоф`єва, б. 8, під. 2;

ремонт покрівлі за адресою: вул. Нижньособорна, б. 5 – 15м2, б. 6 – 15 м2, б. 8 – 30 м2;

встановлення перил в під`їзді за адресою: вул. Рилєєва, б. 2, під. 2;

улаштування металевої огорожі за адресою: вул. Г. Крут,  б. 4, під. 1;

заміна дверей в теплопункт та ел. щитову за адресою: вул. Петропавлівська, б. 127, під. 1 – 2 шт.;

ремонт міжповерхових дверей за адресою: вул. Заливна, б. 9, під. 3 –14 шт.;

ремонт вхідних дверей в під`їзд за адресою: пр. М. Лушпи, б. ,7 під. 7 –1 шт.;

ремонт відмостки входу в під`їзд за адресою: пр. М. Лушпи, б. 7, під. 7;

вивіз сміття з прибудинкової території за адресою: вул. Харківська, б. 28/1, б. 26/1, б. 8/1,вул. Малиновського, б. 2, б. 9, вул. Петропавлівська, б. 117.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.