Оперативний звіт за 01.03.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Я.Мудрого, 61;  вул. Прокоф’єва, 32  – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Садова, 33 – продовження робіт з ремонту теплового пункту;

вул. Садова, 33 – продовження виготовлення поручнів у під’їзд;

пр. Шевченка, 10 – продовження  робіт з виготовлення дверей;

вул. Іллінська, 1; 35 – виконано обстеження/прочищення димовентиляційних каналів;

вул. Садова 32; 53; пр-т. Шевченка, 12; вул. Лермонтова,13 – виконано роботи з прибирання підвальних приміщень та вивезення сміття;

вул. Праці,37; вул. Пушкіна, 20; вул. Праці, 31 - виконано роботи з прочищення каналізації;

вул. Роменська, 88; Іллінська, 49; – виконано роботи з відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. 9 Січня ,17/1 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Я.Мудрого,5 – виконано обстеження внутрішньо будинкової мережі електропостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Засумська, 12/а; вул. Лермонтова.13; вул. Садова,33 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 3, під’їзд 1;вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5 - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, кв. *** - відновлення мережі опалення;

вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 1-4 ; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8; вул. Л.Бикова,  2/1, під’їзд 3 – прочищення  каналізації;

вул.  Реміснича, 6, під’їзд 5 м - виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 26, кв. ***; вул. Л.Бикова,  2/1, кв. ***; вул. Праці, 34, кв. *** - відновлення освітлення в квартирах;

вул.  Реміснича, 6, під’їзд 5 - проведені ремонтні роботи по заміні частини трубопроводу гарячого водопостачання;

вул.  Реміснича, 6, під’їзд 5 - проведені ремонтні роботи по заміні частини  трубопроводу каналізації.

Виконання поточних заявок.

Прибирання прибудинкових територій.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. І.Сірка, 15, кв.*,                                                    вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 22, вул. Інтернаціоналістів, 20 - відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, пр. М. Лушпи, 24, кв.* - прочищення мережі гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* - заміна гнучкого шлангу;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б - обстеження теплових пунктів;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, 2-й під’їзд - встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* - заміна засувки;

вул. Героїв Крут, 54/б, кв.* - заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 36, 6-й під’їзд - перепакування приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* - ремонт дверей;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* - ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,  вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, *, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, 6-й під’їзд,            пр. М.Лушпи, 32, 5-й під’їзд - прочищення каналізації;

вул. І.Сірка, 45, кв.* - дезінфекція підвальних приміщень.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Л.Толстого, буд. 5 – виконані роботи з ремонту шиферної покрівлі;

вул. Р.Линтварьових, буд. 68 – розпочаті роботи з ремонту шиферної покрівлі;

вул. Бельгійська, буд. 19 – тривають роботи з ремонту під’їзду № 6, виконаний ремонт цементної стяжки підлоги;

вул. Новомістенська, буд. 25 – виконуються роботи зі встановлення енергозберігаючих LED світильників;

вул. Бельгійська, буд. 18 – здійснені роботи із часткової заміни мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані ремонтно-налагоджувальні роботи на мережі опалення, стравлене повітря з мережі теплопостачання, циркуляцію теплоносія у системі відновлено;

вул. Привокзальна, буд. 35А – відбулася зустріч з мешканцями будинку, проведене обстеження електричного щита;

пров. З.Красовицького, буд. 5 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідних робіт з ремонту дерев’яних дверей на 14-му поверсі;

вул. Привокзальна , буд. 8 - виконані роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення, циркуляцію теплоносія у системі відновлено;

вул. Троїцька, буд. 17, пров. Інститутський, буд. 4, 5, 7, вул. Новомістенська, буд. 1 – виконані роботи з прибирання підвальних приміщень;

пл. Горького, буд. 2 – здійснені роботи із стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у системі відновлено, рушниковисушувач функціонує;

вул. Горького, буд. 36 – здійснені роботи з часткової заміни трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. 2-га Залізнична, буд. 20, вул. Привокзальна, буд. 35 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до         КП «Міськводоканал» СМР.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 15, 17, 29, 31, 33, 47; пр. Курський, б. 39, 53, 45, 47, 103, 131; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 43/Б, 69; вул. Б. Гмирі, б. 7/А - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Б. Гмирі, б. 7А кв. №*- при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені роботи по встановленню хомута на трубі холодного водопостачання, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 33 кв. №*- при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 131 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 23 кв. №*- при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені роботи по встановленню хомута на трубі холодного водопостачання, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 35 кв. №*- відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 47 кв. №*, б. 29 кв. №*, б. 17 кв. №*, б. 15 кв. №*, пр. Курський, б. 53 кв. №*, б. 47 кв. №*, б. 45 кв. №*,  б. 39 кв. №*, вул. Р. Атаманюка, б. 43 Б кв. №*, вул. Р. Атаманюка, б. 69 кв. №*- стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 43 кв. №* - встановлено1 лампочку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39 кв. №* - встановлено 1 лампочку та патрон на 1 поверсі   4-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 31 кв. №* - встановлено 8 лампочок у 1 блоці, комунальне освітлення відновлено;

вул. Чибісова, б. 15 кв. №* - встановлена 2 лампочки в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, 9 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 58 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 38 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Глінки, буд. 1 - виконані зварювальні роботи та заміна сегменту трубопроводу мережі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 19 - усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;виконано налагодження роботи електромережі;

вул. Харківська, 54/1 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Миру, буд. 13 - проведено обстеження каналізаційної мережі;

пр. М. Лушпи, буд. 14 – виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. Прокоф’єва, буд. 11 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, 41 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Харківська, 30/2 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. І. Сірка, буд. 31 - проведено обстеження мережі опалення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 –виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено; проведено обстеження та налагодження роботи  мережі опалення;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. І. Сірка, буд. 29 –виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 - проведені роботи по закриттю продухів в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 40 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 10 - проведені зварювальні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено; проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. СКД, буд. 6 –виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

пл. Пришибська, буд. 15/1 - проведено обстеження інженерних мереж;

вул. Харківська, 38 –виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення;

вул. Харківська, 58/В- виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Н. Сироватська, буд. 54 - проведені роботи по заміні вимикача електромережі комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 27 - проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. І. Сірка, буд. 29 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р. Корсакова, буд. 3 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирах заявників;

вул. СКД, буд. 16 - проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Харківська, 43 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 - проведено обстеження електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 під. 5 - продовжується частковий ремонт покрівлі над під’їздом в житловому будинку;

вул. Р. Корсакова, буд. 32 під. 4 - продовжується частковий ремонт покрівлі над квартирами в житловому будинку;

вул. Серпнева, буд. 12 під.2; вул. К. Зеленко, буд. 5 під. 6; вул. Харківська, буд. 54 під. 1; вул. СКД, буд. 38 під. 2; вул. М. Вовчок, буд. 9 під. 1; вул. Охтирська, буд. 27; вул. Охтирська, буд. 44 під. 1- продовжується ремонт під’їздів в житлових будинках.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна б.13 /А, вул. Харківська б.8/2, вул. Харківськаб.6/2, вул. Прокоф`єва б.30, вул. Прокоф`єва б.12 - прочищення каналізації;

вул. Харківська б.6/2,б.12 - відновлення циркуляції;

пр. М.Лушпи б.49 - відновлено опалення;

вул. Г.Крут б.4-5 шт. - заміна кулькових кранів ГВП;

вул. Шишкарівська б.15- 3 м/п - заміна труби опалення;

вул. Шишкарівська б.11-10 м/п - заміна труби ХВП;

вул. Заливна б.9, вул. Небесної Сотні б.7 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська 22/1- заміна лампи, патрона, вимикача.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.