Оперативний звіт за 17-19.03.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 24; вул. Перемоги, 4  – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Іллінська, 51/Г; вул. Я.Мудрого, 57 – завершено роботи з ремонту під’їздів;

вул. Садова, 33 – продовження виготовлення поручнів у під’їзд;

просп. Шевченка, 10 – продовження  робіт з виготовлення дверей;

вул. Котляревського, 1/1 - продовження робіт з виготовлення накриття приямків для житлового будинку;

вул. І.Кавалерідзе, 11,15; вул. Нахімова, 19 – виконано роботи з обстеження/прочищення димовентиляційних каналів;

вул. Котляревського, 2/5; 2/8; 2/9; 2/6; 2/7; вул. Декабристів, 125;               вул. Зв’язківців, 9; вул. Перемоги, 2,4; вул. Косівщинська, 73; 78; вул. Д.Галицького, 39; вул. Нахімова, 15,19,21,30,32,34,36,38,40; вул. Роменська, 88; вул. Нахімова, 21; 40; вул. Іллінська, 12/1 – виконано роботи з відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Робітнича,67; вул. Я.Мудрого, 5 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Котляревського, 2/7; 3/1; вул. Пушкіна, 4; вул. Нахімова, 19; 34;

вул. В.Чорновола, 55;  - виконано роботи з прочищення каналізації;

вул. Іллінська, 10 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі каналізації;

вул. Пушкіна, 53 -  виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – виконано обстеження мережі опалення, надано консультації мешканцям;

вул. Горького, 2; вул. Котляревського, 2/9; вул. Б.Шлях, 23; вул. Г.Кондратьєва, 152 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Я.Мудрого, 5; вул. Люблінська, 20; вул. Котляревського, 2/7; 2/5               вул. Праці, 37 - виконано роботи з відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, пр. М.Лушпи, 38, кв.*, пр. М.Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* - заміна гнучкого шлангу;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* - заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* - ремонт унітаза;

вул. Інтернаціоналістів, 25, 5-й, 6-й, 4-й під’їзди - відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.* - встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.* - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, пр. М.Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, 2-й під’їзд,                                    вул. І.Сірка,15, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,                                                           вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* - прочищення каналізації.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 11,  кв. ***; вул. Н. Холодногірська, 10, кв. *** - відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 11, кв. ***; вул. Праці, 30,кв. ***; вул. Реміснича, 12/1,                    кв.  ***; вул. Реміснича, 35,  кв.  ***; вул. Холодногірська, 37, кв. *** - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 1,кв. ***; вул. Металургів, 24, кв. ***; вул. Реміснича, 35,           кв.  ***; вул. Холодногірська, 37, кв. ***; вул. Реміснича, 15, кв.  ***; вул. Лермонтова, 17, кв. ***; вул. Металургів, 14, кв. ***; вул. Металургів, 26,  кв. ***; вул. Холодногірська, 33/1,кв. ***; вул. Металургів, 16, кв. *** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

Вул. Л.Бикова,  2/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 73, кв. ***; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 3-4, 5-6; вул. Л.Бикова,  2/1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/1, кв. ***;вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1/А, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Праці, 28, під’їзд 2;                                 вул. І.Виговського, 14, під’їзд 1-2 - прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 1, кв. *** - виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Л.Бикова,  2/1, під’їзд 1 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Холодногірська, 41, кв. ***; вул. Металургів, 16, кв. *** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 41,під’їзд 1 - виконано монтажні роботи;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 - відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, буд. 26 – виконані роботи з ремонту вікон у під’їзді № 1;

пр. Шевченка, буд. 1 – здійснені роботи з ремонту цементної стяжки у під’їзді № 1;

вул. Бельгійська, буд. 34 – завершений ремонт під’їзду № 3, здійснені роботи з ремонту віконних рам;

вул. Рибалка, буд. 6 – спільно з мешканцями проведене обстеження будинку, визначені об’єми по ремонту дверей виходу на покрівлю;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – проведене обстеження парапету та покрівлі;

пл. Горького, буд. 5 – проведене обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, визначені об’єми необхідного ремонту, роботи заплановано виконати до 24.03.2017;

вул. Супруна, буд. 12 – здійснена ревізія електричного щита по квартирі №**, сторонніх підключень не виявлено;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи зі встановлення світильника мережі комунального освітлення на 5-му поверсі (матеріал мешканців);

пров. З.Красовицького, буд. 9 – здійснені роботи з відновлення комунального електропостачання при вході до під’їзду;

вул. Матросова, буд. 6В – здійснена заміна лампи у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 21 – відновлене комунальне освітлення на першому поверсі;

вул. Троїцька, буд. 24 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі;

пл. Горького, буд. 6 – здійснювалося відключення гарячого водопостачання у звіз аварійною ситуацією у квартирі № **, мешканці виконали ремонт;

пл. Горького, буд. 2 – проведене обстеження у квартирах № ** та № **, виявлене протікання інженерних мереж, встановлено, що пошкоджена внутрішньоквартирна розводка;

вул. Рибалка, буд. 8 – здійснені роботи із ремонту та встановлення насосу для підкачування води, стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляція теплоносія наявна;

пров. З.Красовицького, буд. 4 - здійснені роботи з відновлення комунального електропостачання при вході до під’їзду;

вул. Супруна, буд. 12/1 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі по стояку кухні квартири № **;

вул. Супруна, буд. 14 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 5;

вул. Леваневського, буд. 12, вул. Горького, буд. 36, вул. Новомістенська, буд. 1, вул. Супруна, буд. 5 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд. 11 - проведено обстеження мережі опалення та ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/А - проведені ремонтні роботи по усуненню протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 2/1 - проведено обстеження мережі опалення та ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/В –виконано налагодження роботи мережі опалення; усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Р. Корсакова, буд. 30 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Р. Корсакова, буд. 26 –виконано налагодження роботи мережі опалення; проведені ремонтні роботи електромережі;

вул. Миру, буд. 36 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 –виконано налагодження роботи мережі опалення; виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Лінійна, буд. 9 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Р. Корсакова, буд. 32 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 29 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 22 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Лінійна, буд. 11 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 27 - виконані зварювальні роботи на трубопроводі мережі опалення, протікання усунено; виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. І. Сірка, буд. 31-усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника; проведено обстеження прибудинкової території; проведені ремонтні роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 - усунено протікання опалювального приладу,роботу мережі опалення відновлено;

вул. СКД, буд. 36 - проведено обстеження прибудинкової території; проведена дезінсекція в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд. 15/1 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 –виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25- усунено протікання трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1 - проведено обстеження мережі опалення та ГВП;

вул. СКД, буд. 5 - проведено обстеження мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 - усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщені;

вул. Харківська, буд. 44 –виконано налагодження роботи мережі ГВП, проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 38 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 3/3 - усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2-виконані роботи по заміні проводу електромережі;

вул. Менделєєва, 4 - виконані роботи по заміні проводу електромережі;

вул. Харківська, буд. 40 - виконана перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Г - продовжується ремонт входів в під’їзди житлового будинку;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 під. 6 - продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»:

Вул. Ковпака, б. 17, 55; вул. Р. Атаманюка, б.27, 49, 69; пр. Курський, б. 39, 47, 131;вул. Л.Українки, б. 4/1 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 47 кв. №* - при обстеженні виявлено течію стояку холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 131 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 4/1 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі та відновлено глушку, течію усунуто;

вул. Ковпака, б.17  кв. №*- при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню к/з мережі в підвалі, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б.27 кв. №*- при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 55 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л.Українки, б. 14 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 69 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 49 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 27 кв. №* - проведена заміна лампочки та вимикача в                      4-му під’їзді при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка б.37, вул. Г.Крут б.6,б.4, вул. Гамалія б.1, пл. Незалежності б.8, вул. Гамалія б.17/1, вул. Петропавлівська б.90,б.76,вул. Соборна б.32,                                                            вул. Гамалія б.1, вул. Покровська б.26 - прочищення каналізації;

вул. Харківська б.3 (дворова), вул. Покровська б.11(дворова), вул. Харківська б.7(дворова) - обстеження  к/з системи;

пр.М. Лушпи б.57 - усунено протікання с-ми ХВП;

вул. Малиновського б.9 - усунено протікання рушникосушарки;

пр. М.Лушпи б.9,  б.39/1, вул. Харківська б.7 - відновлено опалення;

вул. 9-го Травня б.4-8 м/п - заміна системи ХВП;

вул. Петропавлівська б.72, пр. М.Лушпи  б.23, вул. Петропавлівська б.98 Ж, вул. І.Сірка б.2, 20 р. Перемоги б.3 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

пр.  М.Лушпи б.5 корп.10 - відновлено роботу насосу;

вулю Г.Кондратьєва б.165/134 – 2м2 - скління вікон;

вул. О.Береста б.9, вул. Петропавлівська б.117, вул. Г.Кондратьєва б.165/140, вул. Гамалія б.33 - вихід начальника дільниці для обстеження будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.