Оперативний звіт  виконаних роботах за 28.03.2017

«КК «Коменерго–Суми»

Пров. Гетьманський, 14 – виконано роботи з розбирання аварійної огорожі балкону;

вул. Засумська, 11 – виконано обстеження ганків , тамбурів, вентиляційної витяжки для подальшого проведення ремонтних робіт;

вул. Лебединська, 4 – виконано роботи з прочищення димовентиляційних каналів;

вул. Роменська, 81 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Пушкіна, 20; вул. Я. Мудрого, 57 – виконано роботи з часткового ремонту мережі ливневої каналізації;

вул. Робітнича, 94 – виконано роботи з усунення наслідків буревію;

вул.  Шевченко, 2 – виконано роботи з заміни запірної арматури мережі холодного водопостачання;

вул. І.Кавалерідзе, 9 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 16/5 – виконано обстеження мережі опалення, надано консультації мешканцям;

вул. Котляревського, 2/2; 3/1; вул. Супруна, 13; вул. Я.Мудрого, 61;        вул. Робітнича, 41 – виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                     КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Іллінська, 51/1 – виконано роботи з відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр. М.Лушпи, 24, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,                                      вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*,                                              вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

заміна засувки:вул. Героїв Крут, 52, підвал;

встановлення хомута:вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання:вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*;

обстеження теплових пунктів: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,                      вул. Інтернаціоналістів, 15, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, пр. М.Лушпи, 32, вул. Героїв Крут, 44, вул. Героїв Крут, 46;

заміна ділянки трубопроводу:вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,                 вул. Героїв Крут, 46, кв.*,вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*,               вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,                     вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Л. Бикова, 2/1,під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15,                                      під’їзд 4;вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. О. Шапаренко, 2, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                          вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами:                                   вул. Холодногірська, 41, кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                  вул. Праці, 30, кв.***;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                                  вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;

прочищення  каналізації за адресами:                                                                                вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Металургів, 14, кв.***;                  вул. Холодногірська, 31, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;

виконано теплоізоляцію трубопроводу гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 3, під’їзд 1;

виконано зварювальні роботи за адресами:вул. Металургів, 13,                        під’їзд 1; вул. Реміснича, 6;

проведені ремонтні роботи по заміні частини трубопроводу каналізації:               вул. Металургів, 13, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 3;                          вул. Холодногірська, 49 ,під’їзд 3; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3;

виконано ремонт під’їзду за адресою: вул. Металургів, 4, під’їзд 8;

виконано ремонт фасаду за адресою: вул. Реміснича, 12/2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання у приміщенні загального користування (коридор);

вул. Леваневського, буд. 28 –  здійснені роботи із заміни корінного крану мережі гарячого водопостачання у квартирі № **;

вул. Бельгійська, буд. 9, вул. Рибалка, буд. 6, вул. Новомістенська, буд. 37 – здійснене планове відключення холодного та гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи з ремонту кабелю мережі комунального електропостачання у під’їзді № 3;

вул. Привокзальна, буд. 14 – здійснений ремонт поверхового електричного щита, електропостачання квартири № * відновлене;

вул. Супруна, буд. 26 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі по стояку кухні; встановлено хомут на трубопровід мережі гарячого водопостачання у приміщенні загального користування (кухня);

вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 10 – здійснений ремонт запірної арматури мережі опалення, після чого виконані роботи зі стравлювання повітря з системи;

Вул. Супруна, буд. 3 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 23/1 – здійснені роботи із прочищення каналізаційної мережі у підвалі під’їздів № 3–4;

вул. Горького, буд. 25 – проведене обстеження мережі гарячого водопостачання по стояку квартири № *;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні; здійснені роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання у підвалі;

вул. Супруна, буд. 5 – виконуються роботи з ремонту дерев’яної огорожі;

пр. Шевченка, буд. 1 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду № 2;

вул. Бельгійська, буд. 4 – проведене обстеження поверхового електричного щита, виявлене стороннє підключення до електропостачання квартири № ** сусідньої квартири, вказаний факт усунений;

вул. Супруна, буд. 14 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 6;

вул. Горького, буд. 43 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 4;

вул. Привокзальна, буд. 13 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, буд. 35, пр. Шевченка, буд. 22, вул. Троїцька, буд. 24 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Рибалка, буд. 4, вул. Леваневського, буд. 22 – здійснені роботи із розпилу дерев, що впали під час буревію, вивезення вказаної деревини та гілля з прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 114 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. Охтирська, буд. 24 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 22 – проведено обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд. 11 – виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Н. Сироватська, 58 – виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Р. Корсакова, буд. 30 – проведено обстеження каналізаційної мережі на виявлення місця витоку;

вул. Харківська, буд. 58/А –виконано налагодження роботи мережі опалення.

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження мережі ХВП та ГВП, відновлено роботу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено обстеження мережі ХВП та ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 10 – проведено обстеження опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 20 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі каналізаційної мережі;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі.

вул. Охтирська, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 29 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 34–виконано обстеження електромережі в квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. Карбишева, буд. 124 – виконано обстеження електромережі комунального освітлення;

вул. Р. Корсакова, буд. 34 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

розпочався ремонт покрівлі над квартирою заявника в житловому будинку за адресою:

вул. Охтирська, буд. 19/3;

продовжується ремонт входів в під’їзди житлового будинку за адресою:    Вул. Харківська, буд. 58/Г;

продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку за адресою:

вул. М. Вовчок, буд. 27;

Вул. М. Вовчок, буд. 29;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 під. 6.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:вул. Р. Атаманюка, б.21/1, 69;вул. Ковпака, б. 41;                                   вул. Л. Українки, б. 4, 25; пр. Курський. б. 103/1; вул. Г. Чибісова, 16;

проведено обстеження ДВК: Пр. Курський, б. 33 кв. №* ;

пр. Курський, б. 103/1 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 4 кв. №* – при обстеженні виявлено течію стояку гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи мережі гарячого водопостачання, течію усунуто, водопостачання в квартирі відновлено;

вул. Л.Українки, б. 25 кв. №* – при обстеженні виявлено течію стояку гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна стояку гарячого водопостачання через перекриття з 1–го поверху в підвальне приміщення, течію усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69 кв. №* – при обстеженні виявлено течію гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 4–го під’їзду. Проведена заміна крану та часткова заміна мережі гарячого водопостачання, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 41 кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна корінного крану, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Г.Чибісова, б. 16 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Г.Чибісова, б. 8 кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 37 кв. №* – проведена ревізія в ел/щитках з                             1–го по 4–й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Обстеження к/з системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/134(дворова),  пр. М. Лушпи, б. 9;

відновлення циркуляції за адресою: вул. І. Сірка, б. 35, б. 2,                               пр. М. Лушпи б. 9, вул. Харківська, б. 23/1;

відновлено опалення: М. Лушпи, б. 9, б. 47, б. 31;

відключення ГВП/ХВП для планових ремонтних робіт за адресою:                         пр. М. Лушпи, б. 43/1, вул. Харківська, б. 8;

усунено протікання с–ми опалення за адресою: вул. Заливна, б. 13;

заміна кранів опалення за адресою: вул. Г. Крут, б. 10 – 5 шт.;

заміна труб опалення за адресою: вул. Г. Крут, б. 10 – 2 м/п;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою:                                вул. Заливна, б.13, вул. Прокоф`єва б. 8, вул. Г. Кондратьєва, б. 110,                  вул. Харківська, б. 7, вул. О. Олеся, б. 6;

заміна лампи на ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, б. 25, б. 23, б. 7, пр. М. Лушпи, б. 7;

ревізія електрощитової будинку за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 4,                    вул. Харківська, б. 7;

вивіз сміття з прибудинкової території за адресою: 20 р. Перемоги, б. 3/А,   вул. Б. Хмельницького, б. 17, вул. Г. Кондратьєва, б. 143, 144/2, 145, 110, 118, 114, 128, 126, 130, 132, 175, 167/1, 171, 171/А.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.