Оперативний звіт по виконаних роботах за 29.03.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 81  – виконано роботи з демонтажу аварійної парапетної плити;

вул. Котляревського, 2/5 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів;

Розпочато роботи з виготовлення деталей для часткового ремонту дитячого майданчику на прибудинковій території житлового будинку №51/Г по вул. Іллінська;

вул. Робітнича, 43 – виконано роботи з обстеження покрівлі та димоходів для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. Першотравнева, 24, 26 – виконано обстеження вимощення для подальшого проведення  часткового ремонту;

вул. Люблінська, 20; вул. Садова, 33; вул. Енгельса, 1;                                     вул. Н.р.Стрілка, 50, вул. Пролетарська, 74; вул. Котляревського, 2/8, 2/6 – виконано роботи з вигрібання газонів та вивезення листя/сміття з прибудинкових територій будинків;

вул. Засумська, 16/5 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Робітнича, 67 – виконано обстеження мережі гарячого водопостачання, надано роз’яснення мешканцям;

вул. Пушкіна, 20 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Д.Галицького, 53 – виконано роботи з відновлення циркуляції мережі холодного водопостачання;

вул. Роменська, 89 – виконано роботи з усунення протікання мережі каналізації;

вул. Котляревського, 2/2; вул. Першотравнева, 20 – виконано роботи з відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

заміна вентилю:вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*;

ремонт зливного бачку:вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 76; ОДС;

заміна корінного крану:вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

відключення гарячого та холодного водопостачання:                                           вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: пр. М.Лушпи, 30, кв.*,

заміна ділянки трубопроводу:вул. І.Сірка, 43, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*;

обстеження теплопунктів:вул. І. Сірка, 43, пр. М. Лушпи, 32,                      вул. Героїв Крут, 50, вул. Інтернаціоналістів, 15, вул. Інтернаціоналістів, 25,  вул. Героїв Крут, 44.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 1;                                вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 10, під’їзд 4; вул. Металургів, 7, кв.***;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                              вул. Лермонтова, 17,кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Металургів, 11,                        під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзди 4-6; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1;

проведена дезінсекція підвальних приміщень житлових будинків за адресами: вул. Праці, 30, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;

виконано монтажні роботи: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                            вул. Металургів, 4, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами:вул. Лермонтова, 15,                              під’їзд 1;вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи із заміни мережі каналізації обсягом близько 7 м;

пр. Шевченка, буд. 1 – тривають роботи з ремонту під’їзду № 2;

вул. Леваневського, буд. 26 – проведене обстеження парапету на покрівлі;

вул. Супруна, буд. 19 – здійснені роботи з ремонту металевої покрівлі входу до підвального приміщення під’їзду № 4;

вул. Горького, буд. 43 – проведене обстеження інженерних мереж та стелі у квартирі № **, встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. Супруна, буд. 12/1 – виконані роботи з прочищення стояка каналізаційної мережі з технічного поверху;

вул. Супруна, буд. 12/1 – при вході до під’їзду № 2 здійснені роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення;

пл. Горького, буд. 5 – здійснені роботи із відновлення комунального освітлення під’їзду;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи із ремонту патрону та замінена лампа мережі комунального електропостачання;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи зі регулювання реле часу на насосі для підкачування води;

вул. Супруна, буд. 10 – проведене обстеження парапету покрівлі, здійснені роботи зі зняття частини металевого парапету, що був у аварійному стані;

вул. Супруна, буд. 12 – вчинені підготовчі заходи для розриття та заміни каналізаційного випуску (обстеження, погодження  відповідними службами);

пр. Шевченка, буд. 8 – проведене обстеження шиферної покрівлі, встановлено, що металеві конструкції потребують ремонту та часткової заміни;

вул. Новомістенська, буд. 1 – розпочаті роботи із заміни мережі холодного водопостачання;

вул. Привокзальна, буд. 13 – виконані роботи зі встановлення кришки ревізії;

вул. Леваневського, буд. 22 – проведене обстеження у квартирі № **, на момент огляду протікання зі стелі не виявлене, мешканці квартири, що розташовані поверхом вище, доступу не надали;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи із ремонту патрону мережі комунального електропостачання, замінено лампу, освітлення на першому поверсі під’їзду № 1 відновлене;

вул. Супруна, буд. 26 – здійснене обстеження у приміщенні душової кімнати на 1-му поверсі на предмет протікання з поверху, що розташований поверхом вище, встановлено причину: необхідно відновити гідроізоляцію трубопроводу на 2-му поверсі;

пр. Шевченка, буд. 9 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 12 – здійснені роботи з дезінсекції та дератизації підвального приміщення;

пров. Суджанський, буд. 20 – проведене обстеження та визначення об’ємів по закріпленню дерев’яної коробки на поверсі у під’їзді № 7;

вул. Леваневського, буд. 2 – здійснені роботи із заміни LED-лампи;

вул. Супруна, буд. 19 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:вул. Р. Атаманюка, б.31;вул. Ковпака, б. 33;пр. Курський. б. 47, 127; вул. Г. Чибісова, 20;

вивіз гілля та опалого листя: вул. Ковпака, б. 14; пр. Курський, б. 129;                 вул. Р. Атаманюка, б. 24, 22, 26, 28, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11;                         пров. Л. Українки, б. 2-4, 2/А;

пр. Курський, б. 127 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 33 кв. №* – при обстеженні виявлено течію мережі теплопостачання  в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи на трубопроводі, течію усунуто, опалення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 20 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31 кв. №* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2–го під’їзду;

встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 47 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

пр. Курський, б. 53 кв. №* – встановили 2–і лампочки в 1–му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №* – встановили 5 лампочок на сходових клітинах в 2–му блоці та замінили вимикач на 1–му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).                                        Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС

Вул. Охтирська, буд. 19 –виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження та прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, 60– проведено обстеження прибудинкової території;

вул. М. Вовчок, буд. 3 – проведено обстеження та ремонтні роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщені; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. Карбишева, буд. 15 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 58/Г – виконано обстеження трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. Н. Сироватська, 63 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Н. Сироватська, 69– виконано обстеження мережі ГВП в місці загального користування;

вул. Харківська, буд. 58/Б– проведено обстеження мережі ХВП та ГВП в санвузлі квартири заявника; налагоджено роботу мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Серпнева, буд. 14 – проведено обстеження мережі ГВП;

Вул. М. Вовчок буд. 21 – проведені роботи по закріпленню шиферу на покрівлі;

пр. М. Лушпи, буд.10 – виконано обстеження мережі опалення, обстежено покрівлю будинку після сильних поривів вітру;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – виконано обстеження мережі опалення та ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено обстеження стояку мережі ГВП в санвузлі квартири заявника;

вул.  Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведені зварювальні роботи, усунено протікання опалювального приладу;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. Г. Чеснова, буд. 1 – відремонтовано покрівлю після пошкодження впалим деревом;

вул. К. Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул.  Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А– усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в санвузлі квартири заявника; виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 –виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 20 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирах заявників;

вул. СКД, буд. 12 – виконано обстеження електромережі комунального освітлення;

вул. Миру, буд. 38– проведена перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Некрасова, буд. 4 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

продовжується ремонт покрівлі над квартирою заявника в житловому будинку за адресою:

вул. Охтирська, буд. 19/3;

Продовжується ремонт входів в під’їзди житлового будинку за адресою: вул. Харківська, буд. 58/Г;

продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку за адресою:

вул. М. Вовчок, буд. 27; вул. М. Вовчок, буд. 29;

вул.  Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 під. 6.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська, б. 25, вул. І. Сірка, б. 18;

відновлено опалення: пр. М. Лушпи, б. 47, вул. З. Космодем`янської, б. 2, вул. Г. Крут, б. 10;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою:                       вул. Г. Кондратьєва, б. 19, б. 38, б. 114, б. 171, вул. Г. Крут, б. 20, б. 10,                                          вул. Заливна б. 15;

регулювання реле часу на ком. ел. ен. за адресою:                                                       вул. Петропавлівська, б. 101, пр. М. Лушпи, б. 9;

ревізія електрощитової будинку за адресою: вул. Заливна, б. 7,                                   пр. М. Лушпи, б. 15;

заміна лампи, патрона, вимикача за адресою: вул. Харківська, б.1,                                      пр. М. Лушпи, б. 7, вул. Заливна, б. 9, вул. 9–го Травня, б. 4,                                          вул. Воскресенська, б. 15, вул. Г. Кондратьєва, б. 148, вул. Харківська, б. 25;

ремонт дверей кабіни ліфта за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 30, під. 6;

ремонт тормозу електродвигуна за адресою: вул. Харківська, б. 23,  під. 4;

обрив цепу управління (ремонт) на ліфт за адресою: пр. М. Лушпи, б. 23, під. 5;

обстеження стану житлових будинків за адресою:                                                            вул. Прокоф`єва, б. 36, вул. О. Олеся, б. 1, вул. Харківська, б. 12, 14,                               вул. Заливна, б. 15, вул. І. Сірка, б. 18, вул. Петропавлівська, б. 72,                                   вул. Г. Кондратьєва, б. 185, б. 136/1, б. 136/2.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.