Оперативний звіт за 30.03.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 81  – виконано роботи з часткового ремонту цегляної кладки плити парапету, виконано монтаж парапетної плити;

вул. Шевченко, 2 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Іллінська, 51/Г - продовження робіт з  виготовлення деталей для часткового ремонту дитячого майданчику на прибудинковій території житлового будинку;

вул. Котляревського, 2/5; вул. Декабристів, 125 – виконано роботи з завезення піску;

вул. Б.Шлях, 47; вул. Н.р.Стрілка, 24; вул. Засумська, 12/А; вул. Котляревського, 2/2 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Шевченко, 2 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Нахімова, 21 - виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі опалення;

вул. Нахімова, 19; вул. Іллінська, 40 - виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Першотравнева, 31 – виконано обстеження мережі холодного водопостачання, протікань не виявлено;

вул. Котляревського, 2/8 – виконано відключення/включення гарячого водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* - відновлен ня опалення;

вул. Героїв Крут, 80/б, 1-й під’їзд - встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* - перепакування приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 15, вул. Інтернаціоналістів, 25, пр. М.Лушпи, 30, вул. І.Сірка, 32, вул. І.Сірка, 43, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, вул. Героїв Крут, 62, вул. Героїв Крут, 44 - обстеження теплових пунктів;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.* - заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 36, 6-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 62, 2-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 65, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.* - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, 3-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 36, 2-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 15, 7-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 72, 1-й під’їзд - прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 28 – здійснене планове відключення гарячого та холодного водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Бельгійська, буд. 2 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мереж у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного стояка по кухні квартир № **, **, **;

вул. Леваневського, буд. 22 – проведене обстеження у квартирі № ** на предмет залиття з квартири, що розташована поверхом вище; у вказаній квартирі виявлене протікання каналізаційної муфти, здійснені роботи із накладення бандажу;

пл. Горького, буд. 2 - виконані роботи по прочищенню каналізаційного стояка по кухні квартири № **;

вул. Супруна, буд. 14 - виконані роботи з прочищення каналізаційної мереж у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 9 – здійснені роботи із заміни патрону та лампи мережі комунального освітлення;

пров. З.Красовицького, буд. 2 – здійснені роботи із заміни лампи на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлене;

вул. Горького, буд. 25 – на 8-му поверсі під’їзду № 1 здійснені роботи з ремонту вимикача мережі комунального електропостачання;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – проведене обстеження інженерних мереж у підвальному приміщенні, виявлене незначне прокапування запірної арматури, заплановані ремонтні роботи;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані ремонтні роботи для відновлення електропостачання квартири № **;

вул. Троїцька, буд. 33 – проведене обстеження інженерних мереж у підвальному приміщенні, протікання системи холодного водопостачання не виявлено;

вул. Горького, буд. 38А – виконані роботи із заміни автоматичного вимикача мережі комунального електропостачання;

пр. Шевченка, буд. 14 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17, кв. *** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів ,  9, кв. ***; вул. Реміснича,10, під’їзд 1 - відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 24, під’їзд 4 - відновлення мережі опалення;

вул. Праці, 30, під’їзд 2; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 1 - прочищення  каналізації;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1,4; вул. Металургів, 13, під’їзд 1 - відновлення мережі каналізації;

вул. Реміснича,10, під’їзд 1;вул. Металургів ,  9, кв. *** - виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 24, під’їзд 3;вул. Металургів,26,під’їзд 1,2;вул. Металургів, 16,під’їзд4 - відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б.57; вул. Ковпака, б. 41;пр. Курський. б. 131; вул. Г.Чибісова, 11/1; вул. Л.Українки, б. 25 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Л.Українки, б. 25 (ІІІ під.) - проведена заміна вентилів на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду;

вул. Р.Атаманюка, б. 57 кв. №* - при обстеження виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Г.Чибісова, б. 11/1 кв. №* - проводиться відкачування к/з стоків в підвальному приміщенні;

пр. Курський, б. 131 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 41 кв. №* - при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна корінного крану, течію усунуто, водопостачання відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. З.Космодем`янської б.6 - прочищення  каналізації;

вул. Харківська б.12, вул. І.Сірка б.35, вул. Петропавлівська б.94 (дворова) - обстеження к/з системи;

вул. І.Сірка б.18 - відновлення циркуляції;

вул. Г.Кондратьєва б.189 -30 м/п, вул. Петропавлівська б.107 – 20 м/п - заміна системи ХВП;

вул. Прокоф`єва б.36 – 30м/п - заміна к/з системи;

пр. М.Лушпи б.29-3шт.(1,4,6 під.) - ремонт дверей входу до під`їзду та міжповерхові;

пр. М.Лушпи б. 23-3шт. (4,6,7 під.) - ремонт дверей виходу на покрівлю;

вул. Заливна б.9 -6м2 (3 під.) - скління вікон;

пр. М.Лушпи б.7                   (під. 1,2,3) – 3м2 - забиття продухів підвальних приміщень;

пр. М.Лушпи б.29,31, вул. Г.Кондратьєва б.138, вул. Гамалія б.36/1 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Г.Крут б.16,18; вул. Шишкарівська б.11 - ревізія електрощитової будинку;

пр. М.Лушпи б.9, вул. Петропавлівська б.127, вул. Г.Кондратьєва б.165/140,                                           пл. Незалежності б.8, вул. Соборна б.32 - заміна лампи,патрона, вимикача;

вул. Прокоф`єва б.36, вул. Г.Кондратьєва б.165/135, б.191, вул. 9-го Травня б.8,  вул. Харківська б.14, пр. М.Лушпи б.39,39/1,47 - обстеження стану житлових будинків;

вул. Петропавлівська б.60,б.90,92, вул. Покровська б.25,23, вул. О.Аніщенка б.10,б.1. вул. Перекопська б.17, вул. І.Сірка б.35,б.37 - вивіз сміття з прибудинкової території;

вул. Г.Кондратьєва б.74 – 40 м2 -  ремонт покрівлі.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 15 - проведені зварювальні роботи, усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А –виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. Охтирська, буд. 24 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. М. Вовчок, буд. 11 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/Б –виконано налагодження роботи мережі ГВП; проведено обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 26 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Паркова, буд. 1 - виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 - виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Р. Корсакова, буд. 8 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 - усунено протікання рушникосушки в санвузлі заявника;виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 –виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 23 –виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 29 –виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. СКД, буд. 1 - усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в санвузлі кварти заявника; виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 42 - усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул.  Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 –виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 50- проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М. Лушпи, буд. 10 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. 2-га Староріченська, буд. 2; вул. Г. Чеснова, буд. 1; вул. Некрасова, буд. 4; вул. М. Вовчок, буд. 21 - частковий ремонт покрівлі в житлових будинках;

вул. М. Вовчок, буд. 27; вул. Р. Корсакова, буд. 18 - виконано скління в житлових будинках;

вул. Н. Сироватська, буд. 60; вул. Харківська, буд. 114 - часткова заміна трубопроводу зливової каналізації в житлових будинках;

Вул. Харківська, буд. 58Г - продовжується ремонт входів в під’їзди житлового будинку;

вул. М. Вовчок, буд. 27; вул. М. Вовчок, буд. 29; вул.  Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 під. 6 - продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.