Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.04.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 92 – продовження  робіт з ремонту під’їзду;

вул. Нахімова, 38 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Першотравнева, 24 – виконано частковий ремонт твердого покриття біля будинку (доріжка);

вул. Першотравнева, 26 – завершено роботи з часткового ремонту вимощення;

вул. Іллінська, 38 – виконано частковий ремонт трубопроводу мережі ливневої каналізації;

вул. Садова, 32 – виконано роботи з укріплення парапетної полки;

вул. Д. Галицького, 35; 53; вул. Я.Мудрого, 50; вул. Котляревського, 2/2; вул. Роменська, 100; вул. Б.Шлях, 9/3; вул. Г.Кондратьєва, 152– виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Засумська, 11; 16/5; вул. Іллінська, 12 – виконано роботи з відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Б.Шлях, 3 – виконано перевірку електрощита, усунено недоліки;

вул. територія Сільськогосподарського технікуму, 22 - виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                 вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*;

ремонт змішувачу:пр. М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

ремонт бачку:вул. Героїв Крут, 52, кв.*;

встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36,                               6-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 46/б. кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*,                вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, пр. М.Лушпи, 30, кв.*, пр. М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами:вул. Лермонтова, 17,                                     під’їзд 4; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                                вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***; вул. Лермонтова, 1,кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                       вул. Праці, 2, кв.***; вул. Н. Холодногірська,10, під’їзд 1;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами:                                   вул. Лермонтова, 1, кв.***;

виконано ремонтні роботи в теплопункті за адресою:                                                                     вул. Степененківська, 20, під’їзд 1;

проведено ремонтні роботи в бойлерній за адресою: вул. Металургів, 9, під’їзд  1;

проведено обстеження каналізаційних мереж за адресою: вул. Реміснича,  25, під’їзд 3;

виконано ремонт вимикачів за адресами: вул. Лермонтова, 1,                 під’їзд  1; вул. Реміснича,  21, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л.Бикова, 2/1,                                     під’їзд 4; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;вул. Реміснича, 25, під’їзд 3.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 154,                              вул. Героїв Небесної Сотні, б. 7, вул. Соборна, б. 32,                                                   вул. Харківська, б. 6/2, вул. Кооперативна, б. 4, вул. Шишкарівська, б. 2;

обстеження к/з системи за адресою: пр. М. Лушпи, б. 49 (дворова),                        вул. Заливна, б. 15 (дворова);

заміна к/з с-ми за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 30 – під. 4 – 29,5 м/п,                  б. 36 – під. 1, 6 – 37 м/п;

планове відключення ХВП/ГВП за адресою: вул. Харківська, б. 9, 3;

відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, б. 23/1, б. 25,  пр. М. Лушпи, б. 15, вул. Заливна, б. 9;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою:                               вул. Соборна, б. 27, вул. Гамалія, б. 1, вул. Петропавлівська, б. 129, б. 93;

заміна ламп, проводу, патрону за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 154,            вул. Петропалівська, б. 107, пр. М. Лушпи, б. 39/1, вул. Прокоф`єва, б. 30;

ревізія електрощитової за адресою: вул. Соборна, б. 32, вул. Г. Крут, б. 12, б. 10;

ремонт покрівлі за адресою: вул. Нижньособорна, б. 5 –- 13,9м2,                                вул. Покровська б. 24 –4,64 м2, б. 26 – 47,89 м2, вул. Соборна, б. 46 –46,34 м2,       вул. Петропавлівська б. 74 – 57,15 м2;

теплоізоляція труб опалення: обсяг –106 м/п;

ремонт під`їздів за адресою: вул. Петропавлівська, б. 8,1 під.1,                                   вул. Петропавлівська, б. 17, під.4, вул. Кооперативна, б. 6, під.1,                                    пл. Незалежності, б. 8, під. 1, вул. Прокоф`єва б. 8, під. 1, вул. Заливна, б. 15, під. 2, вул. Г. Кондратьєва, б. 38, під. 1.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 24, 69; вул. Л. Українки, б. 14;                                  пр. Курський, б. 39, 131;

проведено завезення піску на дитячі майданчики:                                    вул. Р. Атаманюка, б. 67, 69, 41, 45, 25, 27, 29, 31, 37, 15, 33, 14;                             вул. Новорічна, б. 4, 6; вул. Г. Чибісова, б. 16, 16/А;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

вул. Л.Українки, б. 14, кв. №* – проведена заміна к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду.

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 14 – на технічному поверсі під’їзду № 1 встановлений кран для стравлювання повітря з системи для відновлення циркуляції теплоносія; прочищена каналізаційна мережа у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

вул. Горького, буд. 40 – здійснені роботи з подовження трубопроводу мережі зливової каналізації;

пр. Шевченка, буд. 22 – виконуються роботи по заміні трубопроводів мережі зливової каналізації під’їздів № 1–4;

пр. Шевченка, буд. 28 – розпочаті роботи із заміни трубопроводів мережі зливової каналізації;

вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані роботи із заміни патрону та лампи мережі комунального освітлення при вході до під’їзду;

вул. Горького, буд. 25 – здійснені роботи із заміни корінного крану мережі холодного водопостачання у квартирі № **;

вул. Супруна, буд. 14 – виконані роботи по заміні вимикача мережі комунального електропостачання, замінено лампу, освітлення на першому поверсі під’їзду № 6 відновлене;

вул. Горького, буд. 25 – розпочаті роботи із монтування енергозберігаючого LED–освітлення мережі комунального електропостачання;

вул. Бельгійська, буд. 9 – виконані роботи з ремонту вікон на сходових клітинах під’їзду № 3;

вул. Новомістенська, буд. 25 – тривають роботи з ремонту під’їзду № 5;

вул. Рибалка, буд. 1 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Супруна, буд. 26 – здійснені роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі гарячого водопостачання у приміщенні загального користування (кухня);

вул. Горького, буд. 49 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Супруна, буд. 12/1 – у під’їзді № 4 виконані роботи по частковій заміні трубопроводу внутрішньобудинкової мережі зливової каналізації;

пр. Шевченка, буд. 26 – виконані роботи по заміні запірної арматури мережі теплопостачання;

пр. Шевченка, буд. 11– виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 3;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 7;

пров. Інститутський, буд. 3 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Водна, 65/3 – виконано налагодження роботи мережі ХВП;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Богуна, буд. 2/1 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54 – виконано налагодження роботи мережі ГВП та ХВП;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження мережі ХВП та ГВП; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 28 – проведено обстеження прибудинкової території.

вул. Богуна, буд. 1 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Богуна, буд. 2/1 –  виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 32 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р. Корсакова, буд. 34 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Н. Сироватська, буд. 37 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р. Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 96 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 29 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 40 – виконано скління вікон між поверхами;

вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконані зварювальні роботи, усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 10 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні.

вул. СКД, буд. 38– проведені обстеження, відновлено роботу мережі ХВП; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, 44 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 5 – проведена прочистка каналізаційної  мережі;

вул. 2–га Староріченська, буд. 4 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Паркова, буд. 1 – виконано обстеження електромережі;

вул. Харківська, 42 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Паркова, буд. 1 (нежитлове) – виконані роботи по відновленню роботи електромережі;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

триває ремонт входів в під’їзди житлового будинку за адресою:

вул. Харківська, буд. 58/Б, під. 1, під. 2;

триває ремонт вимощення житлового будинку за адресою:

вул. Харківська, буд. 54/1;

триває ремонт оголовків ДВК в житловому будинку за адресою:

вул. Р. Корсакова, буд. 22, під. 2;

тривають роботи по вимощенню плиткою входу в під’їзд житлового будинку за адресою:

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30, під.6.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.