Оперативний звіт за 19.04.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Н.р.Стрілка, 50 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Іллінська, 51/Г – продовження робіт з часткового  ремонту дитячого майданчика;

вул. Я.Мудрого, 40/А – продовження робіт з усунення наслідків протікання мережі опалення;

вул. Я.Мудрого, 15 – розпочато роботи з ремонту накриття козирків входів до під’їздів;

вул. Садова, 33 – розпочато роботи з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Іллінська, 12 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Іллінська, 10 – виконано роботи з усунення протікання мережі гарячого водопостачання (зварювальні роботи);

вул. Декабристів, 74; вул. Робітнича, 45 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал»;

вул. Куликівська, 27 – виконано роботи з відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Н.р.Стрілка, 50; вул. Котляревського, 2/8 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Лисенко,10 – виконано роботи з відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська,33/1,під’їзд 1;      вул. Н. Холодногірська,10, під’їзд 1; вул. Праці, 26,під’їзд 4; вул. Реміснича, 12/1,під’їзд 4; вул. Холодногірська,37, під’їзд 1;  вул. Іллінська, 52/2, під’їзд 4 - прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 39,кв.*** - відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська,33/1,кв.***; вул. Холодногірська,41,кв.***;                            вул. Холодногірська,37,кв.***; вул. І. Виговського, 6,кв.***;                                 вул. Праці,32,кв.***; вул. Металургів, 9,кв.***; вул. Лермонтова, 1,кв.***; вул. Холодногірська,31, кв.***;вул. Лермонтова, 17,кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська,41, кв.*** - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 16, під’їзд 1 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Лермонтова, 1,кв.*** - відновлення освітлення в квартирах;

вул. Н. Холодногірська - виконано установка огорожі.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»за

Вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, 1-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*,вул. Героїв Крут, 40, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*,    вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* - встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* - заміна ділянки трубопроводу;

вул. І.Сірка, 45, кв.* - ремонт корінного вентиля;

вул. І.Сірка, 45, кв.* - ремонт кульового крану;

вул. Героїв Крут, 50/б, 1-й під’їзд - закріплення приямку;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а - ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 54/б, 1-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/б, 2-й під’їзд - прочищення каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* - заміна дільниці каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, буд. 1 – виконаний ремонт поверхового електричного щита, освітлення квартири № ** відновлене;

вул. Привокзальна, буд. 35 – здійснені роботи із заміни автоматичного вимикача у електрощитовій будинку;

вул. Горького, буд. 23/1 – здійснені роботи зі з’єднання каналізаційного трубопроводу у підвальному приміщенні під’їзду № 10, місце роз’єднання зацементоване, протікання усунене;

пр. Шевченка, буд. 18 – виконані роботи із заміни корінного крану мережі холодного водопостачання у зв’язку із його протіканням;

вул. Супруна, буд. 12 – у підвальному приміщенні під’їзду № 3 здійснені роботи із ремонту трубопроводу мережі каналізації на з’єднанні пластику з металом, зацементовано вказаний відрізок;

пр. Шевченка, буд. 28 – виконані роботи із демонтування бетонних козирків входів до під’їздів у кількості 3 шт.;

пл. Горького, буд. 25 – проведене обстеження у квартирі № ** на предмет залиття розташованою вище квартирою, складений відповідний акт;

пл. Горького, буд. 6 – виконаний ремонт поверхового електричного щита, електропостачання квартири № ** відновлене;

пл. Горького, буд. 5 – проведене обстеження мережі електропостачання, ввімкнено автоматичний вимикач у електрощитовій;

вул. Троїцька, буд. 18 – проведене обстеження електромережі живлення квартири № **;

вул. Супруна, буд. 12/1 – здійснені роботи із прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Леваневського, буд. 14 - здійснені роботи із прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання;

пр. Шевченка, буд. 11 – здійснені роботи із часткової заміни трубопроводу мережі опалення;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – проведене обстеження інженерних мережі, виявлене протікання системи гарячого водопостачання, ГВП перекрите по стояку, мешканці виконують ремонтні роботи власними силами;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 35 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, буд. 18 – прочищений каналізаційний випуск;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 10 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання;

вул. Горького, буд. 34 – спільно з представниками КП «Міськводоканал»  проведене обстеження інженерних мереж;

пров. Інститутський, буд. 4 – проведене обстеження запірної арматури мережі холодного водопостачання, замовлені матеріали для заміни крану;

вул. Рибалка, буд. 4 – тривають роботи по ремонту під’їзду № 3;

пл. Горького, буд. 2 – здійснюються роботи по підготовці дощок для ремонту лавок та пісочниці;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконаний ремонт лавок на дитячому майданчику та гойдалки;

вул. Горького, буд. 38/А – здійснюються підготовчі заходи до робіт по реконструкції козирків входів до під’їздів у кількості 2 шт.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р.Атаманюка, б. 69;вул. Ковпака. б. 29;пр. Курський, б. 39, 51, 119 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 51 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 29 кв. №* - при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна к/к, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 119 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 29 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 69 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 4 кв. №* - проведена ревізія в ел/щитовій житлового будинку, освітлення в квартирах відновлено;

пр. Курський. б. 123 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 51 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 39 кв. №* - стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Воскресенська б.15, вул. Петропавлівська б.76,б.90, вул. О.Аніщенка б.1, вул. Соборна б.32 - прочищення каналізації;

вул. Огарьова б.2/1(дворова) - обстеження к/з системи;

вул. Шишкарівська б.15, вул. Соборна б.32 - прохлоровано підвальне приміщення;

вул. Харківська б.3, вул. І.Сірка б.18 - усунення протікання ХВП;

вул. Рилєєва б.2 - усунено протікання корінного крану;

вул. Прокоф`єва б.24/Б-2м/п - заміна системи опалення;

вул. Прокоф`єва б.24/Б-12шт. - заміна кранів  опалення;

пр. М.Лушпи б.23-20 м/п - заміна с-ми ХВП;

пр. М.Лушпи б.23-2шт. - заміна кранів  с-ми ХВП;

вул. Шишкарівська б.11, вул. Г.Кондратьєва б.126,б.175,                                       вул. Петропавлівська б.53,б.76 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Г.Кондратьєва б.118, вул. Кузнечна б.18, вул. Прокоф`єва б.24 - ревізія електрощитової;

вул. Г.Кондратьєва б.211/1 - перевірка на сторонні підключення;

пр. М.Лушпи б.15, вул. Харківська б.23,б.1/1 - заміна лампи,патрона, вимикача;

вул. Харківська б.7-7 під. 3м2, вул. Кузнечна б.20 – 0,5 м2  - скління вікон в під`їзді;

вул. Заливна б.7,б.1- 2шт., вул. Г.Кондратьєва б.110-1шт. - ремонт вхідних дверей;

вул. І.Сірка б.18-під.5 2м2  - ремонт вимощення;

вул. Гамалія б.24,б.22,б.20,б.18,б.31 - ривіз листя та гілля.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54/1 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Богуна, буд. 16 - проведено обстеження, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні; проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Г - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 5 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Б - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП; виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Миру, буд. 32 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації, виконана прочистка каналізаційного випуску;

вул. Харківська, буд. 114 - проведено обстеження мережі ГВП;

пр. 3-й Парковий, буд. 16 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 26 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр. 3-й Парковий, буд. 2- виконано обстеження трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 - проведені зварювальні роботи, усунено протікання рушникосушки в санвузлі;

вул. Харківська, буд. 41 - усунено протікання інженерних мереж в санвузлі; проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 10 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП; виконано обстеження електромережі;

вул. К. Зеленко, буд. 3 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 1 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40/2 - проведені зварювальні роботи, усунено протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - виконані роботи по заміні сегменту трубопроводу мережі опалення;

вул. СКД, буд. 36 - проведені ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 20 (нежитлове) - виконана прочистка каналізаційної  мережі;

вул. СКД, буд. 1 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б - виконана прочистка каналізаційної  мережі;

вул. Р. Корсакова, буд. 34 - проведені ремонтні роботи електромережі комунального освітлення;

пр. М. Лушпи, буд. 12 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 54 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 34 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27 під. №№ 1, 2, 3, 4 - розпочався ремонт  козирків входів в під’їзди житлового будинку;

вул. Н. Сироватська, буд. 60 - розпочалися роботи по заміні трубопроводу ливневої каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/Б під. 1, під. 2 - триває ремонт входів в під’їзди житлового будинку;

вул. Харківська, буд. 54/1 - триває ремонт вимощення житлового будинку;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 під.6 - тривають роботи по вимощенню плиткою входу в під’їзд житлового будинку.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.