Оперативний звіт за 20.04.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Садова, 32 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Іллінська, 51/Г – завершено роботи з часткового  ремонту дитячого майданчика;

вул.  Я.Мудрого, 40/А – продовження робіт з усунення наслідків протікання мережі опалення;

вул. Я.Мудрого, 15 – продовження  робіт з ремонту накриття козирків входів до під’їздів;

вул. Садова, 33 – продовження робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Першотравнева, 33; Набережна р. Стрілка, 34,36,38;                                  вул. Робітнича, 84; вул. Садова, 53; вул. Пушкіна, 20,53;                                    вул. Куликівська, 27; вул. Люблінська, 20; вул. Іллінська, 40;                             вул. Я.Мудрого,15,64; вул. Д.Галицького, 35; вул. Нахімова, 34,36,38 – виконано вигрібання газонів та вивезення опалого листя/сміття з прибудинкових територій;

вул. Д.Галицького, 35; вул. Іллінська, 12 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Нахімова, 34, 19; вул. Котляревського,2/3; вул. Шевченко, 7 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Пушкіна, 20 – виконано роботи з усунення протікання  трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Іллінська, 51/1 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 2/2; вул. Д.Галицького, 35; вул. Горького, 2  – виконано роботи з відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,                            вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* - встановлення хомута;

пр. М.Лушпи, 26, кв.*,вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* - ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 36, 2-й під’їзд - прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н.Холодногірська, 8,кв.***; вул. Металургів, 3, кв.***;                            вул. Реміснича, 19,кв.***; вул. Реміснича, 10/1,кв.*** - відновлення освітлення в квартирах;

вул. Праці, 32,кв.***;вул. Л.Бикова, 2/1,під’їзд 1 - відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 30/1,під’їзд 1 - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 37,кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;                                              вул. Холодногірська,39,кв.***; вул. Лермонтова, 17,кв.***;                                             вул. Праці,34, кв.***; вул. Л.Бикова, 2/1,кв.***; вул. Праці, 39, кв.***;                       вул. Холодногірська,33/1,кв.***; вул. І. Виговського, 6,кв.***;                                          вул. Н. Холодногірська,8,кв.***; вул. Реміснича, 25кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1,під’їзд 4 - прочищення  каналізації;

вул. Праці, 28 - ремонт дитячого майданчика;

вул. Лермонтова, 1,кв.*** - виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 12/2,під’їзд 1 - відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 2 – здійснені роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у системі відновлено, рушниковисушувача функціонує;

вул. Супруна, буд. 14 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 7 – проведена ревізія електромережі живлення квартири № **, перепаду напруги не виявлено;

вул. Горького, буд. 39 – проведене обстеження каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 4, протікань системи не виявлено;

пров. З.Красовицього, буд. 9 – здійснені роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання по стояку ванної кімнати квартири № ***, циркуляцію теплоносія у системі відновлено;

вул. Супруна, буд. 19 – проведене обстеження електрощитової будинку, встановлено, що необхідний капітальний ремонт електромережі;

вул. Горького, буд. 34 – здійснені роботи із заміни клемної колодки у поверховому електричному щиті;

пров. З.Красовицького, буд. 5 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 12/1 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи із часткової заміни трубопроводу внутрішньобудинкової мережі зливової каналізації;

пров. Інститутський, буд. 4 – здійснені роботи із заміни запірної арматури мережі холодного водопостачання та частково змінено трубопровід;

вул. Рибалка, буд. 4 – тривають роботи по ремонту під’їзду № 3;

пл. Горького, буд. 6 – здійснюються роботи по підготовці дощок для ремонту лавок та пісочниці;

пр. Шевченка, буд. 28 – виконані роботи із демонтування бетонних козирків входів до під’їздів у кількості 3 шт.;

вул. Леваневського, буд. 12 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.23, вул. Г. Кондратьєва б.189,б.126, вул. Петропавлівська б.76 - прочищення каналізації;

вул. Гамалія б.18, вул. Заливна б.35(дворова) - обстеження к/з системи;

вул. Заливна б.35, вул. Г.Крут б.4, пр. М.Лушпи б.15 - відновлено циркуляцію;

вул. Прокоф`єва б.24/Б- 2м/п - заміна с-ми опалення;

вул. Прокоф`єва б.24/Б- 2шт. - заміна кранів опалення;

вул. Г.Кондратьєва б. б.143- 10 м/п - заміна к/з с-ми;

вул. І.Сірка б.18- 3м2 - скління вікон;

пр. М.Лушпи б.15- 6 м2  - вимощення будинку;

вул. Заливна б.7-3 шт. - ремонт дверей техповерху;

вул. І.Сірка б.35 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська б.25, вул. Заливна б.13 - ревізія електрощитової;

вул. Маяковського б.6,8, вул. Н.Соборна б.5 - вивіз сміття з прибудинкової території;

вул. Петропавлівська б.33,98 м2, вул. Г.Кондратьєва б.75 – 33,98 м2, вул. Г.Кондратьєва б.123/А-23,18 м2, вул. Покровська б.14- 23,18 м2, вул. Г.Кондратьєва     б.171/А-27,8 м2, вул. Г.Кондратьєва б.96- 23,18 м2, вул. Харківськаб.8- 101,02 м2, пр. М.Лушпи б.47 – 109,96 м2, пр. М.Лушпи б.49- 105,16 м2 - ремонт покрівлі;

вул. Заливна б.35- під. № 1,2 обсягом 124,04 м2 - ремонт козирка входу а під`їзд.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р.Атаманюка, б. 49, 53, 59;вул. Ковпака, б. 11, 13, 15, 17;        пр. Курський, б. 103, 131 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р.Атаманюка, б. 16 (І під’їзд) - проводиться поточний ремонт під’їзду;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 кв. №* - при обстеженні виявлено течію трубопроводу холодного водопостачання в кватирі. Заявник виконав ремонтні роботи самостійно, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 131 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 29 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Г.Чибісова, б. 11/1 кв. №* - проведена заміна пакетнику на автомат в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 37 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський. б. 39 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 33 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 57 кв. №*, №* - відновлено контакт в ел/щитку та проведена заміна 2-х автоматів, освітлення в квартирах відновлено;

пр. Курський. б. 103 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський. б. 131 кв. №* - встановили 2-і лампочки в 2-му під’їзді          на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський. б. 39 кв. №* - встановили світильник світлодіодного освітлення в 6-му під’їзді;

пр. Курський. б. 39 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитовій житлового будинку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л.Українки, б. 25 кв. №* - встановили 2-і лампочки та патрон при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський. б. 103/1 кв. №* - встановили лампочку в 8-му під’їзді           на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський. б. 103/1 кв. №* - встановили лампочку при вході в 7-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н. Сироватська, буд. 62 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Н. Сироватська, буд. 60 - виконана прочистка каналізаційної  мережі;

вул. Харківська,буд. 54 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 38 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р. Корсакова, буд. 26 - виконана прочистка каналізаційної  мережі;

вул. Серпнева, буд. 14 - проведено обстеження каналізаційної мережі та прочистка;

вул. Миру, буд. 32 - виконана прочистка каналізаційної  мережі;

вул. Богуна, буд. 16 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 31 - проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

пр. 3-й Парковий, буд. 2 - усунено протікання трубопроводу мережі ХВП, виконана заміна корінного крану; обстежено електромережу в квартирі заявник;

вул. Мендєлєєва, буд. 4 - проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 - виконана прочистка каналізаційної  мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 23 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП; обстежено мережу ХВП в квартирі заявника на виявлення місця витоку;

пр. М. Лушпи, буд. 10 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40/2- усунено протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 19 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 - виконана прочистка каналізаційної  мережі;

вул. І. Сірка, буд. 31 - проведено обстеження мережі ХВП, водопостачання відновлено;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - виконано обстеження опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38- обстежено трубопровід ХВП та ГВП;

вул. Харківська, буд. 44 - обстежено трубопровід ХВП та ГВП;

вул. СКД, буд. 25 - обстежено трубопровід ХВП та ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 5 - усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в теплопункті;

вул. СКД, буд. 38 - виконано скління віконних рам на 5-му поверсі;

вул. Харківська, буд. 40/2 - проведені роботи по відновленню ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 20 - усунено протікання інженерних мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 48 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Б - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. М. Вовчок, буд. 13 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 3 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 5 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 34 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 104 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М. Лушпи, буд. 20 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 3 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 34 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 38 - виконано обстеження електромережі, освітлення в квартирі заявника відновлено;

вул. І. Сірка, буд. 27 під. №№ 1, 2, 3, 4 - триває ремонт  козирків входів в під’їзди житлового будинку;

вул. Н. Сироватська, буд. 60 - тривають роботи по заміні трубопроводу ливневої каналізації;

вул. Харківська, буд. 58Б під. 1, під. 2 - триває ремонт входів в під’їзди житлового будинку;

вул. Харківська, буд. 54/1 - триває ремонт вимощення житлового будинку;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 під.6 - тривають роботи по вимощенню плиткою входу в під’їзд житлового будинку.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.