Оперативний звіт  по виконаних роботах за 21-23.04.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Супруна, 8 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Я.Мудрого, 40/А – завершено роботи з усунення наслідків протікання мережі опалення;

вул. Я.Мудрого, 15 – продовження робіт з ремонту накриття козирків входів до під’їздів;

вул. Садова, 33 – продовження  робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Садова, 32 – виконано обстеження/прочищення ДВК, за зверненням мешканців;

вул. Котляревського, 2/2; 2/3; вул. Д.Галицького, 65/А; 53;                              вул. Нахімова, 34, 40; вул. Шкільна, 5/Г – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Котляревського,2/3 - виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана         КП «Міськводоканал»;

вул. Я.Мудрого, 5 – виконано роботи з усунення протікання мережі гарячого водопостачання (рушниковисушувача);

вул. Іллінська, 51/1; вул. Я.Мудрого, 15 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Засумська, 16/Б – виконано обстеження внутрішньо будинкових мереж електропостачання, надано роз’яснення мешканцям;

вул. Я.Мудрого, 15; 75; вул. Роменська, 110; 92; вул. Пушкіна, 53;           вул. Д. Галицького, 39; 55; вул. Іллінська, 10; вул. Засумська, 16/5;           вул. Котляревського, 2/2; 2/7; вул. Нахімова, 34; вул. Садова, 53 – виконано роботи з відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                      вул. Г. Крут, 46, кв.*, вул. Г.Крут,62, кв.*, вул. Г. Крут, 52, кв.*,                                вул. Г. Крут, 40, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Г. Крут, 36, 2. 4 –й п. підвал,       вул. Г. Крут, 62, 2-й п., підвал;

відновлення водопостачання: вул. Г. Крут, 70 «А», кв.*;

ремонт унітазу: вул. Г. Крут, 46 «Б», кв.*;

ремонт трубопроводу х/в шляхом зварювальних робіт:                                            вул. Інтернаціоналістів, 65 «А», кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57 «А», кв.*, вул. Г. Крут, 72, 2-й п., підвал.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення коммунального освітлення в квартирах за адресами:                            вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами:                                                 вул. Металургів, 13, під’їзд  4;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами:                                   вул. І.  Виговського, 14, кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                вул. І.  Виговського, 14, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***;                                                       вул. Металургів,7,кв.***; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                                   вул. Праці, 32, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 13, кв.***;                                                      вул. Металургів, 2,під’їзд 1;вул. Лермонтова, 1/А, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5;                           вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Металургів, 16, під’їзд 4;                                     вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1;

частковий ремонт покрівлі за адресою: вул. Металургів, 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25 – проведене обстеження мережі холодного водопостачання, протікання немає, встановлено, що відбулося разове залиття;

пл. Горького, буд. 5 – проведені ремонтно-налагоджувальні роботи на мережі гарячого водопостачання;

пл. Горького, буд. 5 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані ремонтні роботи електромережі живлення квартири № **;

вул. Леваневського, буд. 14 – проведене обстеження мережі комунального освітлення, замінено лампи у кількості 2 шт.;

пр. Шевченка, буд. 9 – спільно з представниками КП «Міськводоканал»   проведене обстеження інжирних мереж у підвальному приміщенні;

пров. З. Красовицького, буд. 7 – здійснені зварювальні роботи на стояку системи гарячого водопостачання, протікання усунене;

пр. Шевченка, буд. 21 – здійснені зварювальні ремонтні роботи дверей входу до підвального приміщення;

вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі опалення по під’їзду № 3;

вул. Троїцька, буд. 26 - здійснені роботи з прочищення трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, буд. 1 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по ремонту лавок, а саме: заміна дощок;

вул. Рибалка, буд. 4 – виконуються роботи з ремонту під’їзду № 3;

пр. Шевченка, буд. 28 – виконуються роботи зі встановлення металевих козирків входів до під’їздів;

вул. Привокзальна, буд. 16 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 67; вул. Ковпака, б. 11, 13, 15, 17;                  пр. Курський, б. 15, 39, 55, 53, 103, 127, 123; вул. Л. Українки, б. 14;

проводиться поточний ремонт оголовків: Вул. Р. Атаманюка, б. 16              (І під’їзд);

пр. Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л.Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 33, кв. №* – встановили 3 лампочки при вході в 1-й під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський. б. 51, кв. №* – встановили плафон  в 3-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 23 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/Б  – проведено обстеження трубопроводу ливневої каналізації; виконана прочистка трубопроводу каналізаційної мережі; виконано хлорування підвального приміщення;проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Н. Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження прибудинкової території;

пр. 3–й Парковий, буд. 16 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Н. Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Глінки, буд. 11 – виконано обстеження мережі ГВП; проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Серпнева, буд. 7 – виконано обстеження мережі ХВП;

вул. Н. Сироватська, буд. 65 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 28 – проведено обстеження прибудинкової території.

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Богуна, буд. 2/1 – виконано обстеження мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 12 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Глінки, буд. 11 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – виконані зварювальні роботи, відновлено роботу мережі ХВП;

вул. Н. Сироватська, буд. 62 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 4 – проведено обстеження інженерних мереж в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 29– виконано обстеження опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 – виконано обстеження трубопроводів мережі ХВП та ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 10 – проведено обстеження мережі ГВП; проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 38 – проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП; виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження мережі ХВП в квартирі заявника та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – виконано обстеження опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 14– обстежено рушникосушку в санвузлі квартири заявника.

вул. Харківська, буд. 40/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 21 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М. Лушпи, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 4 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 18 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 23– виконано обстеження електромережі в квартирі заявника;

триває ремонт  козирків входів в під’їзди житлового будинку за адресою:

вул. І. Сірка, буд. 27, під. №№ 1, 2, 3, 4;

триває ремонт входів в під’їзди житлового будинку за адресою:

вул. Харківська, буд. 58/Б, під. 1, під. 2.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Циркуляцію відновлено за адресою: вул. І. Сірка, б. 2, вул. Г. Крут, б. 4;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою:                               вул. І. Сірка, б. 35, вул. Г. Кондратьєва, б. 48, вул. О. Олеся, б. 5,                                  вул. Кузнечна, б. 6, вул. Г. Кондратьєва, б. 126, б. 118,                                          вул. Петропавлівська, б. 124, вул. Г. Крут, б. 12;

ревізія електрощитової за адресою: вул. Харківська, б. 3, б. 25,                                   вул. Шишкарівська, б. 11, б. 15, вул. Г. Кондратьєва, б. 143,                                          вул. Прокоф`єва, б. 24/Б, вул. Заливна, б. 13, вул. Гамалія, б. 21,                                    вул. Малиновського, б. 2;

заміна лампи,патрона, вимикача за адресою: пр. М. Лушпи, б. 15,                    вул. Кузнечна, б. 5, вул. Г. Кондратьєва, б. 145, б. 165/140;

заміна вимикача на ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, б. 3

усунено протікання дощових вод до під`їзду за адресою:                                         вул. Харківська, б. 23 (між 8 та 9 поверхом);

ремонт даху(відірвало кусок заліза): пр. М. Лушпи, б. 39;

обстеження зливової к/з за адресою: вул. Заливна, б. 1;

Обстеження стану будинку за адресою: вул. Петропавлівська, б. 70;

розриття для усунення аварійної ситуації: вул. І. Сірка, б. 18.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.