Оперативний звіт по виконаних роботах за 24.04.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Гетьмана Мазепи 2; вул. Котляревського, 2/5 (2 під); – розпочато ремонт під’їздів;

вул. Роменська, 89 - розпочато ремонт покрівлі;

вул. Я.Мудрого, 15 – продовження робіт з ремонту накриття козирків входів до під’їздів;

вул. Садова, 33 – продовження  робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Праці, 31,37; вул. Леоніда Бикова, 1, 3, 7 – виконано обстеження/прочищення ДВК, за зверненням мешканців;

вул. Праці, 31; вул. Котляревського, 2/2 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Д. Галицького, 35 – виконано роботи з усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Праці, 31; вул. Нахімова, 40 – виконано роботи з обстеження мережі гарячого водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Іллінська, 12/1; вул. Нахімова, 38; вул. І. Кавалерідзе, 17 – виконано роботи з відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання ;

вул. Супруна, 8 – виконано обстеження внутрішньо будинкових мереж електропостачання, надано роз’яснення мешканцям;

вул. Котляревського,2/9; вул. Засумська,11; вул. Котляревського, 2/5 – виконано роботи з відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення комунального освітлення за адресами:                                                           вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3;

відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 28, кв.***;  вул. Праці, 26, кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                  вул. Реміснича, 6/ А.

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                                вул. Холодногірська,30/1,кв.***; вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***;

прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;                           вул. Праці, 26, під’їзд 4; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Металургів, 2;

виконано зварювальні роботи за адресами:вул. Холодногірська, 33/1,                    під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі: вул. Лермонтова, 1,                 під’їзд 2; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання за адресою:                          вул. Праці, 30, кв.***;

проведені ремонтні роботи холодного водопостачання за адресою:                      вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6/ А.

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 15,                               під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

виконано ремонт парапетів за адресою: вул. Н. Холодногірська, 8;

проведений ремонт покрівлі за адресою: вул. Металургів, 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

пров. Суджанський, буд. 20 – виконаний ремонт поверхового електричного щита;

вул. Супруна, буд. 14 – здійснений ремонт поверхового електричного щита, живлення квартири № ** відновлене;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані роботи із заміни запірної арматури мережі опалення ( З шт.);

вул. Супруна, буд. 14 – виконані роботи із прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 6;

вул. Леваневського, буд. 14 – виконані роботи із заміни кранів мережі опалення у кількості 3 шт.;

вул. Леваневського, буд. 26 - виконані роботи із прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 9 – учать у комісійному обстеженні спільно з представниками КП «Міськводоканал» мережі холодного водопостачання у підвалі;

пл. Горького, буд. 5 – здійснені роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи із заміни згону мережі холодного водопостачання;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи із прочищення випуску мережі каналізації;

пл. Горького, буд. 2 – здійснюються роботи по підготовці дощок для ремонту лавок;

вул. Горького, буд. 25 – проведене обстеження вікон та визначені об’єми необхідних робіт зі скління;

вул. Рибалка, буд. 4 – завершені роботи з ремонту під’їзду № 3;

вул. Привокзальна, буд 18 – виконані роботи із заміни запірної арматури мережі теплопостачання ( 3 шт.);

вул. Троїцька, буд. 24 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

пл. Горького, буд. 5 - проведене обстеження вікон та визначені об’єми необхідних робіт зі скління;

пров. З. Красовицького, буд. 9 – виконані роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія в системі відновлено;

вул. Супруна, буд. 6 – виконані роботи із заміни автоматичного вимикача у поверховому електричному щиті;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані ремонтно-налагоджувальні роботи на мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні по стояку квартири № **; прочищена каналізаційна мережа у підвальному приміщенні під’їзду № 4;

пр. Шевченка, буд. 24 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 29 – проведене обстеження насосу для підкачування води, він вийшов з ладу, необхідні ремонтні роботи заплановані на 25.04.2017;

вул. Леваневського, буд. 22 – проведене обстеження стояка гарячого водопостачання у квартирі № ***, виявлене протікання, мешканці виконують ремонт власними силами;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

пров. З. Красовицького, буд. 7 – виконані роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія в системі відновлено;

вул. Новомістенська, буд. 25 – проведене обстеження електричного щита на предмет стороннього підключення, воно було виявлене та усунене;

вул. Територія, ЧРЗ, буд. 8, 9, вул. Псільська, буд. 8, пр. Шевченка, буд. 22 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал».

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Г. Крут, 54 «Б», кв.53, вул. Г. Крут, 38, кв.*, вул. Г. Крут, 46, кв.*, вул. Г. Крут, 46, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Г. Крут, 52, 1–й п., підвал,           пр. М. Лушпи, 32, 4–й п.,підвал, вул. Г. Крут, 54 «Б», 1–й п., підвал,                вул. Г. Крут, 36, 4–й п., підвал;

прочищення дощової зливної каналізації: пр. М. Лушпи, 42, 2–й п.;

відновлення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*;

ремонт рушникововисушувача: вул. Г. Крут, 46, кв.*,                                                    вул. Г. Крут, 82 «А», кв.*;

ремонт трубопроводу г/в: вул. Г. Крут, 40, 1–й п.;

ремонт корінного крану: вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*;

ремонт унітазу: вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.*;

ремонт змішувача: вул. Інтернаціоналістів, 65 , кв.*;

ремонт трубопроводу х/в шляхом встановлення хомута:                                     вул. І. Сірка, 4 «А», *, вул. Інтернаціоналістів, 63 «А», кв.*,                                        вул. Г. Крут , 82, «Б», 2–й п., підвал, вул. Г. Крут, 62, 2 – й п., підвал.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:вул. Р. Атаманюка, б. 5, 53; вул. Ковпака, б. 13, 15, 17, 41, 29, 55;     пр. Курський, б. 55, 53; вул. Л. Українки, б. 14;

фарбування газових труб: пр. Курський, б. 43;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з в сан. вузлі, течію усунуто.

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні6–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

вул. Ковпака, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Заявник виконав ремонтні роботи самостійно, по завершенню робіт гаряче водопостачання було відновлено.

пр. Курський, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 17, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено.

вул. Р.Атаманюка, б. 57, кв. №*, №* – проведена заміна 3–х колодок, 1–го запобіжника в ел/щитовій, освітлення в квартирах відновлено.

вул. Р.Атаманюка, б. 11, кв. №*, №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна колодки в ел/щитовій, освітлення в квартирі відновлено.

пр. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

пр. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Л.Українки, б. 25, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Ковпака, б. 35, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії (не виявлено).

пр. Курський. б. 51, кв. №* – встановили патрон і лампочка в 1–му під’їзді на 5–му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження та виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження, виконана прочистка каналізаційної мережі; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 –  виконано скління віконних рам на 5–му поверсі;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження стояку мережі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 16 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи по заміні сегменту трубопроводу мережі ХВП;

вул. Глінки, буд. 1 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Серпнева, буд. 14 – проведено обстеження, виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Н. Сироватська, буд. 66 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Борова, буд. 47 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р. Корсакова, буд. 3 – відновлено роботу мережі ХВП; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Серпнева, буд. 12 – виконано скління віконних рам між поверхами;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 14 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та хлорування підвального приміщення;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведені зварювальні роботи, усунено протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні; обстежено мережу опалення; обстеження та налагодження роботи мережі ГВП; виконані роботи по заміні автомату електромережі;

вул. Харківська, буд. 46 – виконана прочистка трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Богуна, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. М. Вовчок, буд. 3 – виконано обстеження, відновлено роботу електромережі;

вул. Харківська, буд. 54 – виконані роботи по заміні автомату електромережі;

вул. Прокоф’єва, буд. 5 – виконані роботи по заміні автомату електромережі;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. 3–й Парковий, буд. 6 – виконані роботи по заміні автомату електромережі;

вул. СКД, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконані роботи по заміні автомату електромережі;

вул. І. Сірка, буд. 17 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – виконані роботи по заміні автомату електромережі;

вул. І. Сірка, буд. 27 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд. 1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

триває ремонт  козирків входів в під’їзди житлового будинку за адресою:

вул. І. Сірка, буд. 27, під. №№ 1, 2, 3, 4;

триває ремонт входів в під’їзди житлових будинків за адресами:

вул. Харківська, буд. 58/ А;

вул. Харківська, буд. 58/Б.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

Оперативний звіт комунального підприємства                                                        КП «Сумитеплоенергоцентраль»

про виконану роботу за 24.04.2017 р.:

Прочищення каналізації за адресою: вул. Гамалія б.18,                                                  вул. Г. Кондратьєва б.48, вул. Харківська б.14, вул. І.Сірка б.2

Обстеження к/з системи за адресою: вул. Заливна б.35, вул. Прокоф`єва б.12

Циркуляцію відновлено: вул. Заливнаб.35, пр. М.Лушпи б.9, вул. Г.Крут б.4

Ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою:                      вул. Г.Кондратьєва б.46,б.19,б.165/135, вул. Прокоф`єва б.24,                                   вул. Левітана б.5, пл. Незалежності б.8, вул. Петропавлівська б.74

Заміна лампи,патрона, вимикача за адресою: вул. Харківська б.3,                  вул. Малиновського б.2

Прибирання прибудинкової території – за графіком.