Оперативний звіт  виконаних роботах за 31.03.-02.04.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Садова, 32 – виконано обстеження ганків для подальшого проведення ремонтних робіт ;

вул. Садова, 32 – виконано роботи з установки парапетної полички ;

вул. Робітнича, 67 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів;

продовження робіт з виготовлення деталей для часткового ремонту дитячого майданчику на прибудинковій території житлового будинку №51/Г по вул. Іллінська;

вул. Зв’язків, 9; вул. Котляревського,2/7; вул. Я.Мудрого,52;                             вул. Робітнича,67; вул. Нахімова, 21; вул. Б.Шлях, 47; вул. Б.Шлях,23;      вул. Територія с/г, 22 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Іллінська,10 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Засумська,16/б; вул. Інтернаціоналістів,43 - виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі опалення;

вул. Котляревського,2/8; вул. Засумська,16/ б - виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Робітнича,67; пр-т. Шевченко,10; вул. Іллінська,12 – виконано роботи з відновлення електропостачання /освітлення;

вул. Нахімова, 38 ; вул. Іллінська, 49; вул. Нахімова, 40 – виконано обстеження мережі гарячого водопостачання надано консультації мешканцям.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б. кв.*, пр. М. Лушпи, 24, кв.*;

ремонт змішувача: вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*;

встановлення хомута:вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

обстеження теплових пунктів: вул. Інтернаціоналістів, 63/б,                              вул. Інтернаціоналістів, 15, вул. Інтернаціоналістів, 25, пр. М. Лушпи, 32,      вул. І. Сірка, 43;

зварювальні роботи на мережі водопостачання:вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

Прочищення каналізаційної мережі:вул. Героїв Крут, 72, 1-й під’їзд,                 вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                        вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами:                                   вул. Металургів, 11, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 6, кв.***;                                             вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;                              вул. Металургів, 14, під’їзд 1;

прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 15, кв.***;                              вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Праці, 26, під’їзд 2;                                               вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;                                                                                  вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 5;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                   вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***; вул. Праці, 26, під’їзд 3; вул. Реміснича, 15,кв.***; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7;                             вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6;                                       вул. І. Виговського, 14, кв.***;

відновлення мережі опалення за адресами:вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6;

відновлення роботи ліфтів за адресами:вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                            вул. Металургів, 13, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***;вул. І. Вигоського, 14, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, під’їзди 3-4; вул. Холодногірська, 31,                     під’їзд 1;вул. Реміснича, 6, під’їзд 8;

проведення робіт по ремонту гойдалки за адресою: вул. Холодногірська, 45;

проведення ремонту вхідних дверей в під’їзд за адресою: вул. Праці, 26, під’їзд 2;

виконується ремонт під’їзду за адресою: вул. Металургів, 4, під’їзд 8.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»:

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:вул. Р. Атаманюка, б. 31, 55, 59; вул. Ковпака, б. 55;                                  пр. Курський, б. 8/2, 53, 125, 135;

проведений вивіз опалого листя: пр. Курський, б. 33, 37, 43, 47, 51, 53, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 55, 59;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію стояку холодного водопостачання в кватирі. Встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію стояку холодного водопостачання в кватирі. Встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 59, кв. №* – проведені роботи по відкачуванню к/з стоків в підвальних приміщення житлового будинку;

пр. Курський, б. 135 кв. №* – при обстеженні виявлено течію стояку гарячого водопостачання в кватирі. Встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 8/2, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан.вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 125, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан.вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 17 ,кв. №* – вимкнули автомат в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв. №* –проведена заміна 2–х запобіжників, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – встановили 5–ть патронів та 5 лампочок в 1–му під’їзді на сходових клітинах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака. б. 29, кв. №* – встановили 2 лампочки в 3–му під’їзді при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака. б. 13, кв. №* – встановили 7 лампочок на сходових клітинах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – проведена заміна патрону і лампочки в               8–му під’їзді на 2–му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №* – проведена заміна лампочки на 1–му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 69 – виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. Миру, буд. 5 – усунено протікання мережі ГВП в квартирі заявника; проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні; виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 108 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Римського–Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження та ремонтні роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщені;

вул. Харківська, буд. 58 /Б – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано налагодження роботи мережі опалення;

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 34 – виконано налагодження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 10 – виконано налагодження роботи мережі ГВП.

вул. Римського–Корсакова, буд. 26 – виконана перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Глінки, буд. 11 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 7 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 48 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

виконано скління в житловому будинку за адресами:

вул. Охтирська, буд. 29;

продовжується ремонт входів в під’їзди житлового будинку за адресою:    вул. Харківська, буд. 58/Г;

продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку за адресою:

вул. М. Вовчок, буд. 27;

вул. М. Вовчок, буд. 29;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30, під. 6.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – проведене обстеження каналізаційного стояка  у квартирі № **, здійснені ремонтно–налагоджувальні заходи, водопостачання по стояку відновлене;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 11 – виконані роботи із заміни ламп мережі комунального освітлення при вході до під’їзду та на 2–му поверсі;

вул. Супруна, буд. 28 – виконані роботи із заміни вимикача мережі комунального електропостачання на першому поверсі під’їзду № 1;

вул. Супруна, буд. 24 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи теплопостачання, циркуляцію теплоносія у системі відновлено;

пров. І.Дере’янка, буд. 6 – проведене обстеження підвального приміщення на предмет протікання зі стелі, встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. Леваневського, буд. 2 – виконані роботи по заміні патрону мережі комунального освітлення при вході до під’їзду № 1;

вул. Супруна, буд. 6 – у під’їзді № 1 на другому поверсі здійснені роботи по заміні лампи та патрону мережі комунального електропостачання;

вул. Супруна, буд. 12 – здійснені ремонтні роботи на мережі каналізації у під’їзді № 3, протікання усунене;

пр. Шевченка, буд. 1 – завершені роботи з ремонту під’їзду № 2;

вул. Новомістенська, буд. 1 – здійснюються роботи із заміни лежака мережі холодного водопостачання;

вул. Горького, буд. 34 – здійснюються роботи із бетонування частини дворового проїзду;

вул. Привокзальна, буд. 35А – здійснюються підготовці заходи до ремонту лавки біля під’їзду (підготовка дощок);

пр. Шевченка, буд. 26 – проведене обстеження та за результатами складено акт залиття нежитлового приміщення;

вул. 2–га Залізнична, буд. 14, 16, 18, 20, 10/1 – вивіз минулорічної листви з прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. І. Сірка, б.18, вул. І. Сірка, б. 26;

прочищення каналізації за адресою: пр. М. Лушпи, б. 23, вул. О. Олеся, б. 5,  вул. Кузнечна, б. 1, вул. Г. Кондратьєва, б. 140, вул. Петропавлівська, б. 76;

заміна засувки на ГВП за адресою:пр. М. Лушпи, б. 47;

заміна кулькових кранів в системі ГВП за адресою: вул. І. Сірка, б. 18;

становлення дверей на вихід на покрівлю за адресою: вул. Героїв КРУТ, б.10 – 2 шт, вул. Героїв КРУТ, б. 12 – 1шт.;

ремонт дверей на сходовій  клітці за адресою: вул. Заливна, б. 9 – 7шт.;

скління вікон за адресою: вул. І. Сірка, б. 37 –7 м2, вул. Харківська, б. 25 – 2м2;

прочищення бойлера водопідігрівача за адресою: вул. Шишкарівська, б. 15;

вивіз сміття з прибудинкової території за адресою: вул. Прокоф`єва, б.30,  вул. Прокоф`єва, б. 10.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.