Оперативний звіт по виконаних роботах за 05-09.05.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 5 – продовження  робіт з ремонту під’їзду;

вул. Я. Мудрого, 15 – продовження  робіт з ремонту накриття козирків входів до під’їздів;

вул. Садова, 33 – продовження  робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Нахімова, 19 – виконано роботи з прочищення трубопроводу мережі ливневої каналізації;

вул. Засумська, 16/Б; вул. Я.Мудрого, 52; вул. Нахімова, 21, 40;                          просп. Шевченка, 10; вул. Роменська, 100; вул. Котляревського, 2/3;                  вул. В.Чорновола, 55; вул. Л.Бикова, 1 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Праці, 31 – виконано

вул. Засумська, 16/5 – виконано відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Я.Мудрого, 50, 68; вул. Б.Шлях, 47 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 12/А – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Б.Шлях, 61 – виконано роботи з відновлення гарячого водопостачання;

вул. Котляревського, 2/7 – виконано роботи з усунення протікання запірної арматури мережі холодного та гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 16/Б - виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Б. Шлях, 59; вул. Іллінська, 12 – виконано обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Котляревського, 2/6 – виконано роботи з відновлення холодного водопостачання;

вул. Іллінська, 49 – виконано обстеження внутрішньо будинкової мережі електропостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Роменська, 88; вул. Першотравнева, 22; вул. Народна, 7/А;                                              вул. Котляревського, 2/7 – виконано роботи з відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

встановлення хомута: вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання:вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*;

перекриття водопостачання: вул. Героїв Крут, 62, кв.*;

заміна корінного крану: вул. І. Сірка, 45, кв.*;

ремонт бачку: вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

ремонт змішувачу: вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання:вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 62;

заміна вентиля: вул. Героїв Крут, 54, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 50, кв.*,                          вул. Героїв Крут, 70/а, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 42, кв.*,                                вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, 2-й під’їзд.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;              вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 45; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 5;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами:                                     вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                     вул. Лермонтова,3,кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;                                    вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                         вул. Реміснича, 6/А, кв.***; вул. Холодногірська, 31, кв.***;                                        вул. Реміснича, 12/2, кв.***;вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 10/А;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,    під’їзд 4;

відновлення освітлення в квартирах за адресами:                                                   вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;          вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5;                  вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;  вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, б. 107, б. 76, вул. Петропавлівська, б. 90, вул. О. Береста, б. 5, вул. Г. Кондратьєва, б. 110, б. 126, б. 112, вул. Даргомижського, б.1, вул. Петропавлівська, б. 74, пр. М. Лушпи, б. 49, вул. Петропавлівська, б. 76, вул. Петропавлівська, б. 51,    вул. Заливна, б. 31, вул. Гамалія, б. 19;

обстеження к/з системи за адресою: вул. І. Сірка, б. 35, пр. М. Лушпи, б. 15 (дворова), пр. М. Лушпи, 43/1 (дворова), вул. Гамалія, б. 1, б. 28 (дворова), вул. Петропавлівська, б. 90 (дворова);

прохлоровано підвальне приміщення за адресою: вул. І. Сірка, б. 35;

відновлено ХВП за адресою: вул. І. Сірка, б. 2;

усунення протікання ХВП за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 8;

усунення протікання ГВП за адресою: пр. М. Лушпи, б. 31;

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Харківська, б. 1/1, б. 7, вул. І. Сірка, б. 35;

ревізія електрощитової за адресою: вул. Харківська, б. 9;

перевірка на сторонні підключення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 154;

заміна лампи,патрона, вимикача за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 132, вул. Петропавлівська, б. 127, вул. Інтернаціоналістів, б. 4, вул. Харківська, б. 7, б. 25, б. 28/1;

регулювання реле часу на ком. освітлення за адресою: пр. М. Лушпи, б. 57.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 26 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконано обстеження запірної арматури в підвальному приміщенні, проведено зварювальні роботи по усуненню протікання  трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні, проведено обстеження мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання  трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 62 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31– виконано обстеження трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника на виявлення місця витоку;

пр. М.Лушпи, буд. 14 – виконано обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 25 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні, проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП.

вул. К. Зеленко, буд. 12 – виконано обстеження та проведено зварювальні роботи стояку мережі ГВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Загону ген. Чеснова, буд. 8 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. 2–га Староріченська, буд. 2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 21 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 27 –проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника, проведено обстеження електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Г – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведені роботи по заміні автомату електромережі в квартирі заявника;

триває ремонт козирків входів в під’їзди житлового будинку за адресою:

вул. І. Сірка, буд. 27, під. №№ 1, 2, 3, 4;

триває ремонт входів в під’їзди житлових будинків за адресами:

вул. Харківська, буд. 58/А;

вул. Харківська, буд. 58/Б.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:вул. Ковпака, б. 29, 33, 17, 55; пр. Курський, б. 33, 39, 43, 103/1; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1;

вул. Ковпака. б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану. Проведені роботи по заміні к/к, течію усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в сан. вузлі. Перекрили гаряче водопостачання на будинок, мешканці квартири виконують ремонтні роботи самостійно. 06.05.2017 р. в 17:30 год. ремонтні роботи завершені, гаряче водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 63, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Виконані роботи ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ» по території обслуговування:

пров. Г.Сковороди, буд. 3 – виконані роботи по склінню вікон у під’їзді;

вул. Супруна, буд. 24 під. № 2 – проводились роботи по підготовці дощок для встановлення лавки;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи з ремонту стиків панелей по будинку;

вул. Супруна, буд. 4 – виконані роботи з ремонту стиків панелей по будинку;

пров. З. Красовицького, буд. 7– виконані роботи з ремонту під’їзду;

вул. Супруна, буд. 12/1 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Горького ,буд 25– виконані зварювальні роботи на мережі холодного водопостачання в 6–му під’їзді;

вул. Шевченко, буд. 19, вул. Супруна, буд. 12 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до          КП «Міськводоканал»;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.