Оперативний звіт за 11.05.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 5 – продовження  робіт з ремонту під’їзду;

пров. Баумана, 14 – розпочато роботи з ремонту під’їзду;

вул. Садова, 33 – продовження  робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Лисенко, 10 – завершено роботи з часткового ремонту опор козирків входів до під’їздів;

просп.. Шевченка, 2; 10 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Пушкіна, 20 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 13/А, кв.***; вул. Холодногірська,30/1, під’їзд 3 - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Н.Холодногірська,10, кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова,17, під’їзд 4; вул. Лермонтова,15, під’їзд 3;вул. Степаненківська, 20,під’їзд 3 - прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 33/1 ,кв.*** - виконано ремонтні роботи по заміні запірної арматури;

вул. Холодногірська, 33/1кв.***; вул. Металургів, 11 - виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 24, під’їзд2 - відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. І.Сірка, 45, кв.* - закриття водопостачання;

пр. М.Лушпи, 32, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57, кв.* - заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, 1-й під’їзд - прочищення трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* - встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* - обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* - перепакування рушниковисушувача;

вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.* - ремонт бачку;

вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* - прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Кондратьєва б.143, вул. Петропавлівська б.74 - прочищення  каналізації;

вул. О. Береста б.5, вул. Г. Кондратьєва б.140, вул. Прокоф`єва б. 36 (дворова), пр. М. Лушпи б.15 (дворова), вул. Кузнечна б.1(дворова),                                             пр.-д Даргомижського б.6 (дворова) - обстеження к/з системи;

вул. Г. Кондратьєва б.165/135 - усунення протікання ХВП;

вул. Харківська б.7, пр. М. Лушпи б.43/1 - відновлено циркуляцію ГВП;

пр. М.Лушпи б.39 – 2 шт. - замінено засувку опалення;

пр. М.Лушпи б.39-12 шт. - замінено кульові крани опалення;

вул. Прокоф`єва б.36-3шт. - замінено засувку ГВП;

вул. Прокоф`єва б.36-6шт. - замінено кульові крани ГВП;

вул. Прокоф`єва б.36-3м/п - замінено трубу ГВП;

вул. З.Космодем`янської б.8,7,6,5,4,2, вул. Петропавлівська б.129,127,                       вул. Г.Кондратьєва б.145,143, вул. О.Олеся б.2,4,6 - проведено покос прибудинкової території;

вул. Шишкарівська б.15, вул. Г.Кондратьєва б.54 - прибирання підвальних приміщень;

вул. Шишкарівська б.15, вул. Г.Небесної Сотні б.7, вул. Петропавлівська б.106, вул. Малиновського б.2, вул. Г.Кондратьєва б.54 - завезення піску;

вул. І.Сірка б.18 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. О.Аніщенка б.1 - проведено дератизацію підвального приміщення;

вул. Харківська б.12,б.14, вул. Прокоф`єва б.12 - заміна лампи, патрона, вимикача;

вул. 20 р. Перемоги б. 3/А  -8897 м2, вул. Гамалія б.20- 43,49 м2, вул. Гамалія б.18 – 43,49 м2 - ремонт шиферної покрівлі;

вул. О.Аніщенка б.1 – 52,16 м2 - ремонт руберойдної покрівлі.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 26 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 5 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 108 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 - виконано обстеження мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 62 - виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника, проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 9 –виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 32 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/Б - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП та ХВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 26 –проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 31 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 –виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника, проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 25 – відремонтовано двері входу в під’їзд;

пр. М. Лушпи, буд. 10 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 1 - проведено обстеження стояку мережі ГВП в квартирі заявника, виконано обстеження електромережі комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 25 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 16 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40/1 - виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 42 - виконана перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Р. Корсакова, буд. 8 –виконано обстеження електромережі комунального освітлення;

вул. К. Зеленко, буд. 12 - проведено обстеження електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6 - виконано обстеження електромережі комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 20 - виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 27 під. №№ 1, 2, 3, 4,5 - продовжується ремонт козирків входів в під’їзди житлового будинку;

вул. Миру, буд. 5 - виконано скління в житлових будинках;

вул. Р. Корсакова, буд. 22 - ремонт оголовків в житловому будинку.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 43, вул. Р.Атаманюка, б. 31, 33, 35,                                                                           вул. Ковпака, б. 33 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 43 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 33 кв. №* - при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведена часткова заміна трубопроводу холодного водопостачання в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 35 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 59 кв. №* - проведена заміна запобіжнику, освітлення в кватирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 38/А – здійснені роботи із заміни патрону та лампи, комунальне освітлення у під’їзді відновлене;

вул. Горького, буд. 36 – виконуються роботи з ремонту під’їзду № 3;

пл. Горького, буд. 2 - виконані роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у системі відновлено;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні, протікання усунене;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи із заміни корінного крану мережі холодного  водопостачання  у квартирі № ***;

пр. Шевченка, буд. 9 – здійснюються роботи по ремонту цегляного парапету покрівлі;

вул. Новомістенська, буд. 23 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідних робіт по заміні козирка входу до під’їзду № 3;

вул. Горького, буд. 28/1 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пл. Горького, буд. 5 – здійснені роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляція теплоносія у системі відновлена;

вул. Новомістенська, буд. 37 – проведене обстеження мережі комунального освітлення та виконані роботи по замінені ламп  у кількості 5 шт.;

вул. Г.Сковороди, буд. 3  – розпочаті роботи з ремонту покрівлі ;

вул. Супруна, буд. 14 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 6;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 12– здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні ;

пр. Шевченка, буд. 3 – виконані роботи зі встановлення маяків на стіні в під’їзді № 5;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи із прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

пр. Шевченка, буд. 18 – проведене обстеження та виконані роботи  по заміні засувок мережі теплопостачання у кількості 4 шт.;

вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі опалення у теплопункті;

вул. Супруна, буд. 4 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідних  ремонтних робіт будки виходу на покрівлю у під’їзді № 1;

вул. Леваневського, буд. 22 – проведені роботи із заміни запірної арматури мережі теплопостачання;

вул. Супруна, буд. 18 – проводяться ремонтні роботи цоколя житлового будинку.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.