Оперативний звіт за 10.05.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 5 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Я.Мудрого, 15 – завершено роботи з ремонту накриття козирків входів до під’їздів;

вул. Садова, 33 – продовження робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Лисенко, 10 – розпочато роботи з часткового ремонту опор козирків входів до під’їздів;

вул. Перемоги, 2 – виконано роботи з часткового ремонту цегляної кладки у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 92; вул. Шкільна, 5/А, 5/Б, 5/В, 5/Г – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Котляревського, 3/1; вул. Я.Мудрого, 15; 52; вул. Нахімова, 40; – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Засумська, 16/5; 12/А – виконано відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Іллінська. 12 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 2/3; 2/2; вул. Інтернаціоналістів, 43 – виконано обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Люблінська, 20; вул. Роменська, 100 – виконано частковий ремонт у електрощитовій;

вул. Котляревського, 2/7; вул. Роменська, 92 – виконано роботи з відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, пр. М.Лушпи, 40, кв.*,  вул. Героїв Крут, 40, кв.* - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

Вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57, 2-й під’їзд - заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 54, 2-й під’їзд - заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* - ремонт бачку;

пр. М.Лушпи, 32, кв.*, пр. М.Лушпи, 32, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,                                                       вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.* - прочищення каналізаційної мережі.

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* - ремонт дощової каналізації.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 2; вул. Реміснича, 10, під’їзд 7 - відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 25, кв.*** - відновлення освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 10, кв.*** - відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***; вул. Металургів, 15, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.*** - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;                                              вул. Праці, 32, кв.***; вул. Холодногірська,10, кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Л.Бикова, 6, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. О.Шапаренка, 6, під’їзд 1 - прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 33/1 ,кв.*** - виконано ремонтні роботи по заміні запірної арматури;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 6; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1 - виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 21, кв.*** - проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова,17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 - відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Шевченко, буд. 3 – здійснені роботи з прочищення трубопроводу   мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 12 – виконані роботи із заміни запірної арматури мережі теплопостачання ( 2 шт.);

вул. Рибалка, буд.8, вул. Горького, буд.41 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, протікань не виявлено;

вул. Супруна, буд. 21, – виконані роботи по встановленню діодного моста в електрощитовій будинку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Леваневського, буд. 22, – ввімкнено авто вимикач, електроживлення квартири № ** відновлене;

вул. Горького, буд. 5/А – здійснені роботи з відкачування каналізаційних стоків у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд 33 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, встановлено, що протікання відбувається в перекритті квартири №**, надано припис про надання доступу до інженерних мереж даної квартири для виконання ремонтних робіт;

вул. Шевченко, буд. 3/А – проведене обстеження стояка гарячого водопостачання у квартирі № **, виявлене протікання рушниковисушувача, виконано ремонтні роботи протікання усунено;

вул. Супруна, буд. 2 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забитий дворовий колодязь, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                          КП«Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 39 – виконано заміну корінного крана на мережі холодного водопостачання в квартирі №***, протікання усунено;

вул. Леваневського, буд. 22 – здійснені роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі гарячого водопостачання в теплопункті;

пр. Шевченка, буд. 11 – здійснені роботи з прочищення                               каналізаційного стояка в квартирі №**;

пр. Шевченка, буд. 9 – виконується ремонт парапету житлового будинку;

вул. Супруна, буд. 12  –  проведене обстеження під’їзду № 1 та визначення об’єму необхідних робіт з ремонту під’їзду;

вул. Супруна, буд. 18  – проводяться ремонтні роботи цоколя житлового будинку;

вул. Горького, буд. 36 – виконано ремонт вікон та дерев’яних                                   дверей, продовжується ремонт під’їзду № 3;

вул. Супруна, буд. 24 – встановлено лавочку біля під’їзду № 1;

вул. Леваневського, буд. 22 – складено акт залиття квартири №**.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19 –проведено зварювальні роботи по усуненню протікання  трубопроводу мережі ХВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 32 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 16 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/Б - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації, проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Марко Вовчок, буд. 3 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 44 –виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 11 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 96 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 21 –проведено зварювальні роботи по усуненню протікання  трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40/2 - проведено обстеження прибудинкової території, проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31 –проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 31 - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. К. Зеленко, буд. 1 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 42 - усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 44 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 25 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1 - проведено обстеження електромережі комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 27 під. №№ 1, 2, 3, 4,5 - продовжується ремонт козирків входів в під’їзди житлового будинку;

вул. Харківська, буд. 58/ А; вул. Харківська, буд. 58/Б - завершено ремонт входів в під’їзди житлових будинків;

вул. Р. Корсакова, буд. 22 - ремонт оголовків в житловому будинку.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 43, 47, 55, 119, 133; вул. Л.Українки, б. 14, 25;        вул. Р.Атаманюка, б. 3, 27, 57, 51, 59 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Л.Українки, б. 14 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р.Атаманюка, б. 59 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р.Атаманюка б. 57 кв. №* - при обстеженні виявлено течію радіатору в кімнаті. На 11.05.2017 р. з 09:00 год. заплановані зварювальні роботи;

вул. Р.Атаманюка б. 57 кв. №* - при обстеженні виявлено течію корінного крану. Проведені роботи по заміні к/к, течію усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 43 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 27 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 47 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 133 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 3 кв. №* - при обстеженні виявлено течію запірної арматури. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 51 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 51 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 51 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 119 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 55 кв. №* - при обстеженні виявлено течію зі стелі в сан. вузлі. Перекрили холодне водопостачання на будинок, мешканці квартири виконують ремонтні роботи самостійно. 06.05.2017 р. в 20:30 год. ремонтні роботи завершені, холодне водопостачання відновлено;

вул. Л.Українки, б. 25 кв. №* - відревізовано ел/щиток та встановлено                    2 зжим-грущі, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 21 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська б.117, вул. Гамалія б.19, вул. Петропавлівська б.76, вул. Соборна б.32, вул. Прокоф`єва б.12 - прочищення каналізації;

вул. І.Сірка б.37 (дворова), пр-д Даргомижського б.8 (дворова) - обстеження к/з системи;

вул. І.Сірка б.37, пр. М.Лушпи б.43/2 - відновлення циркуляції;

пр. М. Лушпи б.31 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

пр.-д Даргомижського б.8 – 40 м2 - бетонування вимощення;

вул. Харківська б.7- 4 м2 - скління вікон;

вул. Петропавлівська б.96-1шт. - заміна засувки с-ми ХВП;

вул. О.Аніщенка б.12 – 2 м/п - заміна с-ми ХВП;

вул. Прокоф`єва б. 32/А – 7 м2 - забиття продухів підвального приміщення;

вул. Харківська б.6, вул. Г.Крут б.46, пр. М.Лушпи б.55,                                          вул. Г.Кондратьєва б.19, вул. Петропавлівська б.53 - вихід начальника технічної дільниці для обстеження будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.