Оперативний звіт  виконаних роботах за 15.05.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 78 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

пров. Баумана, 14 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Садова, 33 – продовження  робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Іллінська, 51/1 – виконано прочищення димовентиляційного каналу по зверненню мешканців;

вул.  Б.Шлях, 59; вул. Роменська, 88; вул. Набережна р. Стрілка, 24 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Лисенко, 10 – виконано обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Першотравнева, 33; вул. Котляревського, 2/5 – виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. І. Сірка, 45, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*,   вул. Героїв Крут, 44, кв.*,вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

обстеження теплових пунктів: вул. Героїв Крут, 82/а;

ремонт змішувачу: вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

встановлення хомута:вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, 1-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 82/б, 2-й під’їзд,                       вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;

ремонт зливного бачку:вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 32, кв.*,                                      вул. Мірошніченко,15, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 62,    2-й під’їзд.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2,       під’їзд 1;вул. Н. Холодногірська,10, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1,         під’їзд 6; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                                     вул. Реміснича, 12/2, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Л. Бикова, 2, кв.***;

проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання за адресами:                     вул. Праці, 26, під’їзд 2; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 5-6;                        вул. Реміснича, 10, під’їзд 7; вул. Лермонтова, 1, кв.***;

проведені ремонтні роботи холодного водопостачання за адресами:                      вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, кв.***;

проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі:                                                    вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;

прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 34, під’їзд 1;                                         вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Праці, 39, під’їзд 5; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Степаненківська, 20;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 2;                      вул. Н. Холодногірська,10, під’їзд 5-6; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами:вул. Реміснича, 25,                                під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 1,                              під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1,під’їзд 1;вул. Холодногірська,31,                           під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, проведено зварювальні роботи по усуненню протікання  трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні, проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 11 –проведені ремонтні роботи, водопостачання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника відновлено;

вул. Глінки, буд. 11 –проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП.

вул. Р. Корсакова, буд. 32 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 2/1 –  виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 28 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 104 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 96 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 –  виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 31 – проведені ремонтні роботи, водопостачання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника відновлено, обстежено трубопровід ГВП в санвузлі;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 2–га Староріченська, буд. 2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 5 – виконано обстеження та усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 7 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 27 –виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 110 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 40 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 6/1 – виконана перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Р. Корсакова, буд. 34 –  проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження електромережі комунального освітлення;

вул. Н. Сироватська, буд. 59 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

продовжується частковий ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:

вул. Харківська, буд. 40, під. № 4;

продовжується ремонт машприміщень в житловому будинку за адресою:

вул. І. Сірка, буд. 31, під. №№ 1, 2, 3, 4.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:пр. Курський, б. 33, 43, 47, 53, 55, 103, 135; вул. Ковпака, б. 13, 15, 17, 31, 43, 47, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 43/Б; вул. Л. Українки, б. 25;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Ковпака, 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, 17, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/Б, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр. Курський, б. 103, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Л. Украинки, б. 25, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 127, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 29, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 35, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський. б. 55, кв. №* – відновлено контакт в розподільчій коробці, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 45, кв. №* – встановлено світильник LED при вході в 2–й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 45, кв. №* – встановлено світильник LED при вході в 1–й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – встановлено світильник LED при вході в 4–й під’їзд, вимикач та 3 м проводу. Комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 5,5 кв. №* – встановлено 4 лампочки в 1–му блоці, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – проведена ревізія в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – встановлено пакетний вимикач, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Петропавлівська 81;                              вул. Петропавлівська 90; вул. Г.Кондратьєва140; вул. Харківська 3;                              вул. І. Сірка 35; вул. Прокоф’єва 12;

обстеження мереже каналізації за адресою: вул. О. Береста 5;

заміна кульових кранів на системі ХВП за адресою:                                                 вул. Прокоф’єва 12 – 3 шт.;

заміна інженерних мереж на системі каналізації за адресою:                                     вул. Шишкарівська – 1 м/п.;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресами:                              вул. Харківська 7; вул. Харківська 26/1; вул. І. Сірка 35; вул. Заливна 9;                      вул. Г. Кондратьєва 143; вул. Лебединська 12;

заміна лампи, патрона, вимикача за адресами: вул. Прокоф’єва 22;                           вул. Харківська 23; пр–т. М. Лушпи 57; вул. Г. Кондратьєва 122;

покіс прибудинкової території за адресами: вул. О.Олеся 1; вул. О. Олеся 5; вул. Петропавлівська 93; вул. Малиновського 2; вул. Малиновського 9; вул. Малиновського 10; пр–т. М. Лушпи 7 – частково;   пр–т. М.Лушпи 9 – частково;

завіз піску на дитячі майданчики: вул. Г. Кондратьєва 110;                                             вул. Г. Кондратьєва 130; вул. Г. Кондратьєва 132; вул. Г. Кондратьєва 143;                вул. Г. Кондратьєва 145.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 29 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 14 – на першому поверсі під’їзду № 2 відновлене комунальне освітлення, замінено вимикач;

вул. Горького, буд. 5/А – виконані зварювальні ремонтні роботи у приміщенні теплового пункту, протікання інженерної мережі усунене;

пр. Шевченка, буд. 3 – виконані із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

пров. З. Красовицького, буд. 5 – здійснені роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у системі відновлено;

вул. Супруна, буд. 18 – здійснюються роботи із ремонту цоколю будинку;

пр. Шевченка, буд. 9 – продовжуються роботи з ремонту парапету покрівлі;

вул. Супруна, буд. 12/1 – виконується ремонт покрівлі над квартирою № **;

вул. Супруна, буд. 28 – виконані роботи із ремонту лавки біля під’їзду № 3, а саме замінено дошки;

вул. Супруна, буд. 22 – виконані роботи із ремонту лавки біля під’їзду № 2, а саме замінено дошки;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи з прочищення системи каналізації по стояку санвузла квартири № *;

вул. Горького, буд. 36 – тривають роботи з ремонту під’їзду № 3;

вул. Леваневського, буд. 12 – здійснені роботи з прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 7;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 11 – виконані зварювальні ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання, протікання системи усунене;

вул. Троїцька, буд. 17 – виконані роботи з прочищення мережі каналізації по стояку кухні квартири № *;

вул. Псільська, буд. 47 – виконані роботи з прочищення мережі каналізації по стояку санвузла квартири № *;

вул. Супруна, буд. 3/1, вул. Новомістенська, буд. 1, вул. Привокзальна, б. 12 – виконані роботи із часткової заміни системи каналізації, у деяких місцях здійснене накладення цементного бандажу на трубопровід; при здійснені робіт виявлене забиття дворової каналізації, тому до КП «Міськводоканал»  та департаменту інфраструктури міста СМР надіслано листа щодо врегулювання питання безгосподарської мережі.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.