Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.05.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В. Чорновола, 78 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

пров. С. Бандери, 14 – завершено роботи з ремонту під’їзду;

вул. Садова, 33 – продовження  робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Нахімова, 19; вул. Садова, 33; вул. Д.Галицького, 39;                             вул. Я.Мудрого, 52 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Нахімова, 19 – виконано злиття мережі опалення для усунення протікання опалювального приладу;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – виконано обстеження мережі гарячого водопостачання, протікання не виявлено;

вул. Засумська, 38 – виконано обстеження мережі опалення, протікання не виявлено;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – виконано роботи з відновлення  електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*,                                                 вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.*,                               вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*;

відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 45, кв.*;

ремонт змішувачу: вул. Героїв Крут, 52, кв.*;

закриття продухів:вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*;

заміна кульового крану:вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,                        вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*,                                               вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б. кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення комунального освітлення за адресами:                                                   вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення  освітлення в квартирах  за адресами: вул. Металургів, 2, кв.***;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                             вул. Праці, 32, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;

проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання за адресами:                      вул. Лермонтова, 15, кв.***;

проведені ремонтні роботи  холодного водопостачання за адресами:           вул. Холодногірська,33/1,під’їзд 1;

прочищення  каналізації за адресами: вул. Праці, 39,під’їзд 5;                           вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;вул. Н. Холодногірська,10, під’їзд 4-5;

заміна крана Маєвського: вул. Металургів, 5, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами:вул. Холодногірська,33/1,                    під’їзд 1;вул. Лермонтова, 15,під’їзд 3;

виконано установку розетки в теплопункті: вул. Праці, 28, під’їзд 2;

виконано установку лавочки за адресою: вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, буд. 1 – виконані роботи по заміні засувок мережі теплопостачання у кількості 2 шт.;

вул. Горького, буд. 25 – здійснене планове відключення холодного та гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями квартири;

вул. Горького, буд. 40 – виконана ревізія патрону, замінено лампу мережі комунального освітлення;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 11 – виконані роботи із заміни крану гарячого водопостачання у приміщенні загального користуванні (кухня);

вул. Новомістенська, буд. 24 – виконаний ремонт поверхового електричного щита, живлення квартири № * відновлене;

вул. Привокзальна, буд. 11 – виконані роботи з ремонту вікон у під’їзді № 1;

вул. Новомістенська, буд. 37 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідних робіт з ремонту підлоги;

вул. Супруна, буд. 12/1 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 21 – на 4-му поверсі під’їзду № 2 здійснена заміна патрону мережі комунального освітлення, лампа;

вул. Новомістенська, буд. 4 – на 2-му поверсі під’їзду № 5 виконані роботи по ремонту вимикача мережі комунального освітлення;

вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, буд. 8 – здійснений ремонт поверхового електричного щита, живлення квартири № *** відновлене;

пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні по стояку кухні квартири № *;

вул. Супруна, буд. 12/1 – виконані роботи із закриття продуху у підвальному приміщенні під’їзду № 1; здійснюються роботи з часткового ремонту покрівлі над під’їздом № 4; розпочаті роботи з ремонту під’їзду № 4;

вул. Супруна, буд. 18 – тривають роботи з ремонту цоколю будинку;

вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пров. Г.Сковороди, буд. 3 – здійснені заміри об’ємів виконаних робіт з ремонту руберойдної покрівлі;

пр. Шевченка, буд. 9 – продовжуються роботи з ремонту парапету покрівлі;

вул. Троїцька, буд. 13 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Менделеєва, буд. 4 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Б – виконано обстеження трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Богуна, буд. 3 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 –  виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено обстеження трубопроводу  мережі ГВП на виявлення витоків;

вул. Харківська, буд. 39 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 29 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 10 –  проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 31 –  проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 7 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 40 – проведено обстеження мережі ГВП та ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/В – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 30 –  проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 19 – проведені роботи по заміні автомату електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 108 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

виконано скління в житловому будинку за адресами:

вул. І. Сірка, буд. 25;

продовжується частковий ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:

вул. Харківська, буд. 40, під. № 4;

продовжується ремонт машприміщень в житловому будинку за адресою:

вул. І. Сірка, буд. 31, під. №№ 1,2, 3, 4.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Шишкарівська, б. 15,                                      вул. Петропавлівська, 81; вул. Петропавлівська, 90;                                                      вул. Г. Кондратьєва, 140, б.191; вул. Харківська, 3; вул. І. Сірка, 35;                               вул. Прокоф’єва, 12;

обстеження мереже каналізації за адресою:                                                                    вул. О. Береста, 5, вул. Прокоф`єва, б. 30 (дворова);

усунено протікання рушникосушарки за адресою: вул. Шишкарівська, б. 2;

усунено протікання ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 114;

відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Харківська, б. 25,                                 пр. М. Лушпи, б. 23;

заміна кульових кранів на системі опалення за адресою:                                          вул. Г. Кондратьєва, б. 191 – 8шт., вул. Покровська, б. 25 – 2шт.;

замінено с-му опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 191 – 1м/п;

заміна інженерних мереж на системі каналізації за адресою:                                    вул. Шишкарівська, б. 15 – 2 м/п;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресами:                               вул. Гамалія, б.18, вул. Г. Кондратьєва, б. 138, вул. Харківська, б. 25,                            пр. М. Лушпи, б. 29, вул. Заливна, б. 11, вул. Харківська, б. 25;

заміна лампи,патрона, вимикача за адресами: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/140, вул. Малиновського, б. 1, вул. Прокоф`єва, б. 22,                                                             вул. Харківська, б. 22/1, б. 7, б. 23/1, б. 3;

покіс прибудинкової території за адресами: вул. Г. Кондратьєва, б. 48, 46, 38, 36, вул. О. Береста, б.9,5, вул. Петропавлівська, б. 76;

завіз піску на дитячі майданчики: вул. Г.Кондратьєва, б. 165/140, б. 138, б. 140, б. 144.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33, 39, 53, 55, 103, 135; вул. Ковпака, б. 15;                       вул. Р. Атаманюка, б. 33, 69; вул. Л. Українки, б. 25;

пр. Курський, 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено течію засувки на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні. Проведені роботи по заміні засувки, течію усунуто;

пр. Курський, 33, кв. №* – проведені роботи по ізоляції трубопроводу опалення в підвальному приміщенні 1-го під’їзду;

пр. Курський, 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Курський, б. 39, кв. №* – встановлено світильники LED(4 шт.),               1,5 м кабелю, 1,5 м гофри-трубив 3-у під’їзді з 1-го по 4-й поверхи, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 125, кв. №* – встановлено світильник LED при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).