Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.05.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

вул. В. Чорновола, 78 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – розпочато роботи з ремонту під’їзду;

вул. Садова, 33 – продовження робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Роменська, 100; вул. Пушкіна, 20; вул. Праці, 31 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Зв’язківців, 9; вул. Котляревського, 2/3 – виконано обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Я. Мудрого, 52 - виконано обстеження мережі каналізації, надано консультації мешканцям;

просп. Шевченка, 2 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Г. Кондратьєва, 152 -  виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана             КП «Міськводоканал»;

вул. Д.Галицького, 34; вул. Нахімова, 19 – виконано обстеження мережі електропостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Пушкіна, 20; вул. Д.Галицького, 69; вул. Нахімова, 40;                               вул. Шевченка, 2; вул. Декабристів, 125; вул. Нахімова, 30– виконано роботи з відновлення  електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 44. кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, 4-й під’їзд,                                      вул. Героїв Крут, 66, кв.*, пр. М.Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*,

встановлення хомута на мережі водопостачання:                                                   вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

заміна згонів на мережі опалення: вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*;

встановлення вентилю:вул. Мірошніченко, 13, підвал;

ремонт унітазу: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу: вул. Героїв Крут, 46, 2-й під’їзд;

ремонт змішувачу: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі:вул. Інтернаціоналістів, 15, 9-й під’їзд.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                             вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                                       вул. Праці, 32, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;                                                              вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***;

проведені ремонтні роботи холодного водопостачання за адресами:                           вул. Металургів,9/1, під’їзд 5;

проведені ремонтні роботи  каналізаційної мережі :вул. Праці, 39, під’їзд 5;

прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 2;                                  вул. Праці, 26, кв.***; вул. Н. Холодногірська, 8,                                                     під’їзд 3; вул. Металургів, 14, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами:вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника, проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Паркова, буд. 1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 1 – проведено обстеження трубопроводу  мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 8 –  проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Менделеєва, буд. 4 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання  трубопроводу мережі ГВП в санвузлі квартири заявника, проведено зварювальні роботи по усуненню протікання  трубопроводу мережі ХВП;

вул. І. Сірка, буд. 19 –проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання  трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника, проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та налагодження роботи по заміні запірної арматури мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 38 –  виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 –  проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 40 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП.

вул. СКД, буд. 12 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 110 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 21 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

продовжується частковий ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:

вул. Харківська, буд. 40, під. № 4;

продовжується ремонт машприміщень в житловому будинку за адресою:

вул. І.Сірка, буд. 31, під. №№ 1, 2, 3, 4.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Г. Кондратьєва, б. 145,                                  вул. Петропавлівська, 81; вул. Петропавлівська, 90; вул. Г. Кондратьєва, 140; вул. Харківська, 3; вул. І. Сірка, 37; вул. Прокоф’єва, 12.

обстеження мереже каналізації за адресою: пр. Академічний, б. 5,                            вул. Заливна, б. 31, вул. О. Береста, 5 (дворова).

відновлено тиск ХВП за адресою: пр. М. Лушпи, б. 43/2.

замінено кран на стояку опалення за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, б. 7.

заміна кульових кранів на системі ХВП за адресою: вул. Прокоф’єва, б. 36  –     2 шт.

замінено с–му ХВП за адресою: вул. Прокоф’єва, б. 36  – 20 м/п.

регулювання реле часу за адресою: М. Лушпи, б .9.

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресами:                                  вул. Малиновського, б. 2, вул. Г. Крут, б. 12, вул. Харківська, 7;                                вул. Харківська, 26/1; вул. І. Сірка, 35; вул. Заливна, 9;                                                    вул. Г. Кондратьєва, 165/140; вул. Лебединська, 12.

заміна лампи, патрона, вимикача за адресами: вул. Г. Крут, б. 26,                             вул. Прокоф’єва, 32/А; вул. Харківська, 6/1, 22/1; пр–т. М. Лушпи, 57;                       вул. Г. Кондратьєва, 122.

покіс прибудинкової території за адресами: пр–т. М.Лушпи, 23 – частково;  пр–т. М. Лушпи, 43/1,43/2, вул. Перекопська, б. 17,                                                     вул. Покровська, б. 25, 23, вул. Шишкарівська, б. 2, 11, 15, 10, 1,                                      вул. О. Аніщенка, б. 3,3/1, вул. Петропавлівська, б. 72, 68, 90, 92, 98Ж, Д.

завезення піску на дитячі майданчики: вул. Г. Кондратьєва, б. 187, 185, 183, 181, 175; пр. М. Лушпи, б. 29, 31, 39, 39/1, 15; вул. Заливна, б. 13, 15, 11,  вул. Інтернаціоналістів, б. 4, вул. І. Сірка, б. 35, 37.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 37, 39; вул. Ковпака, б. 47;                                                вул. Р. Атаманюка, б. 27, 69;

проведено ремонт під’їзду: пр. Курський, б. 8;

проведено покос: пр. Курський. б. 135, 125, 121, 105;

проведено обстеження залиття квартири:вул. Ковпака, б. 35;

проведено обстеження ДВК: вул. Ковпака, б. 55;

проведено санітарне прибирання підвальних приміщень від сміття та  великогабаритних речей: вул. Р. Атаманюка, б. 53, 55;

вул. Р.Атаманюка, б. 69 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – проведена часткова заміна труб холодного та гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 3–го під’їзду;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Супруна, буд. 19 – виконані роботи з часткового ремонту покрівлі над квартирою № ** та частково над під’їздами № 1, 2, 3;

вул. Супруна, буд. 12/1 – виконані роботи з часткового ремонту покрівлі над квартирою № **;

пр. Шевченка, буд. 9 – здійснюються роботи з накриття руберойдом парапету;

вул. Бельгійська, буд. 2 – виконані роботи зі встановлення енергозберігаючого LED освітлення;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконана ревізія патрону та заміна лампи мережі комунального освітлення у підвальному приміщенні під’їзду № 3;

вул. Троїцька, вул. 13 – здійснені роботи з прочищення каналізаційного випуску;

вул. Горького, буд. 25 – виконуються роботи із заміни лежака мережі холодного водопостачання;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані ремонтно–налагоджувальні роботи насосного обладнання;

вул. Горького, буд. 43 – проведене обстеження рушниковисушувача у квартирі № **, виявлене пошкодження трубопроводу, мешканці виконують ремонт власними силами;

пр. Шевченка, 3/А – виконані роботи з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 6;

вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи з ремонту поверхового електричного щита, замінено автоматичний вимикач на квартиру № **;

вул. Супруна, буд. 18 – тривають роботи з ремонту цоколю;

вул. Привокзальна, буд. 35/Є – проведене обстеження шиферної покрівлі;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи з ремонту цегляної підлоги;

пл. Горького, буд. 5 – проведене обстеження та визначені об’єми робіт з укріплення металевих перил біля будинку;

вул. Новомістенська, буд. 37 – здійснена ревізія електричного щита;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконуються роботи з ремонту під’їзду № 3, проведений огляд покрівлі під’їздів № 3–4;

вул. Горького, буд. 23/1 – проведене обстеження під’їзду № 3, визначені об’єми необхідних робіт з його ремонту;

вул. Горького, 36, вул. Троїцька, буд. 24, вул. Бельгійська, буд. 2 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.