Оперативний звіт  виконаних роботах за 19-21.05.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 78 – продовження робіт з ремонту під’їзду №6;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – продовження  робіт з ремонту під’їзду;

вул. Садова, 33 – продовження робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Садова, 33 – продовження робіт з ремонту віконних відкосів;

вул. Іллінська, 12 – виконано роботи з прочищення трубопроводу мережі ливневої каналізації;

вул.  Супруна, 13; вул. Г. Кондратьєва, 152; вул. Д. Галицького, 39;                                        вул. Іллінська, 40; 51/1 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Роменська, 100 – виконано відключення/включення холодного водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Котляревського, 2/7 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Робітнича, 84-  виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                                  КП «Міськводоканал»;

просп. Т. Шевченка, 12 – виконано обстеження мережі електропостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Горького, 2; просп.. Т. Шевченка, 12; вул. Іллінська, 38;                         вул. Роменська, 81 – виконано роботи з відновлення  електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 35, кв.***;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***;

проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

проведені ремонтні роботи холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Холодногірська, 31, кв.***;

проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі: вул. Холодногірська, 37, кв.***;

прочищення  каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Праці, 26, під’їзд 5;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 2;

виконано зварювальні роботи за адресами:вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

виконано ремонт лавочки за адресами: вул. Праці, 34.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*,

ремонт стояку опалення: вул. Героїв Крут, 82/б, 2-й під’їзд,

встановлення хомута:вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,

ремонт унітазу: вул. Героїв Крут, 74/а. кв.*,

ремонт змішувачу: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,

заміна кульового крану: вул. Героїв Крут, 62, 2-й під’їзд,

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 23 – здійснені роботи зі встановлення енергозберігаючого LED освітлення;

пров. Суджанський, буд. 20 – проведене обстеження прибудинкової території, визначені об’єми робіт зі встановлення лавок;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи із ремонту входів до під’їздів № 5-6 після заміни козирків;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконуються роботи з ремонту під’їзду № 4;

вул. Супруна, буд. 18 – тривають роботи з ремонту цоколю;

вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані роботи з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 23/1 – проведене обстеження інженерних мереж у підвальному приміщенні, протікання холодного водопостачання не виявлене;

вул. Новомістенська, буд. 37 – здійснена ревізія поверхового електричного щита, напруга у мережі відповідає нормам;

пров. З.Красовицького, буд. 9 – здійснені роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляція теплоносія у системі відновлена;

вул. Супруна, буд. 12/1 – виконані роботи з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Горького, буд. 41 – усунене протікання системи каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 3;

вул. Горького, буд. 43 – здійснений ремонт поверхового електричного щита, живлення квартири № ** відновлене;

вул. Леваневського, буд. 12 – з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 7;

пл. Горького, буд. 5 – виконані зварювальні ремонтні роботи металевих перил біля входу до під’їзду;

пров. Суджанський, буд. 8 – з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

вул. Супруна, буд. 22 – проведене обстеження трубопроводу рушниковисушувача у підвальному приміщенні під’їзду № 1, виявлене завуження труб по стояку квартири № *, заплановані ремонтні роботи по усуненню цих недоліків, а також робіт із заміни запірної арматури по стояку квартири № *;

вул. Троїцька, буд. 26 – з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

пров. І.Дерев’янка, буд. 1 – виконані роботи з прочищення димовентиляційного каналу по квартирі № **;

пр. Шевченка, буд. 14 – проведене обстеження димовентиляційного каналу, він у задовільному стані, тяга є;

вул. Троїцька, буд. 29 – здійснені роботи з ремонту насосу для підкачування води;

вул. Леваневського, буд. 4 – здійснені роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання, протікання системи усунене;

виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: вул. Супруна, буд. 18, 20, 22, 24, 26, 28.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: вул. І. Сірка, б. 37,          вул. Харківська, б. 6/1, вул. Г. Кондратьєва, б. 132, вул. Петропавлівська, б. 129, вул. Г. Кондратьєва, б. 38,б. 148;

прочищення зливової каналізації за адресою: пр. М. Лушпи, б. 47,         вул. І. Сірка, б. 18;

усунено протікання с-ми ХВП за адресою: вул. Петропавлівска, б. 117,       вул. Прокоф`єва, б. 12;

обстеження мереже каналізації за адресою:              вул. Г. Кондратьєва, б. 154 (дворова);

відновлення циркуляції за адресою: пр. М. Лушпи, б. 23, б. 39/1,      вул. Заливна, б. 9, вул. Харківська, б. 22/1;

відновлено ХВП за адресою: вул. Заливна, б. 27;

заміна кульових кранів на системі ГВП за адресою: вул. Інтернаціоналістів, б. 4 – 6шт., вул. Заливна, б.27 – 3шт.

заміна інженерних мереж на системі ГВП за адресою: вул. Інтернаціоналістів, б. 4 – 2м/п,  вул. Заливна, б. 27 – 2 м/п;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресами:      пр. М. Лушпи, б. 31, вул. Г. Крут, б. 4, 6, вул. Прокоф`єва, б. 32/А,      вул. Харківська, б. 12, б. 1/1, вул. Харківська, б. 9, вул. Г. Кондратьєва, б. 132,     вул. Петропавлівська, б. 92;

заміна лампи,патрона, вимикача за адресами: вул. Заливна, б. 29, б. 31,  вул. Прокоф`єва, б. 32/А, вул. Харківська, б. 12, б. 1/1, вул. Г. Кондратьєва, б. 110;

покіс прибудинкової території за адресами: вул. Г. Крут, б. 26,        вул. Академічна, б. 5, 7, вул. О. Береста, б. 2/1, 3, 4, вул. Г. Кондратьєва, б. 35, 37, 16, 18, 19;

завіз піску на дитячі майданчики: пр. М. Лушпи, б.7, вул. І. Сірка, б. 18,     вул. Г. Крут, б. 20, вул. Харківська, б. 23, 23/1, вул. І. Сірка, б. 2,      вул. Харківська, б .25, 7, вул. О. Олеся, б. 6, 2, 5,          вул. Петропавлівська, б. 93 – 15,5м3.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»:

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 47, 51, 55, 127, 135; вул. Ковпака, б. 29, 31;         вул. Р. Атаманюка, б. 53; вул. Л.Українки, б. 25

проведено покіс: пр. Курський, б. 37

проведене прибирання підвальних приміщень: вул. Р. Атаманюка, б. 35, 67, 69

пр. Курський, б. 127, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 29, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення ливневої труби. Проведені роботи по прочищенню, течію усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд. 12 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 58/А – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська,буд. 9 – усунено протікання інженерних мереж в санвузлі квартири заявника;

вул. Охтирська,буд. 19 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження по виявленню витоків в санвузлі квартири заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника.

пр. М. Лушпи, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 25 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42– усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. СКД, буд. 10– проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 42– усунено протікання інженерних мереж на технічному поверсі;

вул. Серпнева, буд. 5 – виконані ремонтні роботи електромережі;

вул. Харківська, буд. 46 – виконані ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 14 – проведено обстеження електромережі по виявленню стороннього підключення;

вул. Харківська, буд. 54/1 – виконані ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – виконані ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

продовжується частковий ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:

вул. Харківська, буд. 40, під. № 4;

продовжується ремонт машприміщень в житловому будинку за адресою:

вул. І.Сірка, буд. 31, під.  №№ 1, 2, 3, 4.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.