Оперативний звіт  виконаних роботах за 22.05.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В. Чорновола, 78 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 6;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – продовження  робіт з ремонту під’їзду;

вул. Робітнича, 67 – розпочато роботи з ремонту під’їзду;

вул. Садова, 33 – продовження  робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Садова, 33 – завершено роботи з ремонту віконних відкосів;

вул.  Д. Галицького, 39; вул. Іллінська, 40 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Шевченко, 2 – виконано роботи з відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 5 – виконано обстеження мережі гарячого та холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – виконано роботи з усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Котляревського, 3/1 -  виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                      КП «Міськводоканал».

вул. Засумська, 16/5– виконано обстеження мережі електропостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Нахімова, 36; просп. Т.Шевченка, 12 – виконано роботи з відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,                під’їзд 6; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 2;

відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 15, кв.***;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Металургів, 9/1,кв.***;

проведені ремонтні роботи холодного водопостачання за адресами:                                  вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Металургів, 3, кв.***;

прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4;                              вул. Праці, 32, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                          вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Металургів, 16, під’їзд 3;                                        вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;                                              вул. Реміснича 19, під’їзд  2;

виконано  установку  лавочки за адресами:  вул. Труда 34, під’їзд 3;

виконано ремонтні роботи в підвалі викладено цегляну кладку:                                вул. Металургів, 3, під’їзд  1.

прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*;

заміна ділянки стояку х/в:вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 57, кв.*;                                    вул. Інтернаціоналістів, 17, 3-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*;

заміна ділянки дощової каналізації:вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі:вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Г.Кондратьєва 144/2,                    вул. Г. Кондратьєва 38, вул. Покровська 11, вул. Петропавлівська 90,            про-д. Даргомижського 2, вул. Шишкарівська 15;

обстеження мереж ХВП за адресами: вул. Петропавлівська 74,                              пров. 9-го Травня 8, вул. Петропавлівська 117, вул. Соборна 42;

обстеження мереж каналізації за адресою: вул. І. Сірка 37;

встановлення хомутів на мережі ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва 189, вул. Заливна 31;

заміна інженерних мереж на системі каналізації за адресою:                                 вул. Соборна 19А – 2 м/п.;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресами:                               вул. О. Олеся 1, вул. Петропавлівська 92, вул. Г. Кондратьєва 48,                            пр-т. М. Лушпи 9, вул. Харківська 9, вул. Прокоф’єва 12;

заміна лампи,патрона, вимикача за адресою:вул. Петропавлівська 74;

покіс прибудинкової території за адресами: вул. Петропавлівська 51, 53, 50, 52, 60; вул. Кузнечна 1, 4, 5, 6, 18, 20; вул. Покровська 11, 16, 18, 14;                        вул. Г. Крут 16, 18, 20;

завіз піску на дитячі майданчики: пров. Огарьова 2/1, 3;                                         вул. Г. Кондратьєва 46; вул. О. Береста 5; вул. О. Аніщенка 2;                                   вул. Петропавлівська 74, 72; вул. Покровська 23, 25;

поточний ремонт рулонної покрівлі за адресою: вул. Гамалія 21 - 180 м2;

поточний ремонт цоколя за адресою: вул. Гамалія 1 – 20 м2;

поточний ремонт приямків за адресою: вул. Гамалія 1 – 2 шт.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконуються роботи з ремонту входів до під’їздів № 5-6;

вул. Супруна, буд. 26 – здійснені роботи з фарбування пісочниці на дитячому майданчику;

вул. Супруна, буд. 3/1 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду № 4;

вул. Горького, буд. 23/1 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідних робіт з ремонту цегляної підлоги;

вул. Супруна, буд. 2 – проведене обстеження тріщини, що утворилася у стіні під’їзду;

вул. Новомістенська, буд. 1 – розпочаті роботи з ремонту шиферної покрівлі;

вул. Новомістенська, буд. 24 – розпочаті роботи з ремонту руберойдної покрівлі, підготовка матеріалів;

вул. Супруна, буд. 18 – виконуються роботи з ремонту цоколю;

пр. Шевченка, буд. 3 – проведене обстеження мережі холодного водопостачання, встановлено, що для усунення аварійної ситуації необхідно виконати заміну вводу ХВП, вказані роботи спільно з КП «Міськводоканал»  заплановані на 23.05.2017;

вул. Леваневського, буд. 14 – здійснені роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляція теплоносія у системі відновлена;

вул. Троїцька, буд. 29 – виконані роботи з відкачування стоки з підвального приміщення;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи зі встановлення хомута на стояк мережі холодного водопостачання у квартирі № **;

вул. Рибалка, буд. 8 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі по стояку санвузла квартири № **;

вул. Горького, буд. 23/1 – проведене обстеження підвальних приміщень на предмет залиття, його не виявлено;

вул. Рибалка, буд. 4 – здійснені роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення у тамбурі;

вул. Горького, буд. 34 – у підвальному приміщенні виконані роботи із заміни патронів у кількості 2 шт., ламп у кількості 4 шт., здійснено ремонт                 2-ох патронів;

вул. Троїцька, буд. 18 – виконана ревізія поверхового електричного щита, живлення квартири № ** відновлене;

пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання у підвалі;

вул. Горького, буд. 38А – проведене обстеження стіни між 4-им та 5-им поверхами у зв’язку із її замоканням;

вул. Леваневського, буд. 14 – проведене обстеження мережі електропостачання, встановлено, що відсутня фаза, відповідна інформація передана до ТОВ «Сумиобленерго»;

пров. З. Красовицького, буд. 7 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі по стояку квартири  № **, у системі виявлене ганчір’я, що і спричинило засмічення;

виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: пр. Шевченка, буд. 7, 9, 13, вул. Рибалка, 4, 6.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 51, 127, 135; вул. Ковпака, б. 29, 35, 55;                             вул. Р. Атаманюка, б. 31; вул. Л. Українки, б. 14;

проведено покос: пр. Курський. б. 43, 45, 51, 53; вул. Ковпака, б. 14;                            вул. Р. Атаманюка, б. 69, 67, 35;

проведено скління вікон: вул. Р. Атаманюка, б. 25 (IV під.);

проведений косметичний ремонт в ел/щитовій будинку:                                    вул. Р. Атаманюка, б. 57;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2–го під’їзду. Встановлено хомут, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі та проведена часткова заміна к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 5,1 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 14, кв. №*, №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

вул. Ковпака, б. 29, кв. №* – встановили лампочку при вході в 4–й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

вул. Л.Українки, б. 4/1, кв. №* – проведена заміна пакетнику, освітлення в кватирі відновлено.

вул. Л.Українки, б. 4, кв. №* – встановили патрон і лампочку в 1–му під’їзді на 2–му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська,буд. 19/3 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Б–виконано обстеження каналізаційної мережі;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП.

вул. Н. Сироватська, буд. 66 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Миру, буд. 32 – проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Миру, буд. 21 – усунено протікання трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Р. Корсакова, буд. 4 – проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська,буд. 21/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 (нежитлове) – проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі та мережі дворової каналізації;

вул. Р. Корсакова, буд. 34 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 19– виконана прочистка трубопроводу мережі ливневої каналізації;

вул. Харківська, буд. 43 – виконана прочистка каналізаційної мережі.

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі; усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в санвузлі;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 46– виконані ремонтні роботи, усунено протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42 – виконані ремонтні роботи, усунено протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – виконані ремонтні роботи, усунено протікання рушникосушки; усунено протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б – виконані ремонтні роботи, усунено протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 34 – виконана прочистка каналізаційної мережі;

Вул. Прокоф’єва, буд. 31 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Богуна, буд. 16 – виконано обстеження електромережі;

вул. Глінки, буд. 11 – виконано обстеження електромережі;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – виконані ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Богуна, буд. 2/1 –	проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Харківська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 10 – виконані ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 5 – виконані ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

розпочався ремонт машприміщень в житловому будинку за адресою:

вул. Харківська, буд. 38.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.