Оперативний звіт за 29.05.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. І.Кавалерідзе, 17 – продовження  робіт з ремонту під’їзду;

вул. Робітнича, 67 – завершено роботи з ремонту під’їзду;

вул. Робітнича, 94 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Садова, 33 – продовження  робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Засумська, 13; вул. Люблінська, 5,20; вул. Д.Галицького, 34 – виконано роботи з прибирання підвальних приміщень;

вул. Шкільна, 5/Г; вул. Н.р.Стрілка, 36 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Першотравнева, 35 – виконано обстеження мережі каналізації, надано консультації мешканцям;

вул. Супруна, 13 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Робітнича, 67 - виконано обстеження мережі електропостачання надано консультації мешканцям;

вул. Засумська, 16/Б; вул. Іллінська, 10 – виконано роботи з відновлення електропостачання/освітлення;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, буд. 3 – виконані роботи з прочищення мережі каналізації по стояку квартири № **;

пров. З.Красовицького, буд. 5 – здійснені роботи з відкачування каналізаційних стоків з підвального приміщення;

вул. Бельгійська, буд. 23 – на 3-му поверсі під’їзду № 2 виконаний ремонт світильника мережі комунального освітлення;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи із часткової заміни лежака мережі холодного водопостачання;

вул. Привокзальна, буд. 35/А – здійснена ревізія електричного щита;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – виконані роботи із заміни корінного крану мережі холодного водопостачання у квартирі № ***;

вул. Супруна, буд. 32/1 – здійснене регулювання реле часу на насосі для підкачування води;

пров. З.Красовицького, буд. 9 – виконана заміна лампи мережі комунального освітлення на першому поверсі;

вул. Супруна, буд. 18 – виконуються роботи з ремонту цоколю;

вул. Горького, буд. 23/1 – тривають роботи з ремонту під’їзду № 3; виконані роботи із білення приміщення для сушіння білизни;

вул. Новомістенська, буд. 35 – виконані роботи із часткового                            ремонту мережі зливової каналізації;
пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 1, 3, 5, 5А, 11, 13 - виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 35,кв.***;вул. Праці, 32 кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 3,під’їзд 2 - проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Праці, 32,під’їзд 2;вул. Праці, 34,під’їзд 4 - проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Праці, 32,під’їзд 2; вул. Праці, 34,під’їзд 2 - виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Металургів, 16,під’їзд 4 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 3,під’їзд 2 - виконано теплоізоляцію мережі опалення.

Завезення піску на дитячі майданчики.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* - ремонт елеваторних вузлів;

вул. Харківська, 24, кв.* - ремонт рушниковисушувачу;

вул. Інтернаціоналістів. 57/а, кв.* - ремонт унітазу;

вул. Героїв Крут, 50/б,кв.* - ремонт зливного бачку;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б. кв.* - ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* - встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, вул. Героїв Крут, 82/а, вул. Героїв Крут, 38, вул. Героїв Крут, 42 - обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Харківська, 24, кв.* - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Харківська, 24, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, 3-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, пр. М.Лушпи, 24, кв.*,                                         вул. Інтернаціоналістів, 65/а, 1-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* - прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р.Атаманюка, б. 16, 57; вул. Ковпака. б. 17, 43, 55; вул. Л.Українки. б. 14; пр. Курський, б. 39, 47 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г.Чибісова, б. 8 (І під.) - проведено ремонт шиферної покрівлі;

вул. Г.Чибісова, б. 8 (І під.) - проведена заміна коньків;

вул. Г.Чибісова, б. 8 (І під.) - проведено ремонт слухових вікон;

вул. Г.Чибісова, б. 8 (І під.) - проведено ремонт оголовків;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 14 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 16 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 17 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 43 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 43 кв. №* –при обстеженні виявлено засмічення к/з в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі та з’єднали  трубу, течію усунуто;

пр. Курський, б. 47 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 39 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 57 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 4 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

пр. Курський, б. 51 кв. №* - проведена заміна світильнику в 3-му під’їзді на 2-му та 9-му поверсі, освітлення в кватирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна б.27, вул. Г.Крут б.26,     вул. І.Сірка б.2, пр. М.Лушпи б.7, вул. Петропавлівська б.127, вул. Г.Кондратьєваб.165 корп.13 - прочищення каналізації;

вул. Заливна б.15, вул. Петропавлівська б. 101, вул. Петропавлівська 129,                                           вул. Петропавлівська 117, пр-т. М.Лушпи 29, пр-т. М.Лушпи 31 - обстеження мереж ГВП;

вул. Г.Крут б.26 - усунено протікання ХВП;

пр. М. Лушпи б.31 – 1 шт. - заміна кранів кульових на мережі опалення;

вул. Заливна б.1  – 2 м/п. - заміна труб інженерних мереж ХВП;

вул. Харківська б.1/1, б.26/1, вул. Прокоф`єва б.36 - відновлення циркуляції;

вул. Заливна б.31, вул. Харківська б.1, б.14 - відновлення комунального освітлення;

вул. Заливна б.9 – 2 шт., пр. М.Лушпи б.7 – 2шт., вул. Прокоф`єва б.4 – 1 шт. - ремонт вхідних дверей;

вул. О.Аніщенка б.1 - прибирання підвального приміщення;

вул. Прокоф`єва б.24/Б – 2шт.,       б.30- 1 шт. - ремонт виходу на покрівлю;

вул. Г.Кондратьєва б.132, 130, 128, 126, 118, 114, 110; вул. Харківська б.23, 23/1 – частково, б.9; вул. Заливна  б.31,35,7 - покос прибудинкової території (частково);

вул. Харківська б.14,12; вул. Даргомижського б.1, вул. Прокоф`єва б. 4, 6, 8, 10, 12, 24, 24/Б, 22 - завіз піску.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 3 - усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 58/А - усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Миру, буд. 5–проведені роботи по втравлюванню повітря з системи ГВС, усунене протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 19/3 - усунене протікання трубопроводу каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Б - проведені роботи по стравлюванню повітря з системи ГВС;

вул. Серпнева, буд. 5– проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Серпнева, буд. 12–виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Харківська, буд. 31–проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП в квартирі заявника, виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. І. Сірка, буд. 29-виконана прочистка каналізаційної мережі;

пр. М. Лушпи, буд. 10 - виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. СКД, буд. 12–проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30– проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1 - проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 - проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

вул. 2-а Харківська, буд. 10 - виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б - усунене протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 12 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/В - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І. Сірка, буд. 31 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р. Корсакова, буд. 18 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І. Сірка, буд. 25 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 12 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі;

вул. загону ген. Чеснова, буд. 14 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І. Сірка, буд. 27 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді.

вул. І. Сірка, буд. 15; вул. І. Сірка, буд. 19; вул. І. Сірка, буд. 21; вул. Інтернаціоналістів, буд. 17 - покіс трави за наступними.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.