Оперативний звіт за 04.05.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/5 (2 під) – завершено роботи з ремонту під’їзду;

вул. Засумська, 5 – розпочато роботи з ремонту під’їзду;

вул. Роменська, 89 – завершено  роботи з ремонту покрівлі;

вул. Я.Мудрого, 15 – продовження робіт з ремонту накриття козирків входів до під’їздів;

вул. Садова, 33 – продовження робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Садова, 33 – виконано роботи з часткового ремонту вікна у під’їзді;

вул. Роменська, 89 – виконано роботи з прочищення димовентиляційного каналу;

вул. Іллінська, 51/1, 51/Г; вул. Нахімова, 19 – виконано завезення піску на прибудинкову територію;

вул. Я.Мудрого, 52; вул. Горького, 2; вул. Роменська, 88 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Шевченко, 2 – виконано відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Котляревського, 3/1 -  виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                              КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Іллінська, 10 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Іллінська, 10 – виконано роботи з відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. О.Шапаренка, 6, під’їзд 1;           вул. Праці, 26, під’їзд 4 - прочищення каналізації;

Вул. Реміснича,10,кв.***; вул. Л. Бикова 6/1,кв.*** - відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Холодногірська,33/1,кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 31 кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***;                                              вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Реміснича, 6/А, кв.***;                                  вул. Л. Бикова, 6, кв.*** - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Реміснича, 31 кв.*** - відновлення роботи ліфтів;

вул. Холодногірська, 37, кв.*** - відновлення освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська 37, кв.*** - виконано ремонтні роботи по заміні запірної арматури;

вул. Реміснича, 10, кв.*** - виконано зварювальні роботи.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 43, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів,63/б, кв.* - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* - ремонт стояку опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, пр. М.Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.* - ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. І.Сірка, 43, підвал, вул. Героїв Крут, 42, кв.*,                                                     вул. Героїв Крут, 50, кв.* - прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, буд. 9 – здійснюються роботи по ремонту цегляного парапету покрівлі;

вул. Троїцька, буд. 9 – виконані роботи із заміни корінних кранів мережі холодного та гарячого водопостачання у квартирі № **;

пр. Шевченка, буд. 7 - виконані роботи із заміни корінного крану мережі холодного водопостачання у квартирі № **;

пл. Горького, буд. 6 – здійснене планове відключення холодного та гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Леваневського, буд. 22 - виконані роботи із заміни корінних кранів мережі холодного та гарячого водопостачання у квартирі № **;

пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи з ремонту дверей входу до електрощитової, а також ремонт дверей на поверхах;

пл. Горького, буд. 2 – проведене обстеження інженерних мереж, визначені об’єми необхідних робіт по заміні системи водопостачання;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – здійснюються роботи з ремонту входу до під’їзду;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи зі встановлення нової лавки біля під’їзду № 1;

вул. Супруна, буд. 24 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідних робіт по встановленню лавки;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по заміні LED стрічок мережі комунального освітлення у кількості 4 шт.;

вул. Леваневського, буд. 28 - виконані роботи по заміні LED стрічок мережі комунального освітлення у кількості 4 шт.;

вул. Горького, буд. 23/2 – здійснені зварювальні ремонтні роботи дверей входу до підвального приміщення;

вул. Супруна, буд. 14 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 9 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні; проведене обстеження мережі холодного водопостачання, здійснені заміри тиску ХВП на вводі у будинок;

пров. З. Красовицького, буд. 5 – виконані роботи з ремонту мережі каналізації у санвузлі квартири № **, протікання усунене;

вул. Рибалка, буд. 8 – на 4-му поверсі під’їзду № 2 замінена лампа мережі комунального освітлення; на 1-му поверсі під’їзду № 3 виконаний ремонт вимикача мережі комунального електропостачання;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – виконані роботи з ізолювання кабелю мережі комунального освітлення;

вул. Супруна, буд. 21 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 41 – проведене обстеження мережі каналізації, система функціонує у звичайному режимі;

вул. Леваневського, буд. 12, вул. Новомістенська, буд. 1 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська б.76, вул. Г. Кондратьєва б.144/2, вул. Кооперативна б.6, вул. Г. Кондратьєва б.165/140, вул. Г. Кондратьєва б.211/1,                            вул. Малиновського б.1, вул. Даргомижського б.5, вул. Заливна б.31 - прочищення каналізації;

вул. Г. Кондратьєва б.4 - усунення протікання ХВП;

вул. Петропавлівська б.107 - усунення протікання засувок;

вул. Петропавлівська б.96-1шт. - заміна засувки ХВП;

вул. Харківська б.12-2шт. - заміна засувки опалення;

вул. Харківська б.12 – 2 м/п - заміна труби опалення;

пр. М.Лушпи б.31 – 4 шт. - заміна крану с-ми опалення;

пр. М.Лушпи б.23- 4м/п - заміна с-ми ХВП;

вул. Г.Кондратьєва б.165/140, вул. Соборна б.19,                                                         пр. М.Лушпи б.29, вул. Петропавлівська б.129 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Г.Кондратьєва б.138, б.6 - заміна запобіжника;

вул. Заливна б.13, пр. М.Лушпи б.31 - ревізія електрощитової;

пр. М.Лушпи б.29, вул. Харківська б.1,б.25,б.1/1 - заміна лампи,патрона, вимикача;

вул. Петропавлівська б.127-1шт. - встановлення металевих дверей виходу на покрівлю;

вул. Левітана б.4 – 1шт. - встановлення металевих дверей входу в під`їзд;

вул. Петропавлівська б.127 – 3шт., вул. Прокоф`єва б.4-5шт. - ремонт ДВК;

вул. Г.Кондратьєва б.144 - 12 шт., вул. Лебединська б.10 – 4шт. - ремонт приямків;

вул. Петропавлівська б.106 під.3 - встановлення козирка;

вул. Петропавлівська б.106 під.3 - встановлення металевих сходинок;

вул. З.Космодем`янської б.8 - ремонт металевого козирка;

вул. Гамалія б.26,б.22,б.1, вул. Кузнечна б.20 - ремонт під`їзду;

вул. О.Олеся б.5 -39,54 м2,  пр.-д Даргомижського б.12 – 21,7 м2 - ремонт шиферної покрівлі;

пр. М.Лушпи б.9 – 334,09 м2, вул. Г.Кондратьєва б.183- 139,99м2, б.187 – 295,41 м2,б.167/1 – 95,05м2, б.132 - 200,58 м2 - ремонт руберойдної покрівлі;

вул. Прокоф`єва б.30 – 9м2 - ремонт вимощення;

вул. Петропавлівська б.123,б.127,б.129, вул. Г.Кондратьєва б.96,143,145 - проведено покос трави.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/3- виконано обстеження опалювального приладу в квартирі заявника; обстежено трубопровід мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 - проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 22 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Миру, буд. 26 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н. Сироватська, буд. 63 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 25 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 39 - проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 - виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирах заявників;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 25 - усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 1 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 10 - усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Староріченська, буд. 2 - проведено обстеження каналізаційної мережів підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. К. Зеленко, буд. 12- виконано обстеження стояку мережі ГВП в санвузлі квартири заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27 - виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення; проведено обстеження електромережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 22 - проведено обстеження електромережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 - проведено обстеження електромережі в квартирі заявника;

вул. Г. Чеснова, буд. 14 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27 під. №№ 1, 2, 3, 4 - триває ремонт козирків входів в під’їзди житлового будинку;

вул. Харківська, буд. 58 /А; вул. Харківська, буд. 58/Б - триває ремонт входів в під’їзди житлових будинків.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р.Атаманюка, б. 16, 43/Б;вул. Ковпака, б. 14, 17, 55;  пр. Курський, б. 115; вул. Л.Українки, б. 4, 4/1 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 55 (І блок) - проводяться ремонтні роботи по заміні трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Р.Атаманюка, б. 53, 33, 45 - проводиться ремонт жолобів в житлових будинках;

пр. Курський, б. 8 - проводиться ремонт під’їзду;

вул. Ковпака, б. 13 - скління вікон на сходових клітинах;

пр. Курський, б. 105 кв. №* - проведено обстеження ДВК;

пр. Курський, б. 115 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 4 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 17 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 14 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 115 кв. №* - відновлено автомат в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 43/Б кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 16 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку та встановили лампочку в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).