Оперативний звіт за 15.06.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. І.Кавалерідзе, 9 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Засумська, 16/5 – продовження робіт з ремонту машинного приміщення та приямка;

вул. Куликівська, 27; вул. Садова, 32 – продовження робіт з часткового ремонту козирків входів до під’їздів;

вул. Робітнича, 92 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Б.Шлях, 9/3; вул. Я.Мудрого, 52; вул. Д. Галицького, 35;                       вул. Л.Бикова, 7 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Л.Бикова, 7 – виконано обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

просп. Т.Шевченка, 10 – виконано обстеження мережі каналізації, надано консультації мешканцям;

вул. Іллінська, 51/1 - виконано обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул.Засумська, 12/А; вул. Л.Бикова, 3 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Іллінська, 51/Г - виконано усунення протікання запірної арматури мережі гарячого водопостачання;

вул. Котляревського, 3/1 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* - ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, 2-й під’їзд - ремонт стояку опалення;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* - ремонт бачку;

вул. Героїв Крут, 50, 1-й під’їзд - набивка сальників;

вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.* - ремонт каналізаційної мережі;

вул. І.Сірка, 15, підвал, вул. Інтернаціоналістів, 22, підвал - заміна засувки;

вул. І.Сірка, 15, 2-й під’їзд - заміна вентиля;

пр. М.Лушпи, 42, 1-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, 2-й під’їзд - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 45, кв.* - прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. О. Олеся б.5, вул. 9 –го Травня б.8, вул. Гамалія б.28, пр. М.Лушпи б.55, вул. Г.Кондратьєва б.144, вул. Петропавлівська б.76, б.90, б.51, вул. Харківська б.1/1, вул. Гамалія б.17 - прочищення каналізації;

вул. Г.Крут б.4 (дворова), вул. Прокоф`єва б.30, пр. М.Лушпи б.31, вул. Аніщенко б.1 (дворова), вул. Г.Кондратьєва б.165/140 (дворова), вул. Харківська б.3 (дворова) - обстеження с-ми к/з;

вул. Г.Кондратьєва б.189 (зварювальні роботи) - усунено протікання с-ми ХВП;

вул. Шишкарівська б.15 – 6 м/п - заміна с-ми опалення;

вул. Петропавлівська б.90 – 10 м/п - замінено к/з с-му;

вул. Харківська б.1/1, б.25 - відновлення циркуляції ГВП;

вул. Прокоф`єва б.4 – 6м2, пр.-д Даргомижського – 14 м2 -бетонування вимощення;

вул. Заливна б.31, вул. І. Сірка б.35, пр. М.Лушпи б.49, вул. І.Сірка б. 18 - відновлено освітлення;

пр. М.Лушпи б.7,вул. Г.Кондратьєва  б.36,38,46,75, вул. О.Береста б.5 – покос;

вул. Г.Кондратьєва  б.143,122 - вивіз гілля з прибудинкової території;

вул. Заливна б.9- 10м2 - скління вікон;

вул. І.Сірка б.35 - прибирання підвального приміщення;

вул. Харківська б.1/1 - ремонт грибка на дитячій площадці;

пр. М.Лушпи б.9 - встановлено лавку;

вул. Г.Кондратьєва б.110 - 48,1 м2 - улаштування плити в під`їзді;

вул. Б. Хмельницького б. 17- 17,62 м2 - ремонт покрівлі;

вул. Перекопська б.12 -1 шт. - ремонт приямку;

вул. О.Аніщенка б.2 - заміна козирка входу в під`їзд;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 37, кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 4 - виконано зварювальні роботи;

вул. Л.Бикова, 2/1,кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 3 - проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 4;вул. Реміснича, 10, під’їзд 5;                                        вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 2 - проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Н.Холодногірська,10, під’їзд 3; вул. Металургів, 24, під’їзд 1;вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1 - прочищення каналізації;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1 - відновлення роботи ліфтів.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи із ремонту та скління віконної рами на 12-му поверсі;

пр. Шевченка, буд. 18 – у під’їзді № 2 виконані роботи зі скління вікон на сходових клітинах;

вул. Горького, буд. 23/1 – здійснені роботи із заміни корінного крану мережі гарячого водопостачання у квартирі № **;

вул. Супруна, буд. 12 – здійснені роботи із закріплення каналізаційного трубопроводу у підвалі під’їзду № 3, часткового замінено трубопровід та прочищено мережу;

вул. Троїцька, буд. 9 – виконані зварювальні ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання;

пр. Шевченка, буд. 19 – замінена лампа комунального освітлення при вході до під’їзду, а також у тамбурі;

вул. Супруна, буд. 19 – на другому поверсі під’їзду № 2 замінена лампа мережі комунального електропостачання;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по заміні вводу мережі холодного водопостачання;

вул. Горького, буд. 25 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду № 2;

вул. Новомістенська, буд. 37 – здійснені роботи із прочищення мережі каналізації у підвалі, встановлений хомут на трубопровід мережі холодного водопостачання;

вул. Горького, буд. 25 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 5;

пр. Шевченка, буд. 18 – виконані роботи із монтування кабелю та встановлення світильника при вході до під’їзду;

пл. Горького, буд. 5 – виконана ревізія патрону мережі комунального освітлення та заміна лампи на 5-му поверсі;

вул. Новомістенська, буд. 4, пров. Інститутський, буд. 7 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 8, 9, 10, 11, вул. Привокзальна, буд. 8, 10 - виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б.15, 55;пр. Курський, б. 115; вул. Р.Атаманюка, б. 55; вул. Л.Українки, б. 4/1 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 115 - проводиться косметичний ремонт під’їзду;

вул. Ковпака, б. 31 - розкрижували та підготовили до вивозу гілля;

вул. Ковпака, б. 35 (ІІІ та V під.) - проведені косметичний ремонт машинного приміщення;

вул. Ковпака, б. 17; вул. Л.Українки, б. 6; пр. Курський. б. 131, 133, 115 - проведено покос;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №* - при обстеженні виявлено течію к/з стояку. Наложили бандаж, течію усунуто;

пр. Курський, б. 115 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 4/1 кв. №* - при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 55 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 41 кв. №* - встановлена LEDплатформа                               в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* - проведена заміна автомату в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 11 кв. №* - проведена заміна вимикача на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 35 кв. №* - проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії (не виявлено);

пр. Курський, б. 47 кв. №* - проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП та ХВП;

пров. Богуна, буд. 6 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 16 -  виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Г - проведено обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Римського – Корсакова, буд. 32 - проведено обстеження мережі ХВП.

пр. М.Лушпи, буд. 20 -  проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП та ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 12 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали ( Сєвєра), буд. 30 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 48 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали ( Сєвєра), буд. 52/А - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

пл. Пришибська, буд. 15/1 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Староріченська, буд. 6 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 6/1 - проведені роботи по заміні автомату електромережі;

вул. СКД, буд. 34 - проведено обстеження електромережі комунального освітлення;

вул. Римського – Корсакова, буд.18 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3 - проведено обстеження електромережі комунального освітлення;

вул. К.Зеленко, буд. 14 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 36 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. І.Сірка, буд. 27 під. №№ 4, 5 - розпочато ремонт машинних приміщень;

вул. І.Сірка, буд. 27 під. № 3 - виконано скління;

вул. М.Вовчок, буд. 21 (20 м/п) - продовжується ремонт цоколя;

вул. Охтирська, буд. 32 (18 м/п) - розпочато ремонт цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10; вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 - покіс трави;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10; вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 - завезення піску на дитячі майданчики.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.