Оперативний звіт за 22.06.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 16/5 – продовження робіт з ремонту машинного приміщення та приямка;

вул. Куликівська, 27– продовження робіт з часткового ремонту козирків входів до під’їздів;

вул. Садова, 33 – продовження робіт з опорядження теплового пункту та віконних відкосів у під’їздах;

вул. Котляревського, 2/8; 2/9; 2/3; 2/7 – виконано викошування трави та прибудинковій території житлових будинків;

вул. Роменська, 88; вул. Іллінська, 35; вул. Косівщинська, 96/4 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Я.Мудрого, 15 – виконано обстеження мережі гарячого водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Іллінська, 10 – виконано обстеження мережі каналізації, надано консультації мешканцям;

просп.. Т.Шевченка, 12 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                      КП «Міськводоканал»;

вул. Робітнича, 84 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 36/а, кв.* - заміна кульового крану;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* - заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б. кв.* - ремонт змішувачу;

пр. М.Лушпи, 24, пр. М.Лушпи, 26, пр. М.Лушпи, 30, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв. - ремонт елеваторних вузлів;

вул. Героїв Крут, 46. кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* - встановлення хомута;

вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 36, 3-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 15, 4-й під’їзд, вул. І.Сірка, 43. кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.* - прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 5 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54 - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 8 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 58/А - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Богуна, буд. 16 – виконана прочистка каналізаційної мережі та хлорування в підвальному приміщенні;

3-й Парковий проїзд, буд. 2 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 - виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 24 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд. 10 - проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

пр. М.Лушпи, буд. 20 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

пр. М.Лушпи, буд. 14 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40 –проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А - проведено обстеження мережі ХВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. 2-га Староріченська, буд. 6 - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 12 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 5 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 59 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення, виконана перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. І.Сірка, буд. 31 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/Б - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 10 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд. 27 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. К.Зеленко, буд. 4 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 під. №№ 1,2 - завершено ремонт входів в під’їзд;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 під. №№ 1,2 ( 40 м2 ) - завершено частковий ремонт покрівлі над входом в під’їзд;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 під. № 1 - відремонтовано водовідливи та козирки над під’їздом;

вул. Харківська, буд. 58/А під. №№ 1,3,4,5 - виконано ремонт козирка та входів в під’їзди;

вул. Охтирська, буд. 5; вул. Охтирська, буд. 9; вул. Охтирська, буд. 20; вул. Охтирська, буд. 22; вул. Охтирська, буд. 24; вул. Охтирська, буд. 26 - покіс трави.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва б.36, провулок Огарьова б.4, вул. Г.Кондратьєва б.143, вул. Лебединська б.10, вул. Прокоф`єва б.36, вул. О. Олеся б.5, вул. 9 Травня б.8,                                     вул. Гамалія б.28, пр. М.Лушпи б.15, б.7, вул. Петропавлівська б.76, б.90, б.51, вул. Харківська б.1/1, вул. Гамалія б.17 - прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи б.47, вул. Аніщенко б.1 (дворова), вул. Г.Кондратьєва б.165/135 (дворова),   вул. Петропавлівська б.53(дворова) - обстеження с-ми к/з;

вул. О.Аніщенка б.1 - усунено протікання с-ми ХВП;

вул. Г. Кондратьєва б.189 - відновлення напору с-ми ХВП;

вул. Петропавлівська б.51 – 3 м/п, вул. Г.Кондратьєва б.4 – 3 м/п - заміна с-ми ХВП;

вул. Заливна б.9 – 3 м/п - замінено с-му опалення;

вул. Г.Кондратьєва б.122- 1шт., б.165/10 – 1 шт., б.110 – 1 шт., 165/140 – 1 шт.,б.165/134 – 2 шт.,б.187 – 1 шт. - заміна засувки на с-мі опалення;

вул. Шишкарівська б.15 – 6 м/п, вул. Соборна б.27 – 15 м/п - заміна с-ми опалення;

вул. Заливна б.9 – 10 шт. - заміна кранів на с-мі опалення;

вул. Заливна б.13 - відновлення циркуляції ГВП;

вул. Харківська б.7, вул. Г.Крут б.12, просп. М.Лушпи б.7, вул. Харківська б.28/1, б.22/1, б.1, вул. Прокоф`єва  б. 30, б.36, вул. Заливна б.31, б.9 - відновлено освітлення;

вул. Г.Небесної Сотні б.7, вул. Даргомижського б.3, 5, вул. Петропавлівська б.106, пр.-д Даргомижського б.2,6,8,12 - покіс трави;

вул. Заливна б.9 – 3м2 - скління вікон;

вул. Заливна б.9 -11 шт.(під.№3) - ремонт дверей в під`їзді;

вул. О. Аніщенка б.2 – під.1 – 1шт. - встановлення козирка.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 135; вул. Р.Атаманюка, б. 21/1, 27, 41, вул. Ковпака, б. 35, 15, 55 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р.Атаманюка, б. 43/Б; вул. Г.Чибісова, б. 16 - проведено покос трави;

вул. Ковпака, б. 35 кв. №* - при обстеженні виявлено течію стояку холодного водопостачання в сан. вузлі. Встановлено хомут, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 27 кв. №* - при обстеженні виявлено течію трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановлено хомут, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 135 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 43 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський. б. 135 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитовій житлового будинку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 69 кв. №* - відновлено контакт в світильнику та встановлено 1-у лампочку при вході в 4-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалка, буд. 8 – виконане відключення гарячого водопостачання для здійснення внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Шевченка, буд. 24 – виконується ремонт цегляної кладки димовентиляційного каналу під’їзду № 1;

вул. Привокзальна, буд. 35/Д – виконуються роботи з ремонту під’їзду № 1: шпаклювання, клейове фарбування;

вул. Новомітенська, буд. 28 – проведене обстеження лавки біля під’їзду № 3 для планування її ремонту;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи із фарбування дитячої гойдалки;

вул. Супруна, буд. 6 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідних робіт із видалення зламаної гілки дерева;

пров. Суджанський, буд. 20 – здійснені роботи із заміни дощок на лавці біля під’їзду № 4, їх фарбування;

вул. Леваневського, буд. 2 – виконані роботи із заміни засувки мережі холодного водопостачання;

вул. Супруна, буд. 12/1 – здійснені роботи із заміни вводу мережі холодного водопостачання ;

вул. Рибалка, буд. 1 – виконані ремонтно-налагоджувальні роботи на системі гарячого водопостачання;

вул. Бельгійська, буд. 4 – проведене обстеження системи опалення у квартирі № **, протікання не виявлене;

вул. Новомістенська, буд. 29 – виконана ревізія поверхового електричного щита, електропостачання квартири № ** відновлене;

вул. Горького, буд. 41 - виконана ревізія поверхового електричного щита, електропостачання квартири № ** відновлене;

вул. Горького, буд. 40 – на 3-му поверсі під’їзду № 2 виконані роботи із заміни патрону та лампи мережі комунального освітлення;

вул. Леваневского, буд. 26 – здійснене обстеження мережі електропостачання та живлення квартир № ***, сторонніх підключень не виявлено;

пр. Шевченка, буд. 9 – виконані роботи з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 41 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. 2-га Залізнична, буд. 3, 10/1, 14, 16, 18, 20, 22, 22/а  - виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л.Бикова, 6/1,під’їзд 6; вул. Праці, 30, кв.*** - проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 12/1,кв.***; вул. Реміснича, 6, під’їзд 3;                                         вул. Металургів, 9,під’їзд 4 - проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 12/1,кв.***;       вул. Л.Бикова, 6/1,під’їзд 6;вул. Металургів, 9,під’їзд 4 - виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 1,кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1,під’їзд 2 - прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;                                                                         вул. Реміснича, 35, під’їзд 1,3; вул. І.Виговського, 6, під’їзд 2 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 2 - виконано роботи теплоізоляції мережі опалення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.