Оперативний звіт за 26.06.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 16/5 – завершено роботи з ремонту машинного приміщення та приямка;

вул. Куликівська, 27– продовження робіт з часткового ремонту козирків входів до під’їздів;

вул. Садова, 33 – завершено роботи з опорядження теплового пункту та віконних відкосів у під’їздах;

вул. Садова, 33 – розпочато роботи з часткового ремонту мережі ливневої  каналізації та часткового ремонту ганків;

вул. Садова, 32 – розпочато роботи з опоряджувального ремонту входів до під’їздів;

вул. Робітнича, 84 – виконано роботи з дезінсекції підвального приміщення;

вул. Іллінська, 38 – виконано роботи з усунення протікання мережі каналізації;

вул. Першотравнева, 22 – виконано обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Я.Мудрого, 52; вул. Шкільна, 5/Б – виконано обстеження мережі каналізації, надано консультації мешканцям;

вул. Косівщинська, 79 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                      КП «Міськводоканал»;

вул. Д.Галицького, 35 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 35, під’їзд 3;вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 - відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів,11,кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 12/1,  під’їзд 1;вул. Реміснича, 31, під’їзд 2 - виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1 - проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 31,під’їзд 2;вул. Праці, 28, під’їзд 1;вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 - проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Холодногірська,39, під’їзд 1;вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3; вул. Праці, 26, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35,під’їзд 1 - прочищення мережі каналізації;

вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Металургів, 11, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, під’їзд 2 - проводиться ремонт під’їзду;

вул. Металургів, 11, під’їзд 2 - установлення лавки біля під’їзду.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 25, 6-й під’їзд - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* - ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 70, кв.* - ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 40, кв.* - ремонт унітазу;

вул. Героїв Крут, 54, кв.* - заміна сифону;

пр. М.Лушпи, 24, кв.* - встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 15, 5-й під’їзд - прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* - ремонт каналізаційного стояку;

вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, 1-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 63/а. кв.* - прочищення дощової каналізації;

пр. М.Лушпи, 42, 2-й під’їзд - заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, 1-3 під’їзди, вул. Героїв Крут, 17, 3-й під’їзд, вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, 2-й під’їзд - прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 135; вул. Р.Атаманюка, б. 21, 21/1, 26, 28, 43, 63, 41, 43, 45, 59, 67, 69; вул. Ковпака, б. 1, 13, 15; вул. Новорічна, б. 6; вул. Г.Чибісова, б. 11/1 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р.Атаманюка, б. 1, 1/А - проведено покос трави;

вул. Р.Атаманюка, б. 43 кв. №* - при обстеженні виявлено течію трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 63 кв. №* - при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в кватирі. Проведені роботи по заміні корінного крану, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 21, 21/1, 26, 28, 41, 43, 45, 67, 69;                                        вул. Г.Чибісова,  б. 11/1; Новорічна, б.  6 - перекрито гаряче водопостачання ЦТП №1, ремонтні роботи ТОВ «Сумитеплоенерго».        Після завершення ремонтних робіт водопостачання було відновлено;

вул. Ковпака, б. 11, 13, 15; пр. Курський, б. 135 – перекрито гаряче та холодне водопостачання ЦТП №1, ремонтні роботи                                            ТОВ «Сумитеплоенерго». Після завершення ремонтних робіт водопостачання було відновлено;

вул. Ковпака, б. 47 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

пр. Курський. б. 39 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, встановлено патрон і лампочку біля почтових ящиків, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/3 - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 54/1 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 58 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Менделєєва, буд. 4 - проведено обстеження мережі ХВП та ГВП;

3-й Парковий проїзд, буд. 2 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 24 - виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 10 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 41 - виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 21 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 6/1 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40 - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 12 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 25 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/Г - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 3/3 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 6 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд. 25 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

пр. М.Лушпи, буд. 20, під’їзд № 1 (30 м2 ) - виконано частковий ремонт покрівлі;

вул. Харківська, буд. 40; вул. Харківська, буд. 44 - покіс трави.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. Огарьова б. 4, вул. Г.Крут б.26, вул. Перекопська б.17, вул. Прокоф`єва б.36, провулок Огарьова б.4, вул. Г.Кондратьєва б. 165/13, вул. Лебединська б.10, вул. Прокоф`єва б.36, вул. О. Олеся б.5, 9 Травня б.8, вул. Гамалія б.28, пр. М.Лушпи б.15, б.7, вул. Петропавлівська б.109, б.66, б.51, вул. Харківська б.1/1, вул. Гамалія б.17 - прочищення каналізації;

вул. Маяковського б.8, Козацкий вал б.4 (дворова), вул. Рилєєва б.2 (дворова), пр. М.Лушпи б.23 (дворова), вул. Аніщенко б.1 (дворова),                                     вул. Г.Кондратьєва б.165/135 (дворова), вул. Петропавлівська б.53(дворова) - обстеження с-ми к/з;

вул. Заливна б.9 – 5шт. - заміна кранів на с-мі опалення;

вул. Заливна б.13 - відновлення циркуляції ГВП;

вул. Харківська б.7, вул. Г.Крут б.12, просп. М.Лушпи б.7, вул. Харківська б.28/1, б.22/1, б.1, вул. Прокоф`єва  б. 30, б.36, вул. Заливна б.31, б.9 - відновлено освітлення;

вул. Заливна б.9 -6м кв. - скління вікон;

вул. Заливна б.9 – 2шт. - ремонт вхідних дверей;

вул. І.Сірка б.18 – 3м кв. - бетонування вимощення;

вул. Прокоф`єва б.24 – 1шт. - ремонт дверей виходу на покрівлю.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 14 – виконані роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Леваневського, буд. 26 – здійснені зварювальні ремонтні роботи на трубопроводі мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, буд. 4 - виконані роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Привокзальна, буд. 35/Е – виконується ремонт під’їзду № 1;

пр. Шевченка, буд. 23 – здійснюються роботи з часткового ремонту оздоблення стіни у під’їзді № 5;

вул. Горького, буд. 23/1 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідних робіт по ремонту цегляної стіни у під’їзді № 6;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи зі з’єднання каналізаційного трубопроводу у підвальному приміщенні під’їзду № 6;

вул. Горького, буд. 41 - виконані роботи із відкачування каналізаційних стоків у підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, буд. 1 – завершений ремонт жолобів мережі зливової каналізації біля квартир № **, **;

вул. Горького, буд. 36 – завершені роботи з часткового ремонту покрівлі над під’їздами № 1, 3;

вул. Горького, буд. 23/1 – проведене обстеження у квартирі № **, виявлене протікання мережі каналізації з квартири, що розташована поверхом вище, власникам наданий припис;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи із заміни автоматичного вимикача у поверховому електричному щиті по квартирі № ***;

вул. Горького, буд. 5/А - виконані роботи із відкачування каналізаційних стоків;

пр. Шевченка, буд. 22 – проведене обстеження у квартирі № **, виявлено, що відбулося разове залиття;

пров. Інститутський, буд. 5, вул. Привокзальна, буд. 9, 16 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 2, 4, 6 - виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.