Оперативний звіт за 29.06.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Куликівська, 27– продовження робіт з часткового ремонту козирків входів до під’їздів;

вул. Садова, 33 – завершено роботи з опорядження теплового пункту та віконних відкосів у під’їздах;

вул. Садова, 33 – продовження робіт з часткового ремонту мережі ливневої  каналізації та часткового ремонту ганків;

вул. Садова, 32 – продовження  робіт з опоряджувального ремонту входів до під’їздів;

вул. Праці,31; вул. Нахімова, 40 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Іллінська, 49 – виконано відключення/включення ГВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Л.Бикова, 3 – усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Нахімова, 40 – усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. В.Чорновола, 55 – усунення протікання мережі каналізації;

вул. Котляревського, 1/1 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Іллінська, 38 – виконано заміну вимикача;

вул. Ярослава Мудрого, 50; вул. Люблінська, 5; вул. Першотравнева, 24  – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Інтернаціоналісітв, 65/а, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* - встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* - злив теплоносія;

вул. Інтернаціоналістів, 55, кв.* - заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.* - ремонт змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* - прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. І.Сірка, 15, кв.* - прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 36 – здійснені роботи з ремонту входу до під’їзду № 5;

вул. Привокзальна, буд. 35Є – виконуються роботи з ремонту під’їзду № 1;

пр. Шевченка, буд. 23 – виконані роботи зі шпаклювання стіни у тамбурі під’їзду № 5;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 23/1 – проведене обстеження мережі каналізації у квартирі № **, виявлене протікання трійника у санвузлі;

пр. Шевченка, буд. 26 – розпочаті роботи із часткового ремонту покрівлі над квартирами № **, **;

вул. Супруна, буд. 21 – розпочаті роботи із ремонту приямків (підготовка матеріалів);

вул. Леваневського, буд. 4 – проведене обстеження мережі зливової каналізації;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи із заміни автоматичних вимикачів у кількості 4 шт. у поверховому електричному щиті на 1-му поверсі під’їзду № 2;

вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи із відновлення кабелю мережі комунального освітлення при вході до під’їзду № 3;

вул. Супруна, буд. 22 – здійснені роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання у квартирі № *;

вул. Троїцька, буд. 29 – здійснені роботи із бетонування фундаменту під насос для підкачування води;

вул. Троїцька, буд. 29 – виконані роботи з відкачування каналізаційних стоків у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 28/1 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації  із технічного поверху по стояку санвузла квартири № **;

вул. Рибалка, буд. 1 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

пл. Горького, буд. 5 – виконані зварювальні ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні, протікання системи усунене;

вул. Леваневського, буд. 22 – здійснені роботи із заміни корінного крану мережі холодного водопостачання у квартирі № ***;

вул. Троїцька, буд. 41 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, буд. 3, 11, 13, 17 - виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 43; вул. Р.Атаманюка, б. 35, 59;вул. Ковпака, б. 17, 41; вул. Л.Українки, б. 4, 25 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 127 - проводиться ремонт під’їзду;

вул. Ковпака, б. 17 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л.Українки, б. 25 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 41 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 43 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 35 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 59 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 4 кв. №* - при обстеженні виявлено течію стояку гарячого водопостачання в квартирі. Встановлено хомут, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 31 кв. №* - проведена заміна 2-х автоматів в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

пр. Курський, б. 39 кв. №* - проведена заміна 4-х м кабелю та встановлено світильник LEDв 1-му під’їзді на 9- му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 41 кв. №* - встановлено 5-ть світильників LEDз 1-го по 4-й поверхи, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 33 кв. №* - проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії (складено АКТ);

пр. Курський, б. 51 кв. №* - проведена заміна світильнику в 2-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Богуна, буд. 2/1 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/3 - проведено обстеження мережі ГВП, проведено ремонтні роботи по усуненню протікання мережі ХВП;

вул. Лінійна, буд. 4 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19/2 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. І.Сірка, буд. 19 - проведено обстеження мережі ХВП та ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 27 - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 34 - усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 1 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 6/1 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 - проведено обстеження мережі ХВП та ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 10  - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/Б - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 54/1 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 44 - виконана перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 40/2 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 34 під. № 2 - виконано частковий ремонт покрівлі та ремонт оголовків;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, під. №№ 1, 2; вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, під. №№ 1, 2; вул. Харківська, буд. 58/А, під. №№ 1, 2, 3, 4, 5 - виконано ремонт входів в під’їзд.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Кузнечна б.5, вул. Харківська б.23, пр. М.Лушпи б.49, вул. Г.Кондратьєва б.185, вул. Соборна б.32, вул. Огарьова б.4, вул. Лебединська б.10, вул. Прокоф`єва б.24, О. Олеся б.5, 9 Травня б.8, вул. Гамалія б.28,                      пр. М.Лушпи б.15, б.7, вул. Петропавлівська б.76, вул. Харківська б.1/1,               вул. Гамалія б.36/1, пр. М.Лушпи б. 39/1 - прочищення каналізації;

вул. Г. Кондратьєва б.191, б.126,  пр. М.Лушпи б.49, вул. І.Сірка б.18 - прочищено зливову каналізаційну систему;

вул. Петропавлівська б.101 - усунено протікання рушникосушарки;

вул. Г. Кондратьєва б.114, вул. Харківська б. 6/1 - усунено протікання стояка ХВП;

вул. Кузнечна б.5 (дворова), вул. Прокоф`єва  б.36 (дворова), вул. Харківська б.14 (дворова), вул. І.Сірка б.35, вул. Маяковського б.8, Козацкий вал б.4 (дворова), вул. Рилєєва б.2 (дворова), пр. М.Лушпи б.23 (дворова),                                              вул. Аніщенко б.1(дворова), вул. Г.Кондратьєва б.165/135 (дворова),                        вул. Петропавлівська б.53(дворова) - обстеження с-ми к/з;

вул. Харківська б.28/1, вул. Прокоф`єва б.24/Б, б.36, б.30, вул. Г.Крут б.4 - відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Прокоф`єва б.22, вул. Петропавлівська б.109; вул. Малиновського б.2;                                             вул. Г.Кондратьєва б.50, вул. Г.Кондратьєва б.126,                                               вул. Г.Кондратьєва б.165/13, вул. Прокоф`єва б.12,  пр. М.Лушпи б.31,                  вул. Перекопська б.12, вул. Харківська б.7, вул. Г.Крут б.12,                              просп. М.Лушпи б.7, вул. Харківська б.28/1, б.22/1, б.1,                                           вул. Прокоф`єва  б. 30, б.36, вул. Заливна б.31, б.9 - відновлено освітлення;

вул. Прокоф`єва б.24/Б -4м кв. - скління вікон;

вул. Заливна б.9 – 2шт. - ремонт вхідних дверей;

вул. 2-га Харківська б.2,4 – покос трави.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л.Бикова, 2/1,кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 1,кв.*** - виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 5 - виконано роботи теплоізоляції мережі опалення;

вул. Холодногірська, 39,кв.***; вул. Металургів, 17,кв.***;                                     вул. Реміснича, 15,кв.*** - відновлення холодного водопостачання;

вул. Праці, 26, кв.***; вул. Л.Бикова, 2/1,кв.*** - відновлення гарячого водопостачання;

вул. Н. Холодногірська,10, кв.*** - проведені ремонтні роботи  каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 - прочищення  каналізації;

вул. Л.Бикова, 2/1,під’їзд 5 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Реміснича, 12/1; вул. Металургів, 3 - проводиться ремонт козирка.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.