Оперативний звіт за 10.07.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам, які передані на обслуговування «КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Котляревського,2/2 а – завершено роботи з ремонту маш. приміщення ;

- вул. Садова,33-  завершено роботи  з ремонту  цоколю;

- вул. Декабристів,125 –продовження робіт з часткового ремонту  вимощення ;

- вул. Котляревського,2/2 -  розпочато роботи з ремонту цоколю;

- вул. Інтернаціоналістів, 41 – розпочато частковий  ремонт покрівлі;

- вул. Роменська,100; вул. Д.Галицького,35; вул. Б.Шлях,23;                         вул. Іллінська, 38 – виконано прочищення мережі каналізації;

- пер. Баумана, 14- виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана в                                 КП «Міськводоканал»;

- вул. Люблінська,20 – виконано обстеження мережі гарячого  водопостачання надано консультацію мешканцям ;

- вул. Декабристів,78; вул. Перемоги,4; – виконано обстеження мережі холодного водопостачання надано консультацію мешканцям ;

- пер. Баумана, 14 – виконано відновлення електропостачання /освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

Звіт про виконані роботи працівниками ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

за 10.07.2017 р.:

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 7;

Відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 10/1,  під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Праці,26, під’їзд 7;             вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;вул. Металургів, 24,під’їзд 2;

Проведено ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами:                       вул. Н.Холодногірська, 10/1, під’їзд 6;вул. Реміснича,35,під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                            вул. Реміснича,35, кв.***; вул. Праці,39,кв.***

Виконано зварювальні роботи за адресою: вул. Лермонтова, 1,під’їзд 1;                вул. Реміснича,35,під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49,під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 10/1,                                         під’їзд 1;вул. Холодногірська, 31,під’їзд 1; вул. Металургів, 24,під’їзд 2;

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

Виконані роботи ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ» по території обслуговування за 10.07.2017:

пров. З.Красовицького, буд. 5 – на технічному поверсі здійснені зварювальні ремонтні роботи на мережі гарячого водопостачання, протікання системи усунене;

пл. Горького, буд. 5 – здійснені роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 8 – здійснені роботи з ремонту металевої покрівлі, що бла пошкоджена внаслідок негоди;

вул. Горького, буд. 23/2 – завершені роботи з ремонту покрівлі над квартирами № **, **;

пров. Інститутський, буд. 5 – розпочаті роботи з ремонту руберойдної покрівлі над квартирою № ** та частково над під’їздом № 1, яка була пошкоджена під час буревію;

вул. Троїцька, буд. 9 – проведене обстеження покрівлі та визначені об’єми необхідних робіт з ремонту руберойдної покрівлі;

пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у системі відновлено, рушниковисушувач функціонує;

пр. Шевченка, буд. 19 – при вході до під’їзду № 2 виконані роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення;

вул. Горького, буд. 25 - виконані роботи з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 39 – здійснені роботи зі встановлення лавки;

вул. Супруна, буд. 19 – здійснені роботи з ремонту металевої покрівлі входу до підвального приміщення під’їзду № 1;

пров. Суджанський, буд. 8 - виконані роботи з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтно-налагоджувальні роботи на мережі гарячого водопостачання;

пр. Шевченка, буд. 3, 3/А, 1 – виконані роботи із фарбування запірної арматури у приміщенні теплового пункту, здійснені роботи із набивання сальників на запірній арматурі мережі опалення

вул. Горького, буд. 40 – здійснені роботи із набивання сальників на запірній арматурі мережі опалення;

вул. Горького, буд. 28/1 - виконані роботи з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 35/Г – на 1-му поверсі під’їзду № 2 виконані роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення;

вул. Супруна, буд. 19 – проведене обстеження запірної арматури у тепловому пункті;

вул. Бельгійська, буд. 18 – виконані роботи з ремонту цоколю;

вул. Горького, буд. 23/1 - виконані роботи з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 13, 43, вул. Бельгійська, буд. 19 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                 КП «Міськводоканал»;

Вивезення гілля з прибудинкових територій: вул. 2-га Залізнична, буд. 14, 16, 18, 20, вул. Привокзальна, буд. 35/А, 35/Б, 8;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс» за 10.07.2017:

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:вул. Р.Атаманюка, б. 69; вул. Ковпака, б. 11, 31, 55;                                           пр. Курський, б. 51, 55, 53, 125,103/1, 103

Проведені роботи по закріпленню козирку при вході в під’їзд:                        вул. Р.Атаманюка, б. 1/А

Пр. Курський, б. 125 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто.

Пр. Курський, б. 103/1 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто.

Пр. Курський, б. 103 кв. №* - при обстеженні виявлено течію стояку гарячого водопостачання в квартирі. Підтягнули гайку на трубопроводі, течію усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р.Атаманюка, б. 43 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено.

Пр. Курський, б. 37 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 11 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 31 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено.

Пр. Курський, б. 53 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено.

Пр. Курський, б. 55 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено.

Вул. Р.Атаманюка, б. 69 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Звіт по виконаним роботам Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» за 10.07.2017 р.:

Вул. Харківська, буд. 58/В – проведене обстеження трубопроводу системи опалення в квартирі заявника.

Вул. Р. Корсакова, буд. 3–проведене обстеження мереж каналізаційної системи.

Вул. Охтирська, буд. 26–проведене обстеження мереж каналізаційної системи.

Вул. Менделєєва, буд. 4–проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника.

Пр.3-й Парковий, буд. 2 –проведені роботи по відновленню ХВП в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54/1 –проведені роботи по відновленню ХВП та ГВП в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 19/2–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи.

Вул. Харківська, буд. 31 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ГВП в квартирі заявника.

Вул. Івана Сірка, буд. 15–проведене обстеження трубопроводу ГВП.

Вул. Харківська, буд. 44–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 21–проведені роботи по усуненню протікання трубопроводу ГВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 18–проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника.

Вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 - проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника.

Пл. Пришибська, буд. 15/1–проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи.

Вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 70/1 - проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд.6/1–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи.

Вул. Харківська, буд. 42 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Охтирська, буд. 19/3 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Харківська, буд. 44 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Н. Сироватська, буд. 52 - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 12 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Проведення дезінсекції на технічному поверсі за адресою:

Вул. Харківська, буд. 54/1.

Перевірка роботи ДВК за адресами:

Вул. Глінки, буд. 11.

Вул. Серпнева, буд. 5.

Покіс трави на прибудинкових територіях за адресами:

Вул. Харківська, буд. 42;

Вул. СКД, буд. 40;

Вул. СКД, буд. 42;

Вул. СКД, буд. 38.

Ремонт цоколя за адресою:

Вул. Харківська, буд. 31.

Розпочався ремонт покрівлі за адресами:

Вул. Харківська, буд. 58А (під. № 1).

Частковий ремонт покрівлі за адресами:

Вул. загону генерала Чеснова, буд. 9 (шифер 11м2).

Вул. Гайдара, буд. 35 (шифер 6 м2).

Вул. Гайдара, буд. 37 (шифер 2 м2).

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

Оперативний звіт КП «Сумитеплоенергоцентраль»

про виконану роботу за 10.07.2017 р.

Прочищення каналізації за адресами: вул. Г.Крут б.16,                                            вул. Петропавлівська б.123, вул. Г.Кондратьєваб.126, вул. Гамалія б.1, Харківська б.12.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Харківська б. 23/1,                                  вул. Гамалія 28.

Усунено протікання ХВП за адресою: вул. Петропавлівська б.106.

Заміна корінного крану на с-мі ХВП за адресою: вул. Прокоф`єва б.24.

Відновлено освітлення за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.4, б.35, б.48, б.110, б.146/1, вул. Г.Крут б.4,б.6,б.10,б.12, пр. М.Лушпи б.31,б.9,                                     вул. О.Аніщенка б.10, вул. Соборна б.32, вул. Харківська б.7,                                 вул. Прокоф`єва б.12,б.22,б.24, вул. О.Олеся б.6.

Ремонт  дверей виходу на покрівлю за адресою: пр. М.Лушпи б.7 – 1шт.,                б.15 – 2шт.

Скління вікон в під`їзді за адресою: пр. М.Лушпи б.15 – 10м кв.

Заміна засувок на системі опалення за адресою: вул. Заливна б.9 – 4шт.

Обстеження стану житлових будинків за адресою:                                                  вул. Г.Кондратьєва б.165/78,б.211, вул. Покровська б.26, вул. Заливна б.13, б.29, б.35, вул. Петропавлівська б.51, вул. Гамалія б.36/1,б.19,б.24,                         вул. Соборна б.19/А.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

Звіт виконаних заявок по ПРБП «Рембуд» за 10.07.2017р.:

Заміна засувки:вул. Героїв Крут, 36, 1-2 під’їзди,

Ремонт унітазу:вул. Героїв Крут, 76, кв.*,

Заміна шлангів:вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Заміна корінного крану:вул. Інтернаціоналістів,25, кв.*,

Ремонт стояку х/водопостачання:пр. М.Лушпи, 40, кв.*,

Зварювальні роботи на стояку водопостачання:                                                вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,    вул. Героїв Крут, 78, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 52, кв.*.