Звіт по виконаних роботах за 14.07.2017 р. - 16.07.2017 р

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Виконано зварювальні роботи за адресою вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/1, кв.***;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів ,17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1-8;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресою: вул. Металургів,9/1, під’їзд 4;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;

прочищення каналізації за адресами: Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Праці, 28, кв.***;

проведені ремонтні роботи ливневої каналізації за адресою: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів,7, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Праці, 30, кв.

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3.

Проводиться ремонт покрівлі за адресою: вул. Металургів, 13.

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 –продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Котляревського, 2/2 – продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі; -

майдан Незалежності, 13 – продовження робіт з ремонту цоколя; -

вул. Котляревського, 3/1; вул. Інтернаціоналістів, 41; вул. Іллінська, 38 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Я.Мудрого, 50; вул. Героїв чорнобиля, 8; вул. Я. Мудрого, 15 - виконано роботи з обстеження інженерних мереж водовідведення, для подальшого виконання заявка передана в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Засумська, 12Г; вул. Іллінська, 12 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Люблінська, 20 – виконано обстеження мережі каналізації, надано консультації мешканцям;

вул. Котляревського, 2/2 – виконано обстеження мережі електропостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Роменська, 100; вул. Я. Мудрого, 15 – виконано обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

вул. Засумська, 12Г – виконано роботи з усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Іллінська, 51/1; вул. Нахімова, 19; вул. Гетьмана Мазепи, 2; вул. Іллінська, 12/1; вул. Роменська, 81; вул. Першотравнева, 24 – виконано відновлення електропостачання /освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Ремонт бачка: вул. Героїв Крут, 36в, кв.*;

заміна засувки: вул. Харківська, 24, кв.*;

заміна корінного крана: вул. Героїв Крут, 70б, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63б, 2-під`їзд;

перепакування згонів: вул. Героїв Крут, 42, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.*;

ремонт дощової каналізації: вул.Інтернаціоналістів, 17, кв.*;

прочищення дощової каналізації:вул.Інтернаціоналістів, 65а, кв.;

пр. М. Лушпи, 24, кв.*, пр. М. Лушпи, 32, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі:вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З. Красовицького, буд. 7, вул. Горького, буд. 36, вул. Територія ЧРЗ, буд. 9, вул. 2-га Залізнична, буд. 22А – виконані роботи зі встановлення манометрів та термометрів;

вул. Горького, буд. 23/1 – здійснені роботи із встановлення дерев’яного поручня у під’їзді № 3;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи зі скління вікон на 5-му поверсі у під’їзді № 6;

вул. Горького, буд. 39 – у підвальному приміщенні під’їзду № 5 виконані роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Горького, буд. 39 – проведене обстеження у квартирі № ** на предмет протікання зі стелі у санвузлі, встановлено, що відбулося разове залиття;

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи зі скління вікна на сходовій клітині між 6-7 поверхами;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 9 - виконуються роботи із ремонту покрівлі; 8.пров. З. Красовицького, буд. 7 – проведене обстеження інженерних мереж у квартирі № ***, встановлено, що протікає трубопровід холодного водопостачання на з’єднанні пластикового трубопроводу з металом;

вул. Леваневського, буд. 2 – здійснені роботи із заміни патрону та лампи мережі комунального освітлення у підвалі;

вул. Горького, буд. 34 – виконані роботи із заміни автоматичного вимикача мережі електропостачання;

вул. Новомістенська, буд. 28 – здійснені роботи із перенесення вимикача мережі комунального освітлення із електричного щита безпосередньо на стіну сходової клітини;

вул. Супруна, буд. 14 – у під’їзді № 5 виконані роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконуються роботи із ремонту покрівлі; 14. вул. Горького, буд. 41 – виконана ревізія поверхового електричного щита, електроживлення квартири № ** відновлене;

вул. Троїцька, буд. 29 - проведене обстеження інженерних мереж у квартирі № **, встановлено, що протікання гарячого водопостачання відбувається внаслідок неправильно виконаних робіт 13.07.2017 мешканцями квартири № **;

вул. Бельгійська, буд. 9 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 25 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їздів № 3-4;

вул. Троїцька, буд. 24, вул. Новомістенська, буд. 1 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: пр. Шевченка, буд. 7, 11, 13.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Менделєєва, буд. 4 – проведене обстеження трубопроводу ГВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 37 – проведене обстеження трубопроводу ХВП в квартирі заявника;

пр. 3-й Парковий, буд. 2 – проведене обстеження мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. М. Вовчок, буд. 3 – проведене обстеження трубопроводу ХВП та ГВП в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 30 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Р. Корсакова, буд. 32 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Миру, буд. 5 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 96 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Івана Сірка, буд. 25 – проведене обстеження мереж ХВП та ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 - проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі зливової каналізації;

вул. Харківська, буд. 43 - проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведені роботи по прочищенню зливової каналізації. 17. Пр. М. Лушпи , буд. 20/1 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі зливової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. СКД, буд. 42 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ГВП в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 70/1 – проведене обстеження мереж теплопостачання в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника. 22. Вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 - проведені ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. Харківська, буд. 46 - проведені ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі ГВП в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 8 - проведені ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 11 - проведені ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі;

вул. Водная, буд. 16/2 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 30 - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 52Б – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 23, 35, 43Б; вул. Ковпака, б. 11, 31, 55; пр. Курський, б. 53, 55, 103;

вул. Ковпака, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено течію гнучкого шлангу на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні гнучкого шлангу, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43Б, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 16А, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: пр. М. Лушпи, б. 9, вул. Петропавлівська, б. 106, вул. Прокоф`єва, б. 32А, вул. Кооперативна, б. 4, вул. Г. Крут, б. 6, вул. Г. Кондратьєва, б. 126;

прочищено зливову каналізацію за адресою: М. Лушпи, б.47

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/134, б. 175;

встановлено люк виходу на покрівлю: пр. М. Лушпи, б. 47;

відновлено циркуляцію за адресою: вул. Заливна, б. 31, пр. М. Лушпи, б. 39/1;

усунено протікання крану ГВС за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 143;

замінено крани опалювальної системи за адресою: пр. М. Лушпи, б. 29 – 6 шт.;

заміна с–ми опалювання за адресою: пр. М. Лушпи, б. 29 – 3 м/п;

відновлено освітлення за адресою: вул. Шишкарівська, б.15, вул. Огарьова, б. 5, вул. Воскресенська, б.15, вул. Петропавлівська, б. 50, б. 53, вул. Гамалія, б. 21, вул. О. Олеся, б. 1, вул. Соборна, б. 19, вул. Заливна, б. 13, б. 1;

бетонування вимощення за адресою: вул. 2-га Харківська, б. 6 – 4м кв., вул. Прокоф`єва, б. 30 – 1 м кв.

забиття продухів за адресою: вул. Прокоф`єва, б.12 – 6 м кв;

ремонт дверей входу до під`за адресою: вул. Прокоф`єва, б.20 – 4шт.;

покіс прибудинкової території за адресою: вул. І. Сірка, б. 35(частково);

вивіз сміття з прибудинкової території(контейнерні майданчики) за адресою: М. Лушпи, б. 47, 43/1, 23, 15, 7; вул. Г. Крут, б. 10; вул. Заливна, б. 29; вул. Харківська, б. 26/1.

Прибирання прибудинкової території – за графіком