Звіт по виконаних роботах за 19.07.2017

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Виконано зварювальні роботи за адресою: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 28, під’їзд 1; вул. Металургів, 9, під’їзд 4;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39; вул. Праці, 26, під’їзд 7;

прочищення мережі каналізації за адресами: вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 4;

проведено ремонтні роботи ливневої каналізації за адресою: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Реміснича, 31 під’їзд 1;

проводиться ремонт покрівлі за адресами: вул. Металургів,13.

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Заміна засувки: вул. Інтернаціоналістів, 17, підвал;

ремонт мережі холодного водопостачання: вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

гідровипробування: пр. М.Лушпи, 38, пр. М. Лушпи, 32, пр. М. Лушпи, 40, пр. М. Лушпи, 42, вул. І. Сірка, 41, вул. Інтернаціоналістів, 17;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.*, пр. М. Лушпи, 40, кв.*, вул.І нтернаціоналістів, 63б, кв.*;

ремонт теплопункту: вул. І. Сірка, 15, вул. І. Сірка, 15, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 70а, 2-й під’їзд,

заміна шлангу на машинку: вул. Інтернаціоналістів, 63а, кв.*;

прочищення дощової каналізації: пр .М. Лушпи, 40, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі:вул.Інтернаціоналістів, 63а. кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.*, вул. Героїв Крут, 62б, кв.*, вул.Героїв Крут, 46, кв.

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 –продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Котляревського, 2/2 -  продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 41 –  продовження робіт з часткового  ремонту покрівлі;

майдан Незалежності, 13 -  продовження  робіт з  ремонту цоколя;

вул. Декабристів, 125 – виконано прочищення мережі каналізації;

пров. Гетьманський, 14 – виконано усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 2/9; вул. Шевченка, 7 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана в КП «Міськводоканал» СМР.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 11, 25, 31, 35, 41; пр. Курський, б. 125, вул. Л. Українки, б. 25;

проводяться роботи по заміні жолобів: вул. Р.Атаманюка, б. 41(ІІІ під.); вул. Р. Атаманюка, б. 45 (ІІ під.);

встановлення дверей при вході в підвал та ТП: вул. Новорічна, б. 3 (ІІ під.); вул. Ковпака, б. 45 (І під.);

закриття продухів: вул. Ковпака, б. 47;

проведено покос: пр. Курський, б. 43, 45, 37, 39 ;

вивіз гілля з прибудинкових територій: вул. Р.Атаманюка, б. 59, 53; вул. Г. Чибісова, б. 16, 16А, 17;

вул. Р. Атаманюка, б. 11, кв. №* – при обстеженні виявлено;

протікання к/з стояку в під’їзді. Проведена ревізія к/з труби, течію усунуто.

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р.Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л.Українки, б. 25, кв. №*– при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 125, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з стояку. Проведені роботи по прочищенню к/з стояку з підвального приміщення, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – проведена заміна вентилів на холодне та гаряче водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з стояку. Проведені роботи по прочищенню к/з стояку з підвального приміщення, течію усунуто;

пр. Курський, б. 115, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 35, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 45, кв. №* – встановили вимикач в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Гайдара, буд. 14 – проведене обстеження трубопроводу ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 44 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – проведене обстеження мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58В – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 54 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. М. Вовчок, буд. 5 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. І. Сірка, буд. 29 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 41 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 33 – проведене обстеження мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. СКД, буд. 14 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи, замінили ділянку трубопроводу каналізаційної системи;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 70/1 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. СКД, буд. 16 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Прокоф҆єва, буд. 25 – проведене обстеження мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – проведені ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 41 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 43 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Івана Сірка, буд. 31 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирах заявників;

вул. Івана Сірка, буд. 15 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова , буд. 26 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 5 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 39 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Покіс трави на прибудинкових територіях за адресами: вул. Р. Корсакова, буд. 32, вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 30.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 183 б.154, вул. О. Береста б.9, вул. Петропавлівська, б. 90, б. 117, вул. Шишкарівська, б. 15;

відновлено освітлення за адресою: вул. Харківська, б. 22/1, б. 9, б. 1/1, вул. Прокоф`єва, б. 24Б, вул. Харківська, б. 23, пр. М. Лушпи, б. 43/2, б. 57, б. 23, вул. Заливна, б. 7, вул. Кузнечна, б. 5,вул. Шишкарівська, б.11, вул. Петропавлівська, б.129, б.123, б.51, вул. Прокоф`єва, б. 30, вул. Огарьова, б. 4, вул. Покровська, б. 25, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/140, б. 114 ,б. 19 , вул. Харківська, б. 3, б. 25;

замінено крани на системі опалення за адресою: вул. І. Сірка, б. 18 – 12 шт.;

замінено трубу системи опалення за адресою: вул. І. Сірка, б. 18 – 2 м/п;

замінено систему ХВП за адресою: пр. М. Лушпи, б. 7 – 1 м/п;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Заливна, б. 7, пр. 2 Продольний, б. 9, вул. Г. Кондратьєва, б. 187, вул. Кузнечна, б. 1, вул. Гамалія, б. 1;

покіс прибудинкової території за адресою: вул. Г. Крут, б. 26;

обстеження стану будинку за адресою: О. Береста, б. 5, вул. Г. Кондратьєва, б.145, вул. О. Аніщенка, б.10, пр. М. Лушпи, б .47, вул. Лебединська, б. 6, вул. Г .Кондратьєва, б. 189;

прибирання підвального приміщення за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 36.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

Виконані роботи ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ» по території обслуговування за 19.07.2017:

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи із заміни засувки мережі опалення у під’їзді № 4;

пр. Шевченка, буд. 11 – здійснені роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі опалення у квартирі № **;

вул. Новомістенська, буд. 31 – проведене обстеження мережі опалення у квартирі № **, виявлене протікання трубопроводу рушниковисушувача, мешканці будуть виконувати ремонт власними силами;

пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання у квартирі № **;

вул. Рибалка, буд. 1 – здійснені роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 3;

пр. Шевченка, буд. 18 – виконані роботи із фарбування металевої конструкції козирка під’їзду № 3;

вул. Новомістенська, буд. 37 – продовжуються роботи з цементування підлоги на 2-му поверсі; визначені об’єми необхідних робіт з ремонту дерев’яних дверей виходу на сходову клітину;

пр. Шевченка, буд. 1 – розпочаті роботи з ремонту під’їзду № 4;

пр. Шевченка, буд. 3А – визначені об’єми необхідних робіт по заміні покрівлі входу до підвального приміщення;

вул. Леваневського, буд. 28 – проведене обстеження у квартирі № **, виявлене протікання каналізаційного стояка, для ремонтних робіт необхідний доступ до системи, а саме: потрібно зняти унітаз, власниця відмовилася надавати доступ;

вул. Горького, буд. 23/2 – виконані роботи із заміни вимикача мережі комунального освітлення на 1-му поверсі під’їзду № 1;

вул. Супруна, буд. 6 – здійснені зварювальні ремонтні роботи стояка мережі холодного водопостачання у квартирі № **, замінений корінний кран;

вул. Новомістенська, буд. 23 – у квартирі № ** виявлене протікання мережі гарячого водопостачання, здійснене відключення ГВП на час виконання ремонтних робіт власниками квартири;

вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 8; в

ул. Троїцька, буд. 9 – здійснені роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні під’їзду № 3;

вул. Леваневського, буд. 12 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи з ремонту бачка у санвузлі загального користування на 3-му поверсі під’їзду № 1;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи із заміни запірної арматури мережі холодного водопостачання під’їзду № 6; вул.

Горького, буд. 39 – тривають роботи з ремонту руберойдної покрівлі над квартирами № **, ** та сходовою клітиною;

вул. Рибалка, буд. 6, пр. Шевченка, буд. 14 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

Виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: пр. Шевченка, буд. 19, 21, 23, вул. Новомістенська, буд. 23, 25;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку