Звіт про виконані роботи

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 - виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 10, кв.***; вул. Реміснича, 12/2, кв.***; вул. Металургів ,15, кв.*** - відновлення гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 3, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10 А, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 5 - відновлення холодного водопостачання;

вул. Степененківська, 20, під’їзд 3 - проведено ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5-6; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 2-4; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 4; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, кв.*** - прочищення каналізації;

вул. Праці, 30, під’їзд 2; вул. Металургів ,73, під’їзд 1-2; Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів ,26, під’їзд 2; вул. Металургів ,16, під’їзд 3 - відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів ,13; вул. Реміснича, 31 - проводиться ремонт покрівлі;

вул. Реміснича, 10 - проводиться ремонт жолобів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

вул. Героїв Крут, 80б, кв.* - ремонт корінного вентилю;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* - заміна засувки;

вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.* - ремонт засувки;

вул. Інтернаціоналістів, 61а, кв.* - прочищення трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* - встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* - встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.* - обстеження підвального приміщення;

пр. М. Лушпи, 40, кв.* - прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 36,4-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 82б, кв.* - прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «Коменерго-Суми».

Вул. Декабристів,125 –продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Котляревського, 2/2 -  продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 41 –  продовження робіт з часткового  ремонту покрівлі;

майдан Незалежності, 13 -  продовження  робіт з  ремонту цоколя;

вул. Б.Шлях, 23; вул. Іллінська, 49; вул. Шевченка, 7; вул. Засумська, 12А– виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Б.Шлях, 9/3 – виконано усунення протікання трубопроводу мережі каналізації;

вул. Нахімова, 17 – виконано роботи з усунення протікання запірної арматури мережі гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 11, 12Г, 13; вул. Іллінська, 12; вул. Першотравнева, 20, 22, 24, 26, 31, 33, 35; вул. Робітнича, 84; вул. Садова, 32,33; вул. Я.Мудрого, 15; вул. Супруна, 8; вул. Люблінська, 5; вул. Шевченка, 2; проспект Т.Шевченка, 10, 12 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєваб.183,б.154,вул. О.Береста б.9, вул. Петропавлівська б.90, б.117, вул. Шишкарівськаб.15 - прочищення каналізації;

вул. Харківська б.22/1, б.9,б.1/1, вул. Прокоф`єва б.24Б, вул. Харківська б.23, пр.М.Лушпи б.43/2,б.57,б.23, вул.Заливна б.7, вул. Кузнечна б.5вул. Шишкарівська б.11, вул. Петропавлівська б.129, б.123, б.51, вул. Прокоф`єва б.30,  вул. Огарьова б.4, вул. Покровська б.25, вул. Г.Кондратьєва б.165/140,б.114,б.19, вул. Харківська б.3, б.25 - відновлено освітлення;

вул. І.Сірка б.18 – 12 шт. - замінено крани  на системі опалення;

пр. М.Лушпи б.7 – 10 м/п - замінено трубу системи ХВП;

пр. М.Лушпи б.7 – 2шт. - замінакранів системи ХВП;

вул. Петропавлівська б. 129 – 2шт. - устаткування козирка на під`їзді;

вул. Заливнаб.7, пр.2 Продольний б.9,вул. Г.Кондратьєва б. 187, вул. Кузнечна б.1, вул. Гамалія б.1 – обстеженнядворовоїканалізації;

вул. Г. Крут  б.26, пр. М.Лушпи б.47,49 - покос прибудинкової території;

вул. Прокоф`єва б.36,32А, вул. Заливна б.31 - прибирання підвального приміщення;

вул. Петропавлівська б.76 - устаткування двигуна ліфту;

пр. М.Лушпи б.9 під.6 - устаткування ротора та полу муфти на ліфт;

вул. Заливна б.31 під.9, пр. М.Лушпи б.31 під.7 - заміна контактної групи дверей ліфту;

пр. М.Лушпи б.39/1, 39, 49, 47, 9 - забиття продухів підвальних приміщень;

пр. М.Лушпи б.7 – 36 м2  - обиття парапетів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р.Атаманюка, б. 59; пр. Курський, б. 51, 123, вул. Ковпака, б. 31, 55 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р.Атаманюка, б.  33 (І, ІІІ, VI під.)Проведений поточний ремонт покрівлі;

пр. Курський. б. 51 кв. №* - проведена часткова заміна трубопроводу опалення в 2-му під’їзді та заміна 2-х вентилів;

пр. Курський, б. 123 кв. №* - при обстеженні виявлено течію стояку на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 59 кв. №*- при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - при обстеженні виявлено течію к/к на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Перекрили гаряче водопостачання на стояк. Заявник виконав ремонтні роботи самостійно, гаряче водопостачання відновлено в 15:00 год;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 123 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 33 кв. №* -встановлено LEDлампу при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, буд. 1 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду № 1; здійснений ремонт вікон на сходових клітинах;

пр. Шевченка, буд. 3 – проведене обстеження тріщин, що виникли у цегляних стінах під’їзду № 5;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 5;

вул. Горького, буд. 49 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

пл. Горького, буд. 5 – проведене обстеження у квартирі № ***, встановлено, що відбулося разове залиття;

пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації по стояку кухні квартири № **;

вул. Новомістенська, буд. 33 – виконуються роботи з герметизації стиків панелей;

вул. Новомістенська, буд. 37 – продовжуються роботи з цементування підлоги;

вул. Троїцька, буд. 17 – здійснені роботи з видалення скла у віконній рамі на сходовій клітині;

вул. Леваневського, буд. 12 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

вул. Леваневського, буд. 12 – проведене обстеження мережі зливової каналізації біля квартири № **;

вул. Горького, буд. 23 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідного ремонту мережі зливової каналізації під’їзду № 1;

вул. Супруна, буд. 14 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 5;

вул. Супруна, буд. 32/1 – проведене обстеження у квартирі № **, встановлено, що відбулося разове залиття;

пров. І.Дерев’янка, буд. 7 – тривають роботи з ремонту цоколю;

вул. Горького, буд. 38 – проведене обстеження у квартирі № ** у зв’язку із протіканням зі стелі, мешканці квартири №**, що розташована поверхом вище, відсутні, тому перекрите холодне водопостачання по стояку, заплановане обстеження на 21.07.2017;

вул. Привокзальна, буд. 35 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

Виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: пр. Шевченка, буд. 26, 28, пров. З.Красовицького, буд. 5, 7, 9;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Лінійна, буд. 4–проведені роботи по усуненню протікання;

вул. Миру, буд. 5–проведене обстеження інженерних мереж ХВП;

вул. Охтирська, буд. 9–проведене обстеження мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 9–проведене обстеження каналізаційної системи;

вул. Миру, буд. 36 –проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Охтирська, буд. 19/2–проведене обстеження мереж ХВП та ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведене обстеження мереж ХВП та ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

пр. М. Лушпи, буд. 12–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. Харківська, буд. 40/1–проведене обстеження мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 30–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ГВП;

вул. Миру, буд. 32–проведене обстеження мереж теплопостачання в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 17- проведені ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пр. М. Лушпи, буд. 20/1 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пр.3-й Парковий, буд. 7 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 44 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирах заявників;

вул. Харківська, буд. 46 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі;

вул. Охтирська, буд. 3; вул. Р. Корсакова, буд. 24Покіс трави на прибудинкових територіях;

вул. СКД, буд. 48; вул. СКД, буд. 50 - дезінсекція в житлових будинках..

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.