Звіт про виконані роботи працівниками

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 4, під’їзд 4; вул. Металургів, 9, під’їзд 3- 4; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3 - виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6; вул. Реміснича,12/2, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, кв.***; Л.Бикова 2/1, під’їзд 1-5; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича,12/2, кв.***; вул. Н. Холодногірська, 8, кв.*** - відновлення холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5-6; вул. Металургів, 17, під’їзд 4; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Металургів, 13, кв.*** - прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6; Л.Бикова 2/1, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 39, кв.*** - проведено ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 4, під’їзд 4 - проведено ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1 - відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Металургів ,11, кв.***; вул. Н. Холодногірська, 8, кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів ,26, під’їзд 2 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Металургів ,13; вул. Реміснича, 31 - проводиться ремонт покрівлі;

вул. Холодногірська,45 ,39,33/1 - проведені роботи по дератизації та дезінсекції підвальних приміщень житлових будинків.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 55, кв.* - заміна засувки;

вул. Героїв Крут, 70б, кв.* - злиття опалення;

вул. Героїв Крут, 62, 2-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 63а,кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.* - встановлення хомута;

вул. І. Сірка, 15, кв.* - заміна кульових кранів;

вул. І. Сірка, 43, кв.* - ремонт вентиля;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* - ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 40, кв.* - ремонт змішувача;

пр. М. Лушпи, 32, 38, 40, 42 – гідровипробування;

вул. Героїв Крут, 40, кв.* - заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 64. кв.*, вул. Героїв Крут, 38а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.* - прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їздів № 10, 1;

вул. Горького, буд. 23 – здійснені роботи зі з’єднання трубопроводу мережі зливової каналізації між 1-м та 2-м поверхами під’їзду № 1;

вул. Супруна, буд. 6 – виконані роботи із заміни автоматичного вимикача, лампи та вимикача мережі комунального освітлення у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Новомістенська, буд. 37 – проведене обстеження у квартирі № **, на момент огляду протікання інженерної мережі не виявлено, мешканцям рекомендовано встановити корінний кран;

пров. І.Дерев’янка, буд. 7 – продовжуються роботи з ремонту цоколя;

вул. Новомістенська, буд. 33 – виконуються роботи із герметизації стиків панелей;

пр. Шевченка, буд. 8 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 4;

пл. Горького, буд. 5 – проведене обстеження у квартирі № ** на предмет протікання зі стелі, встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. Новомістенська, буд. 27 – проведене обстеження електроживлення квартири № **;

пр. Шевченка, буд. 24 – розпочаті роботи з ремонту покрівлі;

вул. Супруна, буд. 5 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Бельгійська, буд. 2 – виконані роботи із відновлення електропостачання у квартирі № **;

вул. Горького, буд. 28/1 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 35, вул. 2-га Залізнична, буд. 18 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

Виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: пр. Шевченка, буд. 32, 34, пров. З.Красовицького, буд. 2, 4;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Котляревського, 2/2 - продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

майдан Незалежності, 13 - продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Котляревського, 3/1; вул. Іллінська, 12; вул. Г.Кондратьєва, 152; вул. Нахімова, 34; вул. Котляревського, 2/9; 1/1; вул. Засумська, 12А; вул. Б.Шлях, 38 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Праці, 31 – виконано обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

вул. Іллінська, 51Г – виконано обстеження мережі каналізації, надано консультації мешканцям;

вул. Декабристів, 74 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання; -

вул. Нахімова, 19 – виконано прочищення трубопроводу мережі ливневої каналізації;

вул. В.Чорновола, 55 - виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Засумська, 16/5 – виконано обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Праці, 31; вул. Я.Мудрого, 57; вул. Іллінська, 49 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Д.Галицького, 35; вул. Б.Шлях, 9/3 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р.Атаманюка, б. 51; пр. Курський, б. 39, 119; вул. Л.Українки, б. 25 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р.Атаманюка, б. 69; вул. Л.Українки, б. 6 - проведено обстеження покрівлі;

вул. Ковпака, б. 47, 43, 45, 55, 33, 35, 17, 11 - проведено вивіз гілля;

вул. Л.Українки, б. 25 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р.Атаманюка, б. 51 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 39 кв. №*- при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 119 кв. №*- при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

пр. Курський, б. 47 кв. №* - встановлено 2 LED лампи та 1 світильник в 3-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено. Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку). Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр.1-й Парковий, буд. 3 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведене обстеження інженерних мереж ХВП.

вул. Миру, буд. 32 – проведене усунення протікання на трубопроводі ГВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 38 – проведене обстеження каналізаційної системи;

вул. Р. Корсакова, буд. 3 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. М. Вовчок, буд. 3 – проведене обстеження мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 3 – проведене обстеження мереж ХВП та ГВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 – проведені роботи по усуненню протікання в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 29 – проведене обстеження мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 21 – проведене обстеження мереж каналізаційної системи;

вул. І. Сірка, буд. 17 - проведене обстеження мереж ХВП в квартирі заявника;

Вул. СКД, буд. 20 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної мережі;

вул. Прокоф’єва, буд. 5 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної мережі;

вул. СКД, буд. 12 - проведені ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. Харківська, буд. 40 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Серпнева, буд. 5 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 62. Вул. Н.Сироватська, буд. 66.  - покіс трави на прибудинкових територіях;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 - дезінсекція в житлових будинках.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка б.18, вул. Г.Кондратьєва б.74,126,165/13,148, вул. О.Береста б.9, вул. Петропавлівська б.90, б. 117, б.81, вул. Шишкарівська б.15 - прочищення каналізації;

вул. Заливна б. 31, вул. Петропавлівська б. 117, вул. Г.Кондратьєва б.16 - обстеженні дворової каналізації;

вул. І.Сірка б.18 - прохлоровано підвальне приміщення;

вул. Прокоф`єва б.32А - усунено протікання системи ХВП;

вул. Г.Крут б.10, вул.Заливна б.7, вул. Кузнечна б.5вул. Шишкарівська б.11, вул. Петропавлівська б.129, б.123, б.51, вул. Аніщенка б.3/1, вул. Покровська б.25, вул. Г.Кондратьєва б. б.144 , вул. Харківська б.23 - відновлено освітлення;

пр. М.Лушпи б.57 – 2 м/п - замінено трубу системи ХВП;

пр. М.Лушпи б.57 – 2шт. - заміна кранів системи ХВП;

вул. Г. Крут б.16, 18, 20 - покос прибудинкової території;

вул. Харківська б.9 – 4 шт. - ремонт та встановлення міжповерхових дверей;

вул.Прокоф`єва б.12 - ремонт вхідних дверей до під`їзду;

вул. І.Сірка б.35 – 7м2 - скління вікон в під`їзді;

2-га Харківська б.4 – 2м2  - бетонування вимощення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.