Звіт про виконані роботи працівниками

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів , 17, кв.\*\*\* - відновлення холодного водопостачання;

вул. Металургів, 2, під’їзд 4 - прочищення каналізації;

вул. Н. Холодногірська, 8 , кв.\*\*\*; вул. Праці, 32, кв.\*\*\*; вул. Реміснича,10 , кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 31, кв.\*\*\* - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 49 , під’їзд 3 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Праці, 32, під’їзд 1-3 - виконано ремонтні роботи по заміні запірної арматури мережі опалення;

вул. Металургів, 9/1 , під’їзд 1 - проведено ремонт сходинок;

вул. Металургів, 13; вул. Реміснича, 31 - проводиться ремонт покрівлі.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82а, кв.\*, вул. Героїв Крут, 76, кв.\* - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 17, вул. Інтернаціоналістів, 20, вул. Інтернаціоналістів, 22, вул. Інтернаціоналістів, 25,вул. І. Сірка,15, вул. І. Сірка, 41 – гідровипробування;

вул. Інтернаціоналістів, 63а, кв.\* - прочищення каналізаційної мережі;

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, буд. 1 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду № 4, виконаний ремонт віконної рами;

вул. Леваневського, буд. 2 – розпочаті роботи з відновлення прибудинкової

дороги, що пошкоджена внаслідок розриття для ремонтних робіт інженерних

мереж;

вул. Привокзальна, буд. 18 – здійснені роботи із заміни вводу мережі

холодного водопостачання; прочищений каналізаційний випуск;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи з ремонту поверхового

електричного щита по квартирі № \*\*;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у

підвальному приміщенні під’їзду № 4;

вул. Супруна, буд. 2 – проведене обстеження у квартирі № \*\*, виявлене

протікання системи каналізації у перекритті санвузла, мешканцями квартири

№ \*\*, що розташована поверхом вище, доступу не надано;

пр. Шевченка, буд. 18 – виконані роботи з ремонту поверхового електричного

щита, електроживлення квартири № \* відновлене;

пр. Шевченка, буд. 7 – виконані роботи із заміни засувок мережі опалення у

кількості 2 шт. та кранів у кількості 2 шт.;

вул. Супруна, буд. 12 - виконані роботи із заміни засувок мережі опалення у

кількості 2 шт. та кранів у кількості 5 шт.;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи із ремонту насосу для підкачування

води;

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи із заміни корінного крану мережі

холодного водопостачання у квартирі № \*\*\*;

вул. Рибалка, буд. 8 – здійснене планове відключення холодного та гарячого

водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями

квартири № \*\*\*; виконані роботи із заміни крану маєвського у квартирі №

\*\*\*;

вул. Супруна, буд. 18 – тривають роботи з ремонту цоколю;

пр. Шевченка, буд. 19 - проведене обстеження внутрішньобудинкової

каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті

дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення

дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Супруна, буд. 26, 28, вул. Бельгійська, буд. 21 - виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 –продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Котляревського, 2/2 - продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження робіт з ремонту козирка;

вул. Садова, 32 – продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Пушкіна, 55; вул. Нахімова, 34 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Шевченка, 2 – виконано обстеження мережі електропостачання, надано

консультації мешканцям;

вул. Садова, 53; вул. Я.Мудрого, 57; вул. Шевченка, 2 – виконано усунення протікання

мережі холодного водопостачання;

вул. Д.Галицького, 35; вул. Набережна р. Стрілка, 42 – виконано відновлення

електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, 59; пр. Курський, б. 103; вул. Л. Українки, б. 4/1, 4; вул. Ковпака, б. 29 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Л.Українки, б. 6 - проведено поточний ремонт покрівлі;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, 55; вул. Ковпака, б. 17 - проведено обстеження покрівлі;

вул. Р. Атаманюка, б. 21 кв. №\*; вул. Л.Українки, б. 4/1 кв. №\*; пр. Курський, б. 103 кв. №\* - проведено планове відключення холодного та гарячого водопостачання;

вул. Ковпака, б. 29 кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 4 кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 29 кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових

територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та

усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва б.24Б, вул. Г. Кондратьєва, 165/134 , вул. Гамалія б.27, б.33, вул. О.Олеся б.5, вул. Г. Кондратьєва б.110, вул. Петропавлівська б.117, вул. Прокоф`єва б.32 А, пр. М.Лушпи б.23, вул. Лебединська б.10, вул. І. Сірка б.18 - прочищення каналізації;

вул. Прокоф`єва б.12, вул. Заливна б. 31, вул. Петропавлівська б. 117, вул. Г. Кондратьєва б.16 - обстеженні дворової каналізації;

вул. Харківська б.9, вул. І. Сірка б.35, вул. Прокоф`єва б.12 - відновлено тиск ХВП;

вул. І. Сірка б.18 - усунено протікання корінного крану на с-мі ХВП;

вул. Харківська б.3, вул. Прокоф`єва б.30 - усунено протікання системи ХВП;

вул. Харківська б.23, 28/1,6/2, вул. Прокоф`єва б.24Б, просп. М.Лушпи б.43/1, б.57, б.23, вул. Заливна б.7, вул. Г. Крут б.10, вул. Заливна б.7, вул. І. Сірка б.35 - відновлено освітлення;

вул. Харківська б.9 – 2 м/п - замінено трубу системи опалення;

вул. Харківська б.9 – 10 шт. - заміна кранів системи опалення;

вул. Харківська б.23/1, вул. Г. Крут б.16,18,26, 20, пр. М.Лушпи б. 43/2, 57 - покос прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р. Корсакова, буд. 24 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

пр. Богуна, буд. 5 – проведене обстеження мереж опалення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 7 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. Харківська, буд. 58А – проведене обстеження трубопроводу ГВП;

вул. Миру, буд. 36 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 96 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Миру, буд. 13 – проведене обстеження мереж каналізаційної системи;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведені роботи по відновленню ХВП;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведене обстеження мереж ХВП в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної мережі;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 52А – проведене обстеження мереж теплопостачання в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 3 - проведені ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

аул. Харківська, буд. 34 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 44 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі мереж теплопостачання;

вул. Серпнева, буд. 5 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. Харківська, буд. 54 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 41 - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 2/1 - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 52А - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. К. Зеленко, буд. 1 - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд. 54/1 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.