**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Пр. Шевченка, буд. 1 – завершені роботи з ремонту під’їзду № 4;

вул. Супруна, буд. 32/1 – проведене обстеження у квартирах № 44, 45, 39 на предмет залиття, складені відповідні акти;

вул. Леваневського, буд. 2 - продовжуються роботи з відновлення прибудинкової дороги, що пошкоджена внаслідок розриття для ремонтних робіт інженерних мереж;

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення на 5-му поверсі;

пл. Горького, буд. 5 – проведене обстеження у квартирі № \*\*\* на предмет протікання зі стелі, на момент обстеження протікання не виявлене;

вул. Горького, буд. 43 – проведене обстеження поверхового електричного щита на предмет стороннього підключення до електролічильника квартири № \*\*;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи із заміни корінного крану мережі холодного водопостачання у квартирі № \*\*;

вул. Горького, буд. 25 – здійснені роботи із прочищення каналізаційної системи у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 31 – виконані роботи із заміни засувки мережі опалення у кількості 1 шт.;

вул. Новомістенська, буд. 29 - виконані роботи із заміни запірної арматури мережі опалення у кількості 1 шт.;

пр. Шевченка, буд. 11 - здійснені роботи із прочищення каналізаційної системи у нежитловому приміщенні по стояку кухні;

вул. Супруна, буд. 18 - тривають роботи з ремонту цоколю;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи із накладення цементного бандажу на трубопровід мережі каналізації у квартирі № \*\*;

вул. Бельгійська, буд. 12, вул. Привокзальна, буд. 10 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Бельгійська, буд. 23 - виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, 31, 23; вул. Л.Українки, б. 14; вул. Ковпака, б. 11 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 14 - розкрижовано та підготовлено до вивозу гілля;

пр. Курський. б. 8; пр. Курський. б. 39 - проведено обстеження покрівлі;

вул. Ковпака, б. 11 кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31 кв. №\* - при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи на трубопроводі, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л.Українки, б. 14 кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 27 кв. №\* - при обстеженні виявлено течію гарячого водопостачання в сан. вузлі. Підтягнули американку, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 23 кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку). Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Декабристів,125 –продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Котляревського, 2/2 - продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження робіт з ремонту козирка;

вул. Котляревського, 2/8 – розпочато роботи з часткового відновлення цегляної кладки у підвальному приміщенні;

вул. Садова, 32 – завершено роботи з ремонту цоколя;

вул. Робітнича, 45 – розпочато роботи з ремонту цоколя;

вул. Котляревського, 3/1; вул. Засумська, 16/5; вул. Нахімова, 34; вул. Котляревського, 2/2 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Шевченка, 2 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

**ПРБП «Рембуд»**

Вул.Інтернаціоналістів,17, вул. Інтернаціоналістів, 25, вул. І. Сірка, 15 – гідровипробування;

вул. Героїв Крут, 66, кв.\* - заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул .І. Сірка, 15, кв.\* - ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 44, кв.\*, вул. Харківська, 24, кв.\* -зварювальні роботи на мережі опалення;

вул. І. Сірка, 15, кв.\* - перепакування приладу опалення;

вул. І. Сірка, 15, кв.\* - ремонт приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 25, підвал - ремонт дощової каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 61а, 1-й під’їзд - обстеження квартир на предмет відсутності водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 25,кв.\* - заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 74а, кв.\*, пр. М.Лушпи, 42, кв.\*, вул. Героїв Крут,46, кв.\* - ремонт дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 84а, кв,\*, вул. Героїв Крут, 40, кв.\*, вул. Героїв Крут, 66, кв.\* - прочищення каналізаційної мережі.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Вул. Праці, 30, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 14, під’їзд 3 - виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 30, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 14, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, кв.\*\*\* - проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 17, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 2, кв.\*\*\* - відновлення холодного водопостачання;

вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Металургів, 2, під’їзд 4; вул. Реміснича, 31, кв.\*\*\*; вул. Праці, 32, кв.\*\*\* - прочищення каналізації;

вул. Металургів, 13, під’їзд 4; вул. Реміснича, 6, під’їзд 4; вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 - відновлення комунального освітлення;

вул. Праці, 32 - виконано ремонтні роботи по заміні запірної арматури мережі опалення;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Металургів, 13; вул. Реміснича, 31; вул. Реміснича, 10 - проводиться ремонт покрівлі.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Вул. Г. Кондратьєва б.36, вул. Гамалія б.19, вул. Прокоф`єва б.24Б, вул. Г. Кондратьєва 165/134 , вул. Гамалія б.27, б.33, вул. О. Олеся б.5, вул. Г. Кондратьєва б.110, вул. Петропавлівська б.117, вул. Прокоф`єва б.32 А, пр. М. Лушпи б.23, вул. Лебединська б.10, вул. І. Сірка б.18 - прочищення каналізації;

вул. Заливна б.7, пр. М. Лушпи б.9, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Заливна б. 31, вул. Петропавлівська б. 117, вул. Г. Кондратьєва б.16 - обстеженні дворової каналізації;

вул. О. Береста б. 5, М. Лушпи б. 7, 15, 47, І. Сірка б.37 - прочищення зливової каналізація;

вул. Прокоф`єва б.24б - усунено протікання системи ГВП;

вул. Харківська б.22/1, вул. Прокоф`єва б.4, просп. М. Лушпи б.43/1, б.57, б.23, вул. Заливна б.7, вул. Г. Крут б.10, вул. Заливна б.7, вул. І. Сірка б.18,2 - відновлено освітлення;

пр. М. Лушпи б.9 – 3м/п - замінено трубу системи ХВП;

вул. Прокоф`єва б.24Б – 4 м/п – замінено систему ГВП;

вул. Прокоф`єва б.24Б – 2шт. - замінено крани ГВП;

вул. Лебединська б.10,12 - покос прибудинкової території;

вул. Лебединська б.10, вул. Г. Кондратьєва б.148,144/2,114 - вивезення гілля з прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

**ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. Н. Сироватська, буд. 63 – проведене обстеження мереж теплопостачання в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Миру, буд. 26 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 – проведені роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. М. Вовчок, буд. 29 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Охтирська, буд. 26 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. І. Сірка, буд. 21 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

пр. М. Лушпи, буд. 14 – проведене обстеження каналізаційної системи в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 46 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 – проведені роботи по усуненню протікання та відновленню ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 5 – проведене усунення протікання на трубопроводі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 40 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної мережі;

вул. СКД, буд. 46 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної мережі;

вул. СКД, буд. 44 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі зливової каналізаційної4

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП, ХВП відновлено;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 15 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення4

пр. М. Лушпи, буд. 20 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 27 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58Г - проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 54/1 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 40/2 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 31 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Р. Корсакова, буд. 26 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. к. Зеленко, буд. 5 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Р. Корсакова, буд. 18 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 58Б - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 30 - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 18 - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.