Оперативний звіт за 28-30.07.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення ;

вул. Котляревського, 2/2 -  продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 41 –  продовження робіт ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження робіт з ремонту козирка;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження робіт з часткового відновлення цегляної кладки у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 45 – продовження робіт  з ремонту цоколя;

вул. Котляревського, 2/3; вул. Котляревського, 1/1; вул. Роменська, 100; вул. Б.Шлях, 61 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Роменська, 88; вул. Засумська, 16/5 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул.  Іллінська, 12/1 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, протікання не виявлено;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул.  І.Кавалерідзе,  17 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання, протікання не виявлено;

вул. Нахімова, 36 – проведено обстеження мережі електропостачання/освітлення, недоліків не виявлено;

вул. Котляревського, 2/3 – виконано частковий ремонт електропостачання/освітлення (заміна вимикача у підвалі);

вул. Котляревського, 3/1 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана в                       КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 12/Г – виконано обстеження мережі каналізації, надано роз’яснення мешканцям;

вул. Робітнича, 67; вул. Роменська, 89; вул. Нахімова, 36 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

\Виконання поточних заявок

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 14, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 1,6 - проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 13/А, кв.***; вул. Лермонтова, 15,під’їзд 5;                                     вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3 - проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Л. Бикова, 2/1,кв.*** - проведені ремонтні роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1-2; вул. Холодногірська,41, під’їзд 1-2 - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 1,6; вул. Металургів,24 , під’їзд  2 - відновлення холодного водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1,кв.***;вул. Реміснича, 6,кв.*** - відновлення гарячого водопостачання;

вул. Реміснича,15, кв.*** - проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Лермонтова, 17 ,  під’їзд  5; вул. Лермонтова, 1,  під’їзд 3; вул. Праці,26, кв.***; вул. Л.Бикова, 2/1,    під’їзд  2 - прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 9, під’їзд 4 - прочищення ливневої каналізації;

вул. Лермонтова, 15,під’їзд 1 - відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 14,кв.***; вул. Реміснича, 6,кв.***;                                                   вул. Лермонтова, 15,кв.***; вул. Металургів, 7, кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Холодногірська,51, під’їзд 3 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Холодногірська,31 - проводиться ремонт покрівлі;

вул. Холодногірська,45,під’їзд  8 - проведено ремонт сходинок.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* - ремонт змішувачу;

вул. Г. Крут,76, кв.* - прочищення фільтру;

вул. Інтернацоналістів,15, кв.*, вул. Г. Крут,46, кв.*, вул. Інтернаціоналістів,63/а,кв.*, вул. Г. Крут,64,кв.* - встановлення хомута;

вул. Г. Крут,52,кв.*, вул. Г.Крут,42,кв.* - прочищення дощової каналізації;

вул. Г. Крут, 44,кв.* - ремонт дощової каналізації;

вул. Г. Крут,44, кв.*, вул. Інтернаціоналістів,63 а,кв.*, вул. Інтернаціоналістів,20,кв.* - прочищення каналізаційної мережі;

вул.  Г. Крут,68/а, кв.* - відключення і включення х/в і г/в для встановлення лічильників;

вул. Г. Крут,76, кв.* - ремонт рушникововисушувача;

вул. Інтернаціоналістів, 63/А,кв.* - відключення і включення х/в і г/в для заміни стояка;

вул. Інтернаціоналістів,15,кв.* - ремонт унітазу.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 2 – завершені роботи з відновлення прибудинкової дороги, що пошкоджена внаслідок розриття для ремонтних робіт інженерних мереж;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи із ремонту корінного крану мережі водопостачання у квартирі № **;

вул. Супруна, буд. 3 – здійснені роботи із заміни крану маєвського у квартирі № **;

вул. Супруна, буд. 12/1 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

пл. Горького, буд. 2 – проведене обстеження інженерних мереж у квартирі  № ** на предмет відсутності холодного водопостачання, мешканцям рекомендовано прочистити фільтри біля лічильника ХВП та на змішувачі;

вул. Леваневського, буд. 12 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 8;

пл. Горького, буд. 5 – на 1-му поверсі під’їзду № 1 замінено дві лампи мережі комунального освітлення;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи із прочищення каналізаційного стояка по квартирі № **;

вул. Привокзальна, буд. 18 – виконані роботи із прочищення каналізаційного випуску;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 9 – проведене обстеження мережі ходового водопостачання;

вул. Супруна, буд. 6, вул. Територія ЧРЗ, буд. 11 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                  КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 12 – виконуються роботи із благоустрою прибудинкової території біля під’їзду № 3 після розриття;

вул. Привокзальна, буд. 35 – завершені роботи із ремонту покрівлі;

вул. Привокзальна, буд. 12 – виконані роботи із ремонту покрівлі над квартирою № **;

вул. Супруна, буд. 19 – продовжується ремонт під’їзду № 3;

Виконані роботи із розпилювання дерев, що впали під час буревію, та вивезення гілля: вул. Новомістенська, буд. 28, вул. Горького, буд. 36, 40,     вул. Бельгійська, буд. 34, пр. Шевченка, буд. 32, 34,                                              пров. З.Красовицького, буд. 2, 9;

Виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: вул. Леваневського, буд. 22, вул. Бельгійська, буд. 34;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва б. 154, вул. Даргомижського б.1, вул. Г. Кондратьєва б.143,  вул. Г.Кондратьєва б.183, вул. Прокоф`єва б. 4, вул. Гамалія б.19,                           вул. Прокоф`єва б.24/Б,  вул. Г.Кондратьєва 165/134, вул. Гамалія б.27, Героїв Небесної сотні б.7 - прочищення каналізації;

вул. Г. Кондратьєва б. 211/1 - з`єднано к/з систему;

вул. Г.Крут б.4, вул. О.Аніщенка б.10, вул. Шишкарівська б.11, вул. Лебединська б.10, вул. Г.Кондратьєва б.154, вул. Харківська б.26 - обстеженні дворової каналізації;

вул. Г. Кондратьєва б. 144 - відновлено тиск ХВП;

вул. Заливна б.1, пр. М.Лушпи б.9, 31,  вул. Г. Кондратьєва б. 181, 187, 154,                                        вул. О.Береста б.  5, вул. Г.Кондратьєва б. 165/134, 122 - усунено протікання системи ХВП;

пр. М.Лушпи б. 47, О.Береста б. 5, пр. М.Лушпи б. 7, 15, 47, вул. І.Сірка б.37 - прочищення зливової каналізація;

вул. Харківська  б. 23, вул. Кузнечна б. 5, вул. Петропавлівська б.76, вул. Прокоф`єва б.36, просп. М.Лушпи б.43/1, б.57, б.23, вул. Заливна б.7, вул. Г.Крут б.10, вул. Заливна б.7, вул. І.Сірка б.18,2, пр. М.Лушпи б.15,31, 43/1,43/2,  вул. І.Сірка б.35 - відновлено освітлення;

вул. Гамалія б.13, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36/1 - вивезення гілля з прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд. 11 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 66 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 58/Б - виконана прочистка ливневої каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 58/А - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. Миру, буд. 11 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 5 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. М.Вовчок, буд. 9 - виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 10 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 21 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 5 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 1 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. Миру, буд. 30 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведені роботи по заміні автоматів;

вул. Н. Сироватська, буд. 52 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пл. Пришибська, буд. 15/1- проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Богуна, буд. 5; пер. Богуна, буд. 6; вул. К.Зеленко, буд. 7; вул. СКД, буд. 5 - покіс трави.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, 23, 25, 27, 29, 31; пр. Курський, б. 39, 45, 51; вул. Ковпака, б. 41, 43, 47 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 17; вул. Л.Українки, б. 6 - проведено ремонт покрівлі;

пр. Курський, б. 6/1, 8, 8/2, 8/6 - проведено покос на прибудинковій території;

вул. Р. Атаманюка, б. 53; вул. Ковпака, б. 29 - проведено обстеження  покрівлі;

пр. Курський, б. 51 кв. №* - при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут на трубопроводі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 47 кв. №* - при обстеженні виявлено течію змішувача в квартирі, корінний кран не перекриває воду. Перекрито гаряче водопостачання на будинок. Заявник виконав ремонтні роботи самостійно, гаряче водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 45 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 39 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 127 кв. №* - відновлено пакетник в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43 кв. №* - проведена ревізія в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103 кв. №*, №* - проведена заміна запобіжнику в ел/щитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено;

вул. Ковпака, б. 33 кв. №* - проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

# Text boxes

ридична адреса : 40013, м. Суми, вул. Котляревського 2/5, тел./ факс (0542) 61-83-43

р/р 26004060313324 в Сумській  філії ПАТ АКБ «Приватбанк»,

МФО 337546 код ЄДРПОУ 36067295