Оперативний звіт за 10.08.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

я  «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення ;

вул. Котляревського, 2/2 – продовження робіт з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 41 –  продовження робіт ремонту покрівлі;

вул. Засумська, 12/Г – продовження робіт з ремонту коридору                           (І поверх);

вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Пушкіна, 53,55; вул. Робітнича, 84; вул. В.Чорновола, 78;                   вул. Л.Бикова, 1,3,7; вул.. Котляревського, 2/6, 2/5, 2/8 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Першотравнева, 33; вул. 5-та Продольна, 77 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Б. Шлях, 59 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання, протікання не виявлено;

вул. Я. Мудрого, 50 – злито мережу опалення для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

пров. Гетьманський, 14 – виконано обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Іллінська, 12;49;  вул.. Прокоф’єва, 32 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича,  10,кв.***; вул. Реміснича,  6,  під’їзд 4 - проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 26, під’їзд 5; вул. Реміснича,  19, кв.***; вул. Металургів, 9, під’їзд 1; вул. Металургів, 3, під’їзд 1 - проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Л.Бикова, 2/1; вул. Лермонтова, 15,під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4 - прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 - відновлення  гарячого водопостачання;

вул. Праці, 26, під’їзд 5; вул. Реміснича,  6,  під’їзд 4 - виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Металургів,11, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;   вул. Реміснича,  6,  під’їзд 4 - відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1,під’їзд 1; вул. Реміснича,  35,  під’їзд  1 - відновлення роботи ліфтів.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

3-й Парковий проїзд, буд. 6 - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 - проведено обстеження мережі ХВП, проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Менделєєва, буд. 4 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 114 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 3 - проведено обстеження каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А - проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

вул. Н. Сироватська, буд. 60 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Серпнева, буд. 9 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. М.Вовчок, буд. 13 - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 41 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 43 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП та ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 29 - проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 - проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 39 - виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 48 - проведено обстеження мережі ХВП;

пл. Пришибська, буд. 15/1 - проведено обстеження мережі ХВП, проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Богуна, буд. 8 - виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Миру, буд. 32 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 29 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3 - виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 54/1 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 22 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника на виявлення стороннього підключення;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 44 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 5; вул. М.Вовчок, буд. 27; вул. Охтирська, буд. 19; вул. Лінійна, буд. 5; вул. Охтирська, буд. 19/3; вул. Р.Корсакова, буд. 3; вул. М.Вовчок, буд. 11 - покіс трави.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів,61, вул. Інтернаціоналістів 65/Б,                                           вул. Інтернаціоналістів 63А,Б - гідравлічні випробування системи опалення;

вул. Г.Крут,44, 3-й п., підвал - ремонт крана;

вул. Г.Крут,82/Б, 2-й п., підвал, вул. Г. Крут, 38, 1-й п., підвал - прочищення каналізації;

вул. Інтернаціоналістів,63/А, вул. Інтернаціоналістів,63/Б - підготовка елеваторів до опалювального періоду.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Соборна б.43, пл. Покровського б.8, пр. М. Лушпи б.39, б.23, б.49, вул. Харківська б.1, вул. Прокоф`єва б.4 - прочищення каналізації;

Козацький вал б.4, вул. Г. Кондратьєва б.132 - обстеженні дворової каналізації;

вул. Харківська б.25, пр. М. Лушпи б.31 - відновлено циркуляцію ГВП;

вул. З. Космедем`янської б.8 - усунено протікання труби ХВП;

вул. Г. Крут б.10, вул. Харківська б.1 - планове відключення ХВП/ГВП;

пр. М. Лушпи б.49, б.23,  вул. Г. Крут б.12, вул. Заливна б.15 - відновлено освітлення;

вул. Харківська б.7-закінчено, б.1/1,  пр. М. Лушпи б. 39, 31, 29;  вул. Г. Кондратьєва б. 16, 18; вул. Перекопська б.12, вул. Академічна б.7 - покос  прибудинкової території;

пр. М. Лушпи б.57 – 250 м/п, вул. Харківська б.8 – 49 м/п, вул. Харківська б.6/1 – 40 м/п - герметизація стиків панелей.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 16 – здійснений чат косий ремонт покрівлі над квартирою № **;

вул. Привокзальна, буд. 12 – виконаний частковий ремонт шиферної покрівлі над квартирою № *;

вул. Привокзальна, буд. 11 – виконаний частковий ремонт покрівлі над квартирою № **;

вул. Привокзальна, буд. 15 – здійснений ремонт конька на покрівлі;

пр. Шевченка, буд. 3/А – виконані роботи із накриття входу до підвалу;

вул. Бельгійська, буд. 9 – здійснені роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання у підвалі;

вул. Горького, буд. 23/1 – здійснені роботи із відкачування каналізаційних стоків з підвального приміщення під’їздів  № 4, 5, 10;

вул. Супруна, буд. 3 – виконані роботи із заміни засувки подачі теплоносія на вводі до будинку та засувки  мережі опалення у підвальному приміщенні у кількості                       2 шт.;

вул. Привокзальна, буд. 13 – виконані роботи із заміни вимикачів мережі комунального освітлення у підвальному приміщенні  та під’їзді № 1 у кількості                  2 шт.; виконані роботи із заміни вимикача та лампи мережі комунального освітлення у під’їзду № 2;

вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення у підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення у під’їзді  № 1;

вул. Рибалка, буд. 4 – виконані роботи із заміни запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 4 – проведене обстеження у квартирі № ** на предмет залиття, складений відповідний акт;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 9, вул. Привокзальна, буд. 35 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до  КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 53, 55; вул. Ковпака, б. 11, 35; вул. Г. Чибісова, б. 1, 6 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 35 - проведено ремонт  рубиройдної  покрівлі;

пр. Курський, б. 51 - проведено обстеження  покрівлі;

пр. Курський, б. 135, 125, 127 - проведено покос прибудинкових територій;

вул.  Г. Чибісова,  б.  1  кв. №*-  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул.  Р. Атаманюка,  б.  69  кв. №*-  при обстеженні виявлено течію на рушникосушарці. Проведені зварювальні роботи на п/с, течію усунуто;

вул.  Ковпака,  б.  11  кв. №*-  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул.  Г. Чибісова,  б.  6  кв. №*- відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 31 кв. №* - проведено обстеження на сторонні підключення. Сторонніх підключень не виявлено;

пр.  Курський,  б. 53  кв.  №*-  стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр.  Курський,  б. 55  кв.  №*-  стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 45 кв. №*- встановлено вимикач на 1 поверсі                       5-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 35 кв. №*- встановлено лампочку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).