Оперативний звіт по виконаних роботах за 15.08.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів, 125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Засумська, 12/Г – завершено роботи з ремонту коридору (І поверх);

вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Роменська, 100 – продовження  робіт з ремонту машинного приміщення;

вул. Героїв Чорнобиля, 3; вул. Нахімова, 21 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Б.Шлях, 23; вул. Засумська, 5; вул. Декабристів, 125 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 41,кв. №*; вул. Холодногірська, 33/1, кв. №* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв. №* – відновлення гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 2, 3; вул. Металургів, 75, кв. №*;                                       вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи каналізаційної  мережі;

вул. Металургів, 75, кв. №*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв. №* – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 17, кв. №*; вул. Металургів, 2, кв. №*;                                               вул. Лермонтова, 1, кв. №* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Праці, 30, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 10 – виконується ремонт покрівлі житлового будинку.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Лінійна, буд. 5 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Борова, буд. 47 – проведено обстеження мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Охтирська, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. М.Вовчок, буд.17 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 96 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд.57 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 32 – виконана прочистка каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. Богуна, буд. 1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження мережі ХВП;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП, виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі на технічному поверсі;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 40 – проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

пл. Пришибська, буд.15/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 – виконана прочистка каналізаційної мережі  та хлорування в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд. 20 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 54 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Р.Корсакова, буд. 28 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Р.Корсакова, буд. 26 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд. 27 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 44 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд. 19/2; вул. Харківська, буд. 102; вул. СКД, буд. 9 – покіс трави.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, буд. 28 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації по стояку санвузла квартири №*;

вул. Леваневського, буд. 22 – здійснений ремонт поверхового електричного щита, електроживлення квартири №* відновлене;

вул. Горького, буд. 48 – здійснені роботи із часткового ремонту шиферної покрівлі;

пров. Інститутський, буд. 3 – проведене обстеження покрівлі;

пров. Інститутський, буд. 7 – проведене обстеження та здійснені заміри обсягів виконаних робіт із герметизації стиків панелей;

вул. Леваневського, буд. 12 – здійснене планове відключення холодного та гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Горького, буд. 39 – визначені об’єми необхідних робіт по заміні жолобів та мережі зливової каналізації;

вул. Новомістенська, буд. 25 – продовжуються роботи по ремонту під’їзду №4;

вул. Новомістенська, буд. 24 – виконані роботи із ремонту та скління віконних рам у під’їзді № 1;

вул. Супруна, буд. 18 – виконані роботи із фарбування цоколю;

вул. Привокзальна, буд. 35/А – виконані роботи із часткового ремонту шиферної покрівлі;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації по стояку кухні квартири №*;

вул. Супруна, буд. 21 – проведене обстеження мережі електропостачання на предмет стороннього підключення до живлення квартири №*, у результаті огляду сторонніх підключень не виявлено;

вул. Бельгійська, буд. 4 – відновлене комунальне освітлення при вході до під’їзду № 4 замінена лампа;

пров. З.Красовицького, буд. 9 – здійснені роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Троїцька, буд. 24 – відновлене електроживлення квартири №* (відновлений контакт);

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка б.18;  вул. Г. Кондратьєва б.18; Покровська пл. б.26; вул. Соборна б.32; вул. Петропавлівська б.76; вул. Прокоф`єва б.4, 33 – прочищення каналізації;

проїзд Даргомижського б.4;  вул. Героїв Небесної Сотні б.7; вул. І.Сірка б.35 – прочищено зливову систему;

вул. Лебединська б.12; вул. Петропавлівська б.101 – обстеженні дворової каналізації;

вул. Петропавлівська б.101 – відновлено тиск ХВП;

вул. Г.Кондратьєва б.143 – усунено протікання с-ми ХВП;

вул. Шишкарівська б.2, вул. Харківська б.25 – перепаковано радіатор;

вул. Заливна б.13 – 2 м/п;  пр. М.Лушпи б.31 – 2 м/п; вул. Прокоф`єва б.36 – 3 м/п – замінено трубу опалення;

вул. Харківська б.7, б.23/1 – заміна кранів опалення, 10 шт.;

вул. Прокоф`єва б.24 – планове відключення ХВП/ГВП для проведення рем. робіт;

пр. М.Лушпи б.23; вул. Харківська б.22 – відновлено освітлення;

вул. Заливна б.6; вул. Г.Крут б.6 – ремонт та встановлення дверей входу до під`їзду 6 шт;

вул. Г.Крут  б.6 – скління, 2м2;

вул. І.Сірка б.18; вул. Харківська б.3; вул. О.Аніщенка б.2,1; вул. Гагаріна б.16; вул. Петропавлівська б.51, 53 – покос прибудинкової території;

вул. 20 років Перемоги б.3/А; вул. Петропавлівська б.109; вул. Перекопська б.12 – прибирання підвального приміщення;

вул. Прокоф`єва б. 10, б.12 – закінчено вивіз гілля та листя

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 43, 123, 131; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 25, 55; вул. Ковпака, б. 43. – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 131, 133 – проведено покос прибудинкових територій;

пр. Курський, б. 103; вул. Л.Українки, б. 4 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Р. Атаманюка, б. 21 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 43 кв. №* – при обстеженні виявлено течію гарячого водопостачання зі стелі в квартирі. Проведені роботи по заміні корінних кранів холодного та гарячого водопостачання в квартирі вище, течію усунуто.

пр. Курський, б. 33 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 43 кв. №* – при обстеженні виявлено течію стояку трубопроводу холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи в квартирі, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 43 кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінних кранів гарячого та холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні корінних кранів холодного та гарячого водопостачання, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 55 кв. №* – при обстеженні виявлено течію трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі холодного водопостачання, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі4

пр. Курський, б. 123 кв. №* –  при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 131 кв. №* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання за унітазом. На час прибуття аварійної служби мешканців квартири не було вдома;

вул. Л. Українки, б. 2а кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в квартирі. На час прибуття аварійної служби мешканців квартири не було вдома4

пр. Курський, б. 115 кв. №* – проведена ревізія в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 27 кв. №* – встановили лампочку в підвальному приміщенні 3-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

вул. Л. Українки, б. 25 кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

вул. Г.Крут, 36, 36/В, 38, 38/А – підготовка ж/б до гідравлічних випробувань системи опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 17, 1-й п., підвал – прочищення каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв. №* – ремонт трубопроводу х/в шляхом встановлення хомута;

вул. Г.Крут, 36 – заміна засувок на трубопроводі опалення;

вул. Харківська, 24 – установка заглушок в теплопункті;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв. №* – перепакування запірної арматури;

вул. Г.Крут,64, кв. №* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 57/А, кв. №* – циркуляція трубопроводів г/в.