Оперативний звіт за 01.08.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення ;

вул. Котляревського, 2/2 -  продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 41 –  продовження робіт ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження робіт з ремонту козирка;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження робіт з часткового відновлення цегляної кладки у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 45 – продовження робіт  з ремонту цоколя;

вул. Шевченка, 7; вул. Нахімова, 36 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Б.Шлях, 5; вул.. Люблінська, 20; вул.. Іллінська, 10 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул.  Котляревського, 2/2 – виконано обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

вул. Іллінська, 49; вул.. Пушкіна, 55 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Куликівська, 27; вул. Засумська, 13– виконано відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Косівщинська, 96/3 – виконано обстеження мережі електропостачання/освітлення, надано консультації мешканцям;

вул. Котляревського, 2/5; вул. Іллінська, 12 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 24, кв.*** - виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 17 - проведені ремонтні роботи мережіхолодного водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1,під’їзд 5 - проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. І. Виговського,  6, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Металургів, 24,кв.***; вул. Реміснича,15,кв.*** - проведені ремонтні роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська,33/1, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;                        вул. Л.Бикова, 2/1,кв.***; вул. Реміснича, 25,кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1,  під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 2/1,під’їзд  5; вул. Реміснича, 6; вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Н. Холодногірська,8, під’їзд 1; вул. О. Шапаренко, 6,кв.*** - прочищення  каналізації;

вул. Л. Бикова, 2/1,під’їзд 4 - відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 35,кв.***; вул. Праці, 26,кв.***; вул. Металургів, 7,кв.***;          вул. 1-ша Новопоселенська, 1, кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 31,під’їзд 3 - відновлення роботи ліфтів.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

пр. М.Лушпи,24, кв.*, вул. Г.Крут,40,кв.76, вул. Інтернаціоналістів,22,кв.*,                                                        вул. Інтернаціоналістів,15,кв.*, вул. Інтернаціоналістів,15,кв.* - циркуляція гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів,57/А, кв.* - ремонт змішувачу;

вул. І.Сірка,15,кв.* - ремонт трубопроводу х/в шляхом встановлення хомута;

вул. Г.Крут,70/ Б,кв.* - ремонт унітазу.

КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 19 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду № 3;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи із утеплення стелі у тамбурі під’їзду № 5;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення у під’їзді № 5;

вул. Привокзальна, буд. 13 – замінені лампи мережі комунального освітлення у підвалі у кількості 3 шт.;

пр. Шевченка, буд. 11 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 17 – здійснені роботи зі скління та ремонту віконних рам;

вул. Горького, буд. 40 – проведений ремонт поверхового електричного щита, електроживлення квартири № ** відновлене;

вул. Леваневського, буд. 12 - виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 26 – здійснені роботи із прочищення стояка системи каналізації по кухні квартири № *;

пл. Горького, буд. 2 - проведена ревізія поверхового електричного щита по квартирі № **;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення;

вул. Супруна, буд. 12 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54–проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1–проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд. 1–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

пр.3-Парковий, буд. 2–проведене обстеження інженерних мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 9 –проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А– проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ГВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 26– проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Марка Вовчок, буд. 9–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. Харківська, буд. 58/Б– проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Паркова, буд. 1–проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 39–проведені роботи по відновленню ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 33– проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. Івана Сірка, буд. 19–проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. Івана Сірка, буд. 31 – проведене обстеження мереж ХВП та ГВП;

вул. Івана Сірка, буд. 29 – проведене обстеження мереж ХВП та ГВП в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведене обстеження мереж ХВП;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 30–проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1–проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 70/1 – проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. СКД, буд. 25 – проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. СКД, буд. 48 –проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 10–проведене обстеження трубопроводу каналізаційної системи;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 - проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. СКД, буд. 36 - проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. СКД, буд. 48 - проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Богуна, буд. 8 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Р. Корсакова, буд. 8; вул. Миру, буд. 38; вул. Охтирська, буд. 25; вул. Харківська, буд. 40/2; вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 30; вул. Харківська, буд. 34 - покіс трави на прибудинкових територіях.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, 35, 41, 59, 67;пр. Курський, б. 51, 105,129; вул. Ковпака, б. 11, 14, 43, 29, 33, 35, 47; вул. Л. Українки, б. 25 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р.Атаманюка. б. 53 (ІІ, V, VI під. - частково); вул. Ковпака, б. 17 (І під.) - проведено ремонт рубиройдної покрівлі;

пр. Курський. б. 51, 53 - проведено покос на прибудинковій території;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, 29, 31, 53, 49, 33, 45, 43; вул. Ковпака, б. 47;                      вул. Г. Чибісова, б. 10 - проведено вивіз гілля з прибудинкових територій;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 ( весь будинок) - проведено планове прибирання підвальних приміщень;

пр. Курський, б. 51 кв. №*; вул. Ковпака, б. 43 кв. №*; вул. Ковпака, б. 14 кв. №*; вул. Ковпака, б. 11 кв. №*; пр. Курський, б. 105 кв. №*;                                    вул. Ковпака, б. 35 кв. №* - проведені планові відключення гарячого та холодного водопостачання;

вул. Ковпака, б. 47 кв. №* - при обстеженні виявлено течію корінних кранів на трубопроводі холодного та гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна корінних кранів, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 кв. №* - при обстеженні виявлено течію на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л.Українки, б. 25 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по закріпленню к/з труби, відкачали стоки в підвалі та замінили вентиль на стояку опалення;

вул. Ковпака, б. 33 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 47 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 35 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 47 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 29 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальних приміщеннях 4-го та 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 67 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 129 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 23 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Г. Чибісова, б. 8 кв. №*, №* - проведена заміна автомату в ел/щитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №* - увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

пр. Курський, б. 51 кв. №* - встановили LED світильникв 1-му під’їзді                     на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 45 кв. №* - закріпили вимикач при вході в підвал                   2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 13 кв. №* - встановили LED світильників 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва б. 165/134, 48, 143, 118, 6; вул. Петропавлівська б.107 - прочищення каналізації;

вул. Петропавлівська б.51, вул. Заливна б.7, б.9, вул. Харківська б.8/2 - обстеженні дворової каналізації;

вул. Г. Кондратьєва б.6 - відновлення циркуляції;

вул. Г. Кондратьєва б.165/134  - відновлення напору с-ми ХВП;

вул. Харківська б.26/1 -2м2  - заміна системи ГВП;

вул. Шишкарівська б.15 – 6 м/п (під.№4), вул. Петропавлівська б.106- 10 м/п  - заміна каналізаційної системи;

Заміна зливової к/з с-ми за адресою: вул. Петропавлівська б.127 – 2м/п

вул. Г. Кондратьєва б.36 -1шт. - заміна засувки с-ми ХВП;

вул. Г. Кондратьєва б. 4 – 2 м/п,  вул. Петропавлівська б. 51 – 2 м/п, вул. Г. Кондратьєва б.183 – 6 м/п  - заміна  с-ми ХВП;

вул. Г. Кондратьєва б.36 -1шт., вул. О. Береста б.5 – 1шт. - заміна крану на с-мі ХВП;

пр. М. Лушпи б.39-1- 2шт., вул. О. Олеся б.6 – 2шт. - заміна засувки системи опалення;

вул. Петропавлівська б.51 – 8 м/п  - заміна к/з випуску;

вул. Малиновського б.9 – 2 м/п, вул. О.Береста б.5 – 10 м/п  - заміна вводу с-ми ХВП;

пр. М. Лушпи б.9 – 2шт. - заміна кранів системи;

вул. Прокоф`єва б.24, вул. Харківська б.26/1, б.9, вул. О.Олеся б.5, вул. Г. Кондратьєва б.181 - відновлено освітлення;

пр. М.Лушпи б. 9, 23, 29, 31, 39- частково - покос прибудинкової території;

вул. Прокоф`єва б.30, вул. Г. Крут б.4, 6, 10, 12 - прибирання підвального приміщення;

вул. Гамалія б.36/1- завершено роботи, б.19, 31, 33 - вивоз гілля з прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.