Оперативний звіт по виконаних роботах за  19 - 20.08.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення ;

вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Пушкіна, 20 –  виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Я.Мудрого, 5; Я.Мудрого, 15; вул. Робітнича, 67– виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Прочищення каналізації: вул. Мірошніченко, 11, кв.*;

відключення і включення х/в по заявкам мешканців для заміни стояка: вул. Г. Крут, 64, кв.*;

циркуляція трубопроводів гарячого водопостачання:                                     вул. Г. Крут, 52, кв.*, вул. Г. Крут, 66, кв.*, вул. Г. Крут, 66, кв.*;

ремонт крана на батареї опалення: вул. Г. Крут, 36/В, кв.*;

заміна крана на батареї опалення: вул. Г. Крут, 82/А, кв.*;

ремонт трубопроводу х/в шляхом зварювання:                                                    вул. Інтернаціоналістів, 20, 3-й п., підвал;

ремонт крана на трубопроводі х/в: вул. І. Сірка, 15, кв.*;

ремонт трубопроводу х/в шляхом встановлення хомута:                                     вул. Г. Крут, 44, кв.*;

обстеження вводів холодного, гарячого водопостачання та циркуляція ж/б: вул. Г. Крут, 36, 36/В, 38, 38/А, 40, 42, 44, 46, 50, 50/Б, 54/Б, 62, 68/А, Б, 70/А, Б,78,   82/А, Б.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                      вул. Металургів, 2, під’їзд 4; вул. Металургів,2, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів,3, під’їзд 1; вул. Праці,26, під’їзд 2;

прочищення каналізації за адресами: вул. Л.Бикова, 2/1,під’їзд 5;                           вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39,                                       під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 3-4;                                                              вул. Холодногірська, 30/1,кв.***;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                                 вул. Металургів,26,кв.***; вул. Холодногірська, 37,кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресою: вул. Металургів,2,                             під’їзд 4; вул. Металургів,2,кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами:                                                    вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Реміснича,  12/1, під’їзд 6;                        вул. Реміснича,  12/2,під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів,16,                               під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 2; вул. Металургів, 3, під’їзд 1.

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 118,                                   вул. 20 років Перемоги, б. 5, вул. Г. Кондратьєва, б. 146/1,                                               вул. Петропавлівська, б. 81, 72;

відновлено циркуляцію  за адресою: вул. Харківська, б. 1/1,                                       вул. Г. Крут,  б. 6, 26, вул. Заливна, б. 31;

ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку за адресою:                                вул. Петропавлівська, б. 93, вул. Г. Кондратьєва, б.35, пр. М. Лушпи, б. 31,                  вул. Заливна, б. 7;

заміна кранів опалення за адресою: вул. Прокоф’єва, б. 22 - 8 шт.,                             вул. І. Сірка, б. 18 - 8шт.;

заміна кранів ХВП за адресою:вул. Г. Кондратьєва, б. 140 - 1шт.;

замінено трубу опалення за адресою: вул. Прокоф’єва, б. 22-2м/п,                                вул. І. Сірка, б. 18 – 4 м/п.

Покіс  прибудинкової території за адресою: вул. Перекопська, б. 5,                          вул. Г. Кондратьєва, б. 35, 37, вул. Заливна, б. 13, 13/А, 15.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 26 – розпочаті роботи із ремонту під’їзду № 1;

вул. Леваневського, буд. 4, вул. Бельгійська, буд. 12, пр. Шевченка, буд. 23 – проведене обстеження вікон та визначені об’єми необхідних робіт зі скління;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи зі заміни ламп мережі комунального освітлення при вході до під’їзду № 5 та у тамбурі;

вул. Леваневського, буд. 14 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Леваневського, буд. 22 – при вході до під’їзду № 2 відновлене комунальне освітлення: замінена лампа;

вул. Троїцька, буд. 29 – здійснені роботи із відкачування стоків з підвалу;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 23 – замінена лампа мережі комунального освітлення при вході до під’їзду № 2;

вул. Троїцька, буд. 29 – виконані роботи із регулювання реле часу насосу для підкачування води;

пл. Горького, буд. 5 – проведене обстеження у квартирі № ** на предмет протікання зі сталі у санвузлі встановлено, що відбулося разове залиття;

пров. Інститутський, буд. 7 - виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 4;

Виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: вул. Горького, буд. 23, 23/1, 23/2.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54 – проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведене обстеження зливової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. Харківська, буд. 41– проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39 – проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведені роботи по відновленню ГВП, проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. СКД, буд. 16 – проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 42 – проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. СКД, буд. 38–проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. СКД, буд. 42 – проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. СКД, буд. 1 – проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. К. Зеленко – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі  каналізаційної системи;

вул. Паркова, буд. 1– проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Івана Сірка, буд. 21 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 38 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 43; вул. Ковпака, б. 33, 45, 55;                                  вул. Г. Чибісова, б. 10;

проведено покіс прибудинкових територій: вул. Р. Атаманюка, б. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20;

проведено обстеження покрівлі: пр. Курський, б. 53 (IІІ під.);

проведено обстеження ДВК: пр. Курський, б. 103/1;

вул.  Ковпака,  б. 55  кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул.  Г. Чибісова,  б. 10,  кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

вул.  Ковпака,  б. 45, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

вул.  Ковпака,  б. 33, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

вул.  Р.Атаманюка,  б. 43, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

пр. Курський. б. 133, кв. №* – проведена заміна запобіжника в ел/щитовій будинку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).