Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.08.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Д.Галицького, 53; вул. Іллінська, 10; вул. Котляревського, 2/7, 2/9 – виконано дезінсекцію підвальних приміщень;

вул. Косівщинська, 71, 73, 75, 79 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Б.Шлях, 9/3 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Нахімова, 21 – виконано відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Пушкіна, 20 – виконано роботи з усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Декабристів, 125 – виконано закріплення електричного щитка;

вул. Нахімова, 38 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9/1, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;

прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;                       вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2;

виконано зварювальні роботи за адресою: вул. Лермонтова,15, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами:вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи із заміни корінного крану мережі гарячого водопостачання у квартирі № **;

вул. Супруна, буд. 3 – здійснені роботи із заміни крану маєвського у квартирі № **;

пр. Шевченка, буд. 7 – здійснюються роботи із ремонту сходів входу до під’їзду № 1;

вул. Новомістенська, буд. 26 – тривають роботи із ремонту під’їзду № 1, виконуються роботи із ремонту віконних рам;

пл. Горького, буд. 5 – підготовка матеріалу для закриття віконної рами;

пров. З. Красовицького, буд. 7 – проведене обстеження у квартирі № ** на предмет протікання стояка мережі каналізації, проте, встановити місце пошкодження трубопроводу не вдалося, оскільки стояку закладений кахлем, мешканці мають надати вільний доступ до системи;

пр. Шевченка, буд. 23 – виконані роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення при вході до під’їзду; здійснений ремонт поверхового електричного щита, електроживлення квартири № ** відновлене;

пр. Шевченка, буд. 3/А – виконані роботи із заміни корінного крану мережі холодного водопостачання у квартирі № **;

вул. Горького, буд. 43 – проведене обстеження у квартирі № * на предмет замокання стелі, виявлене пошкодження трубопроводу у квартирі № ** (поверхом вище), мешканці будуть виконувати ремонт власними силами;

вул. Леваневського, буд. 22 – здійснені налагоджувальні роботи на системі гарячого водопостачання по стояку квартири № ***, якісне ГВП відновлене;

вул. Троїцька, буд. 9 – виконане відключення водопостачання на час  усунення аварійної ситуації у квартирі № *;

вул. Супруна, буд. 3, вул. Територія ЧРЗ, буд. 14, пров. Суджанський, буд. 8, пр. Шевченка, буд. 18 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вивіз та розпилювання гілля: пров. І.Дерев’янка, буд. 6,                                            вул. Супруна,         буд. 19;

виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: вул. Троїцька, буд. 24, 26, 41, 43.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, б. 81, 117,                            вул. Г. Кондратьєва, б. 126, 4, 118, вул. Шишкарівська, б. 2;

відновлено циркуляцію  за адресою: вул. Харківська, б. 7, 6/2;

ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку за адресою:                                    вул. І. Сірка б. 35, пр. М. Лушпи, б. 7, вул. Покровська, б. 9;

заміна кранів ГВП за адресою: пр. М. Лушпи, б. 55 – 2 шт.;

покіс  прибудинкової території за адресою: вул. І. Сірка, б. 2,                                    вул. Кооперативна, б. 4,6, вул. Харківська б. 23,25, пр. М. Лушпи, б. 39, 39/1,     вул. Воскресенська, б. 2, 10, 15, пл. Покровська, б. 8,                                                        вул. Соборна, б. 32, 36, 38, 42, 46, 43, 25, 47, 19, вул. 9-го Травня, б. 4, 8,                             вул. Козацький Вал, б. 4;

прибирання підвального приміщення за адресою: вул. Харківська, б. 23, 25, пр. М. Лушпи, б. 39, 39/1.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н. Сироватська, буд. 52 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження та виконані зварювальні роботи про усуненню протікання мережі ХВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 26 – проведено обстеження та виконано налагодження роботи каналізаційної мережі;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Водна, буд. 65/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. Охтирська, буд. 25 – проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд.21 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 39 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження та виконані зварювальні роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження та виконані зварювальні роботи мережі ХВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження та виконані зварювальні роботи мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження та усунено протікання  мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження та усунено протікання  мережі ХВП,виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 14 – проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 31 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б – проведені ремонтні роботи  електромережі по заміні автомату;

вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 40 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

продовжується ремонт під’їзду за адресою:

вул. Н. Сироватська, буд. 54 (під. № 3).

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Прочищення  каналізації:                                                                                                                                        вул. Мірошніченко, 11, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/Б, 1–й. п.,підвал;

відключення і включення х/в по заявкам мешканців для заміни стояка: вул. Г. Крут, 46, кв.*;

циркуляція трубопроводів гарячого водопостачання:                                        вул. Г. Крут, 72, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

ремонт запірної арматури: вул. Г. Крут, 80/Б, кв.*;

ремонт трубопроводу х/в, г/в шляхом встановлення хомута:                         вул. Г.Крут,84/А, 2–й п., підвал, вул. Г. Крут, 72, 3–й, підвал, вул. Г. Крут, 84/А,   1–й п.,підвал;

ремонт трубопроводу холодного водопостачання шляхом зварювання: вул. Мірошніченко, 13, підвал;

перевірка теплопунктів з інспекцією ТОВ «Сумитеплоенерго»:                         вул. Г. Крут, 72, вул. Інтернаціоналістів, 61, вул. Інтернаціоналістів, 65А, Б,         вул. Г. Крут, 74/А.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25;пр. Курський, б. 33, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 55;

Проведено покіс прибудинкових територій: вул. Р. Атаманюка, б. 41, 33, 67, 69, 23, 25;

Проведено обстеження залиття квартири квартирою вище:                             вул. Ковпака, б. 43, кв. №*; пр. Курський, б. 131, кв. №*; вул. Л. Українки, б. 4, кв. №*;

проведена реконструкція мереж освітлення в машинному приміщенні: пр. Курський, б. 39 (І та VII під.);

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт, КП «Міськводоканал»        21.08.2017 року з 22:00 год. призупинив водопостачання будинків Курського мікрорайону. Станом на 22.08.2017 р. 16:00 год. водопостачання в житлових будинках було відновлено;

Вул.  Р. Атаманюка,  б. 25, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 4–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

Вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).