Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.08.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Пушкіна, 20 – завершено роботи з часткового ремонту вимощення;

вул. Роменська, 88 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Я.Мудрого, 57; вул. Котляревського, 2/5 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – виконано роботи з усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 41; вул. Праці, 37 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – заміна вентилів;

вул. Інтернаціоналістів, 15, 6-й під’їзд – зварювальні роботи на стояку холодного водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; пр. М.Лушпи, 30, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 50, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 82, кв.*; вул. І.Сірка, 4/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.*; вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, 2-й під’їзд; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; пр. М.Лушпи, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 12/1, під’їзди 5, 7 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Металургів 17;  вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Металургів,  26, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 2 – відновлення холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, під’їзди 1, 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 31, кв.*; вул. 1-ша Новопоселенська, 1, кв.*; вул. Металургів, 2, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Металургів, 14, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів;

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 4 – проведене обстеження у кв.* на предмет замокання стелі у санвузлі;

вул. Супруна, буд. 24 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід у приміщенні теплового пункту;

пл. Горького, буд. 5 – здійснені роботи із закриття віконних рам ДВП;

вул. Леваневського, буд. 2 – здійснені роботи із ремонту цегляної кладки стіни у підвальному приміщенні під’їзду № 4; підсипання ґрунту біля вимощення;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконанні зварювальні ремонтні роботи на інженерній мережі у підвалі, протікання усунене;

вул. Леваневського, буд. 14 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 26 – закінчені роботи із ремонту під’їзду № 1;

вул. Привокзальна, буд. 35/А – проведене обстеження будинку, проте, усунути протікання інженерних мереж у тепловому пункті не вдалося, до цього приміщення не надано доступу;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

пл. Горького, буд. 5 – здійснені роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання;

вул. Супруна, буд. 24 – виконані ревізія електричного щита, електроживлення кв.* відновлене;

пр. Шевченка, буд. 13 – здійснені роботи із прочищення трубопроводу зливової каналізації;

пр. Шевченка, буд. 21 – проведене обстеження металевих відливів покрівлі;

вул. Леваневського, буд. 4 – проведений огляд та визначені об’єми необхідних робіт з ремонту металевої покрівлі та зливової каналізації;

вул. Горького, буд. 39 – проведене обстеження системи каналізації у підвалі, протікання не виявлене;

пр. Шевченка, буд. 23, 24 – виконані роботи із дезінсекції підвальних приміщень;

вул. Супруна, буд. 18, 3; пр. Шевченка, буд. 8; вул. Горького, буд. 36 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф’єва б.12;  вул. Г. Кондратьєва б.126; вул. Шишкарівська б.1; вул. Г. Крут, б.6; пр. М. Лушпи, б.7; вул. Соборна, б.32 – прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи б.49-3 шт.; вул. Харківська б. 22/1-5 шт.; вул.  Харківська б. 25-10 шт. – заміна кранів на мережі опалення;

вул. Г. Кондратьєва б.110 ДУ 15 - 2 м; вул. Харківська б. 22/1- 2 м; вул. Харківська б. 25- 2 м –заміна ділянки на мережі опалення;

вул. Г. Кондратьєва б.118 -2 шт. – встановлення засувки;

вул. Прокоф’єва б.36, б.32/а; вул. Петропавловська б.123, б.127, б.129, б.96 – покіс прибудинкової території;

вул. Г. Кондратьєва б.183, б.189; вул. Петропавловська б.127; вул. Харківська б. 23, 25 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Огарьова, б.3; вул. Заливна, б.13 – ремонт комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. 2 –га Харківська б.6; вул. Харківська б. 1/1; вул. Харківська б. 22/1 – ревізія та ремонт електромережі;

вул. Харківська б.1; пр. М. Лушпи б.43, б.57; вул. Заливна б.13 – відновлено освітлення;

вул. Г. Кондратьєва б. 144 під.1 – скління міжповерхових клітин.

Прибирання прибудинкової території за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 25 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 32 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведено обстеження та усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника, проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 36 – проведено обстеження  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 2/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/А – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження та виконано зварювальні роботи мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/В – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/Г – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. М. Вовчок, буд. 15 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 30 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 11; вул. Глінки, буд. 11;вул. Лінійна, буд. 5 – покіс трави.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 47, 53, 55, 115, 103; вул. Ковпака, б. 11, 15, 45, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 41, 59; вул. Б. Гмирі, б. 7/А – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р.Атаманюка, б. 29, 31 – проведено покіс прибудинкових територій;

вул. Ковпака, б. 47 (IVпід.) – проведена реконструкція мереж освітлення в ТП;

вул. Ковпака, б. 45, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено течію зі стелі. На момент виїзду аварійної служби мешканця квартири вище не було вдома, перекрили холодне та гаряче водопостачання. Станом на 28.08.2017 р. при повторному обстеженні виявлено одноразове залиття. Холодне та гаряче водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул.  Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено течію к/з труби. Наложили бандаж в сан. вузлі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 115, кв.* – при обстеженні виявлено течію к/з труби. Наложили бандаж в сан. вузлі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 11, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено течію трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Б. Гмирі, б. 7А, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено порив трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні до ввідної засувки;

по вул. Ковпака, б. 15;  пр. Курський, б. 123, 127, 129, 135 – перекрито холодне водопостачання на будинки. На 29.08.2017 р. о 09:00 год. заплановані сумісні ремонтні роботи з КП «Міськводоканал», після завершення ремонтних робіт холодне водопостачання в житлових будинках буде відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв.* – проведена заміна запобіжнику в ел/щитовій, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).