Оперативний звіт за 02.08.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення ;

вул. Котляревського, 2/2 -  продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 41 –  продовження робіт ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження робіт з ремонту козирка;

вул. Котляревського, 2/8 – завершено роботи з часткового відновлення цегляної кладки у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 45 – продовження робіт  з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – розпочато роботи з часткового ремонту вимощення;

вул. Я.Мудрого, 15; вул. Б.Шлях, 43; вул. Іллінська, 12/1;                                 вул. Котляревського, 1/1 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Б.Шлях, 5 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. І.Кавалерідзе, 17; вул. Шевченка, 2– виконано відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. В.Чорновола, 55 – виконано обстеження мережі електропостачання/освітлення, сторонніх підключень не виявлено;

вул. Садова, 33 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів,22,кв.* - циркуляція гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів,57/А,кв.* - ремонт трубопроводу х/в шляхом встановлення хомута;

вул. І.Сірка,45, кв.*, вул. Г.Крут,74/Б, кв.* - відключення і включення х\в і г/в для заміни стояків;

вул. Г.Крут,62/Б, вул. Г.Крут,64, вул. Г.Крут,66, вул. Г.Крут,68/Б  - гідравлічні випробування внутрішньо будинкових систем опалення.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 6, під’їзд 8 - виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 8; вул. Праці, 26,під’їзд 5 - проведені ремонтні роботи мережіхолодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 1,  під’їзд  2 - проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 8– проведені ремонтні роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Н. Холодногірська, 8, кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1,  під’їзд 2;  вул. Реміснича, 6під’їзд 7;вул. Праці, 26, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Праці, 32, під’їзд  2 - прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 10/А - відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 35,під’їзд 3 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 9 - проводиться ремонт сходинок;

вул. Реміснича, 10,під’їзд 8 - проводиться ремонт жолобів.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 28 – проведене обстеження у квартирі № ** на предмет замокання стелі у санвузлі, встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. Супруна, буд. 28 – виконані роботи із заміни запірної арматури мережі опалення у підвалі під’їзду № 1;

пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання у підвалі;

вул. Горького, буд. 34 – здійснені роботи із відновлення комунального освітлення у підвальному приміщенні: замінені патрони у кількості 3 шт., лампи у кількості 7 шт. та кабель;

вул. Горького, буд. 38 – у під’їзді № 4 виконані роботи з ремонту вимикача мережі комунального електропостачання;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи зі встановлення світильників у кількості 2 шт. у приміщенні колясочної та тамбурі під’їзду № 1;

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи із часткової заміни трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, буд. 8 – здійснені роботи із заміни патрону та лампи на сходовій клітині;

вул. Леваневського, буд. 2 – здійснені роботи із ремонту поверхового електричного щита по квартирі № **;

вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи із накладення цементного бандажу на трубопровід системи каналізації;

пров. З.Красовицького, буд. 9 – виконані роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляція теплоносія у системі відновлена;

вул. Супруна, буд. 2 – виконані ремонтно-налагоджувальні роботи на трубопроводі рушниковисушувача у квартирі № **;

пров. Інститутський, буд. 7 – проведене обстеження у квартирі № ** на предмет замокання стелі у санвузлі, встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. Супруна, буд. 19 – закінчені роботи з ремонту під’їзду № 3;

вул. Троїцька, буд. 17 – виконані роботи із ремонту та скління вікон під’їздів № 1-4;

вул. Привокзальна, буд. 18, 19, вул. Леваневського, буд. 12, вул. Супруна, буд. 12, пров. І. Дерев’янка, буд. 6 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                   КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;пр. Курський, б. 125, 127,129; вул. Ковпака, б. 13, 15, 17, 29 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка. б. 53 (VI під.); вул. Ковпака, б. 29 (І під.) - проведено ремонт рубиройдної покрівлі;

пр. Курський, б. 129 - проведено обстеження покрівлі;

пр. Курський. б. 53, 55 - проведено покос на прибудинковій території;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, 22, 24, 26; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1;                                 вул. Г. Чибісова, б. 3, 5, 7, 8; пров. Л. Українки, б. 2/а, 3 - проведено вивіз гілля з прибудинкових територій;

пр. Курський, б. 129 ( весь будинок) - проведено планове прибирання підвальних приміщень;

вул. Ковпака, б. 13 кв. №* - при обстеженні виявлено течію  зі стелі холодного водопостачання в квартирі. Мешканці виконали ремонтні роботи самостійно, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55 кв. №* - при обстеженні виявлено свищ на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по уставці хомута, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 125 кв. №* - при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в сан. вузлі. Проведені роботи по заміні корінних кранів та  манжета на унітазі, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 127 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Г. Чибісова, б. 10 кв. №*, №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 17 кв. №* - виконано заміну пакетника в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Новорічна, б. 7 кв. №* - проведено обстеження на сторонні підключення. Сторонніх підключень не виявлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 кв. №* - проведено обстеження на сторонні підключення. Сторонніх підключень не виявлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 13 кв. №* - встановили LED світильників 2-му під’їзді                  на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р. Корсакова, буд. 24–проведені роботи по відновленню ХВП;

пр. 3- Парковий, буд. 2–проведене обстеження мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 30–проведене обстеження трубопроводу каналізаційної системи;

вул. Н. Сироватська, буд. 69–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Охтирська, буд. 19/2 –проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 24–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Миру, буд. 26–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведене обстеження мереж ГВП;

вул. І. Сірка, буд.19– проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31–проведені роботи по відновленню ХВП та ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 25–проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 25–проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 43–проведене обстеження каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 42– проведені роботи по прочищенню зливової каналізації, проведене обстеження трубопроводу ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 14–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. СКД, буд. 40 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 20 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19/3–проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 44 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 13; вул. Охтирська, буд. 27; вул. Охтирська, буд. 3 - покіс трави на прибудинкових територіях.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва б.4, б.12, вул. Шишкарівська б.2/А, вул. Гамалія б.20, вул. Г. Кондратьєва б. 126 - прочищення каналізації;

вул. Петропавлівська б.51, вул. Заливна б.7, б.9, вул. Харківська б.8/2 - обстеженні дворової каналізації;

вул. Прокоф`єва б.30, вул. Заливна б.11 - усунено протікання с-ми ХВП;

вул. Прокоф`єва б.36 - заміна корінного крану на с-мі ГВП;

вул. Харківська б.6/2, пр. М. Лушпи б. 49 - відновлено освітлення;

вул. Соборна б.27 – 8 м/п - заміни с- ми опалення;

пр. М.Лушпи б. 7, вул. Харківська б.23, 23/1, 28/1- частково -покос прибудинкової території;

вул. 20 р. Перемоги б.3/А, вул. З.Космодем`янської б.2,8; вул. Петропавлівська б.123, б.96, 90, 76, 72;  вул. О.Аніщенка б.10, вул. Шишкарівська б.15, б.11; вул. О.Олеся б.6, б.4, б.2; вул. Малиновського б.1,б.2; вул. Г.Кондратьєва б.54, б.74 - вивоз гілля з прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.