Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.08.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів, 125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Іллінська, 49 – продовження робіт з ремонту машинного приміщення;

вул. Котляревського, 3/1 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Д. Галицького, 69 – проведено обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Д.Галицького, 35 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Іллінська, 12/2 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. І.Сірка, 41, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.* – ремонт вентилів;

вул. Героїв Крут, 66; вул. Героїв Крут, 64 – ізоляція системи опалення;

вул. І.Сірка, 43, кв.* – ремонт каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – ремонт сифону;

вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, 3-й під’їзд – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича 10, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання;

вул. Реміснича 10, під’їзд 4 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 3; вул. Металургів, 7, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 23/1 – тривають роботи із ремонту під’їзду № 10, здійснюється оштукатурювання стін;

пр. Шевченка, буд. 18 – виконані роботи із часткового ремонту та скління вікон;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 1, мешканцям будинку рекомендовано не засмічувати інженерну систему залишками будівельних матеріалів;

пров. З.Красовицького, буд. 5 – відновлене комунальне освітлення у тамбурі на 14-му поверсі;

пров. З.Красовицького, буд. 9 – виконані роботи із заміни лампи мережі комунального електропостачання при вході до під’їзду;

пл. Горького, буд. 2 – завершені роботи із часткової заміни мережі гарячого водопостачання;

пр. Шевченка, буд. 13 – виконані роботи із прочищення трубопроводів мережі зливової каналізації;

вул. Привокзальна, буд. 3 – здійснені роботи із прочищення жолобу системи зливової каналізації, видалена поросль на покрівлі;

пр. Шевченка, буд. 9 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

пр. Шевченка, буд. 21 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Троїцька, буд. 24 – виконана ревізія поверхового електричного щита, електроживлення кв.* відновлене;

вул. Горького, буд. 23/2 – на першому поверсі у під’їзді № 1 виконані роботи із заміни вимикача мережі комунального освітлення;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

вул. Привокзальна, буд. 13 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвалі;

вул. Леваневського, буд. 22; вул. Супруна, буд. 19; вул. Горького, 
буд. 39 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф’єва буд.32/а; вул. Гамалія буд.17/1, буд.1; 
вул. Г. Кондратьєва буд.143, буд.118; пр. М.Лушпи, буд.47; вул. Г.Крут буд. 18, буд.16 – прочищення каналізації;

вул. Петропавлівська буд.53; вул. Г. Кондратьєва буд.165/135; вул. Прокоф’єва, буд.22 – обстеження дворової каналізації;

вул. Петропавлівська буд.109 – 1шт. – заміна кранів системи ХВП;

вул. Небесної Сотні буд.7. – обстеження системи ХВП;

вул. вул. Прокоф’єва буд.24/б –2 м. – заміна ділянки на мережі опалення;

вул. Харківська буд.9 -1 шт. – встановлення засувки на мережі опалення;

вул. Прокоф’єва буд.24/б-4 шт.; вул. Г.Крут буд.12 – 3 шт.; вул. Харківська буд.23/1 – 10 шт. – заміна запірної арматури на мережі опалення;

вул. Прокоф’єва буд.10, буд.24, буд.24/б; вул. Петропавлівська буд.93; вул. Г. Кондратьєва буд.143. – покіс прибудинкової території;

вул. І.Сірка буд.35; вул. Г.Крут, буд.20, буд.10; вул. Харківська буд.7; вул. Лебединська буд.6, вул. Г. Кондратьєва буд.154, вул. Береста буд.9 – ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська буд. 22/1, 26/1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Г. Кондратьєва буд.145, буд.165/8, буд.122; вул. Воскресенська буд.15 – відновлено освітлення;

вул. Петропавлівська буд.76 – ревізія та ремонт  в електрощитовій  будинку;

пр. Лушпи буд.39 під.5, 6 – ремонт накриття виходу на покрівлю;

вул. Прокоф’єва буд.30, вул. Харківська буд.3,вул. І.Сірка буд.18 – забиття продухів підвального приміщення.

Прибирання прибудинкової території за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, буд. 31, 35, 67, 69; вул. Г.Чибісова, буд. 10;                      вул. Л. Українки, буд. 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р.Атаманюка, буд. 43/Б, 57, 59, 63 – проведено покіс прибудинкових територій;

пр. Курський, буд. 115 – визначення обсягів необхідних робіт покрівлі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, буд. 23 (ІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт для проведення часткової заміни к/з мережі в житловому будинку;

вул. Г.Чибісова, буд. 10 – проведена заміна випуску к/з мережі житлового будинку;

пр. Курський, буд. 39 (I під.); пр. Курський, буд. 51 (ІІ під.) – проведена реконструкція мереж освітлення в машинному приміщенні;

вул. Л. Українки, буд. 25 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Р. Атаманюка, буд. 33 кв. №*– відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 26 – проведене обстеження каналізаційної мережі;

вул. Охтирська, буд. 12 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної мережі;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – проведені роботи по усуненню протікання в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 57 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Богуна, буд. 19 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Н. Сироватська, буд. 52 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. М. Вовчок, буд. 13/Б – проведене обстеження каналізаційної системи;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 70/1 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної мережі;

вул. Серпнева, буд. 5 – проведене обстеження трубопроводу ХВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 58 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – проведені роботи по відновленню ГВП, проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Івана Сірка, буд. 23 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведене хлорування в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 19 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі опалення.

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1–проведене обстеження трубопроводу  ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 30/2 –проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи4

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 30 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 26 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.