Оперативний звіт за 03.08.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення ;

вул. Котляревського, 2/2 -  продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 41 –  продовження робіт ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження робіт з ремонту козирка;

вул. Робітнича, 45 – продовження робіт  з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Я.Мудрого, 57; 61;64;68;75;79; просп.. Т.Шевченка, 10,12 – виконано роботи з викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Я.Мудрого, 15; вул.. Котляревського, 3/1 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Робітнича, 49 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Садова, 77 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана в                         КП «Міськводоканал»;

вул. Першотравнева, 33; вул. Робітнича, 84; вул. Іллінська, 12 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 32/1 – розпочаті роботи із ремонту машинного приміщення ліфта;

пр. Шевченка, буд. 3 – виконується ремонт цементної стяжки при вході до під’їзду № 1;

вул. Супруна, буд. 3 – виконані зварювальні ремонтні роботи на стояку мережі опалення у квартирі № **;

вул. Горького, буд. 5 - виконані роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

пров. З.Красовицького, буд. 4 – здійснені ремонтно-налагоджувальні роботи для усунення протікання каналізаційного трійника у квартирі № **;

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані налагоджувальні роботи на мережі гарячого водопостачання, ГВП відновлене;

вул. Леваневського, буд. 12 – у підвальному приміщенні під’їзду № 3 виконані роботи із прочищення системи каналізації;

вул. Горького, буд. 23/1 – закінчені роботи із ремонту стелі у тамбурі під’їзду № 5; здійснене скління вікон у під’їздах № 1, 5;

пров. З.Красовицького, буд. 5 – здійснене планове відключення холодного водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Леваневського, буд. 26 - здійснене планове відключення гарячого та холодного водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

пр. Шевченка, буд. 11 – здійснені роботи із заміни корінного крану мережі холодного водопостачання у квартирі № **;

вул. Троїцька, буд. 29 – виконані роботи із монтування енергозберігаючого LED-освітлення (9 світильників);

вул. Горького, буд. 25 – здійснений ремонт поверхового електричного щита, електроживлення квартири № *** налагоджене;

вул. Супруна, буд. 3 – виконані роботи із часткової заміни кабелю у підвальному приміщенні та ламп у кількості 3 шт., комунальне освітлення відновлене;

вул. Горького, буд. 38А – виконані роботи із часткового ремонту шиферної покрівлі, закріплений коньок, що зірваний внаслідок буревію, здійснений частковий ремонт зруйнованого парапету;

пров. Чугуївський, буд. 13 – здійснена ревізія контакту рубильника, електропостачання у квартирі № * налагоджене;

вул. Горького, буд. 25 – у зв’язку із звернення мешканця квартири № *** на забиття каналізаційного стояка, представники нашого підприємства намагалися прочистити стояк по кухні цієї квартири з покрівлі, проте, задовільного результату не досягнуто, мешканець зазначеної квартири доступу до кухні для здійснення робіт безпосередньо з цього приміщення не надає;

пр. Шевченка, буд. 3 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 5А, 38/А, 40, пл. Горького, буд. 2 - виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, 41, 43, 45, 49, 57, 59; пр. Курський, б. 39, 51, 125; вул. Ковпака, б. 35, 41, 43,45, 47 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 129 (ІІ під.) - проведено ремонт рубиройдної покрівлі;

пр. Курський. б. 55; вул. Л. Українки, б. 25 - проведено покос на прибудинковій території;

вул. Р. Атаманюка, б. 1, 1а, 3, 13, 14, 15, 17, 18, 20; вул. Новорічна, б. 4, 6; вул. Г. Чибісова, б. 8, 9,11, 16, 17, 20 - проведено вивіз гілля з прибудинкових територій;

пр. Курський, б. 51 кв. №* - при обстеженні виявлено течію на вводі холодного водопостачання. Проведені зварювальні роботи по заміні вводу, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 37 кв. №* - при обстеженні виявлено течію каналізаційної труби в підвальному приміщені 3-го під’їзду. На 04.08.2017р. заплановані роботи по заміні каналізаційної труби;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені. Проведені роботи по прочищенню к/з , течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57 кв. №* - при обстеженні виявлено течію унітазу. Проведені роботи по накладанню бандажу на унітаз, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 35 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з , течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б.55 кв. №* -  відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 29 кв. №*, №* - встановили лампочку комунального освітлення в підвальному приміщенні 3-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

пр. Курський, б. 39 кв. №* - встановили лампочку комунального освітлення                   в 2-му під’їзді на 8 поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б.55 кв. №* -  встановили 2 лампочки комунального освітлення в 6-му під’їзді на 1 та 4 поверхах, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва б.4, б.12, вул. Шишкарівська б.2/А, вул. Гамалія б.20, вул. Г.Кондратьєва б. 126, 19, 183, вул. Харківська б.7, вул. Петропавлівська б.81, 76 - прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи б.9, вул. Левітана б.5 - обстеженні дворової каналізації;

вул. О. Береста б.5, пр. М. Лушпи б.15,47 - обстеження ливневої к/з системи;

вул. Харківська б.26/1, вул. Прокоф`єва б.36, 12, 24,  пр. М. Лушпи б.31, 39, 39/1,49, вул. Г. Крут б.4, вул. І.Сірка б.2, 18, вул. Г. Кондратьєва б.4,  144, 143, 48, 37, вул. О. Аніщенка б.10, вул. Петропавлівська б.129,106, 68, вул. Соборна б.19, вул. Харківська б.23, 6/2, 26 - відновлено освітлення;

вул. Харківська б.25,26 - відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Заливна б.15 - усунено протікання  системи ГВП;

вул. Харківська б.8/2 - усунено протікання системи опалення;

пр. М. Лушпи б.39/1 - замінено корінні крани на с-мі ГВП/ХВП;

пр. М. Лушпи б.31 -2шт, б.39 – 1шт., б.39/1 – 2шт., б.7- 1шт,вул. Заливна б.13 – 1шт. - замінено засувки с-ми опалення;

пр. М. Лушпи б. 47 – 2шт. - ремонт та встановлення дверей виходу на покрівлю;

вул. І. Сірка б.35 – 2шт. - ремонт та встановлення дверей входу до підвального приміщення;

вул. Заливна б.13, 15 - забиття продухів підвального приміщення;

пр. М. Лушпи б.7 – 4м2(під.№7) – скління;

вул. Харківська б.28/1 – 140 м/п, пр. М. Лушпи б.15 - 66м/п, 39/1- 65 м/п  - герметизація стиків панелей;

вул. О.Береста б.9; вул. Петропавлівська б.81, 74, 76, 90, 96 - покос прибудинкової території;

вул. І.Сірка б.2 - прибирання підвального приміщення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Черепіна,66, кв.*, вул. І.Сірка,41,кв.* - ремонт трубопроводу х/в шляхом встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів,65/А, кв.* - відключення і включення х\в і г/в для заміни стояків;

вул. Інтернаціоналістів,68/А, кв.*, вул. Черепіна,62,кв.*, вул. Інтернаціоналістів,15,кв.* - відключення х/в;

вул. Г.Крут,65/А, вул. Г.Крут,70/А,Б, вул. Г.Крут,72 - гідравлічні випробування внутрішньо будинкових систем опалення;

вул. Г.Крут,74/Б,кв.* - перепакування батареї системи опалення;

вул. Харківська,24, кв.* - заміна кранів;

вул. Г.Крут,70/А, 2-й  п.,підвал - ремонт трубопроводов х/в шляхом зварювання і встановлення кранів;

вул. Г.Крут,76, 3-й п., підвал - ремонт трубопроводів х/в шляхом зварювання;

вул. І.Сірка,45,кв.*, вул. Г.Крут,84/Б,кв.* - прочищення каналізаційної мережі;

вул. Г.Крут,76,кв.* - прочищення розводки трубопроводу х\в;

вул. Інтернаціоналістів,65/А,кв.* - ремонт батареї системи опалення.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 11–проведене обстеження каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 96–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Охтирська, буд. 16–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Р. Корсакова, буд. 18–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. М. Вовчок, буд. 5 –проведене обстеження трубопроводу ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10–проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведене обстеження мереж опалення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 29– проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

пр. М. Лушпи, буд. 20 –проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. І. Сірка, буд. 31–проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. Харківська, буд. 41–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Прокоф’єва, буд. 25–проведене обстеження мереж ХВП та ГВП;

вул. СКД, буд. 38– проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 3–проведені роботи по усуненню протікання в квартирі заявника;

вул. загону Генерала  Чеснова, буд. 3 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведене обстеження трубопроводу ХВП та ГВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. загону генерала Чеснова, буд. 8–проведене обстеження мереж каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведені роботи по відновленню комунального освітлення4

вул. СКД, буд. 40 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/Б - проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 29 - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. М. Вовчок, буд. 15 - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 9 - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 32; вул. Охтирська, буд. 29; вул. Охтирська, буд. 27; вул. Охтирська, буд. 25; вул. Р. Корсакова, буд. 3; вул. Р. Корсакова, буд. 4; вул. Р. Корсакова, буд. 8; вул. Миру, буд. 36; вул. Миру, буд. 36; вул. Миру, буд. 38 - покіс трави на прибудинкових територіях.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул.  Металургів,11, під’їзд 2 - прочищення  каналізації;

вул. Праці, 30,кв.***; вул. Холодногірська, 41,кв.*** - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Праці, 32,кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича,15, кв.***;                                         вул. Холодногірська, 41,кв.*** - відновлення  циркуляції  гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 9, під’їзд 2; вул. Реміснича,  12/1,  під’їзд 8; вул. Реміснича,  10,  під’їзд  1-3 - відновлення комунального освітлення;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів,13 - проводиться ремонт покрівлі.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.