Оперативний звіт за 04-06.08.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення ;

вул. Котляревського, 2/2 -  продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 41 –  продовження робіт ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження робіт з ремонту козирка;

вул. Робітнича, 45 – продовження робіт  з ремонту цоколя;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Першотравнева, 22; вул. Супруна, 13; вул. Роменська, 88, 100;        вул. Героїв Чорнобиля, 8; вул. Набережна р. Стрілка, 32;                                          вул. Котляревського, 3/1  – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Роменська, 89; вул. Ярослава Мудрого, 57; вул. Засумська, 12/А;                               вул. Супруна, 8 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Б.Шлях, 59 – усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Іллінська, 1 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, протікання не виявлено;

вул. Котляревського, 1/1; вул. Г.Кондратьєва, 152- виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана в КП «Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 19; вул. Набережна р. Стрілка – 24 – виконано обстеження електрощитової;

вул. В.Чорновола, 55; вул. Засумська, 12/Г – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці,2 - проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Степаненківська, 20 - проведені ремонтні роботи мережі опалення  ;

вул. Л.Бикова, 2/1,  під’їзд  4; вул. Реміснича, 10,  під’їзд  2 - проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці,34 - проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Праці,2; вул. Л.Бикова, 6/1; вул. Металургів,13, кв.***; вул. Металургів,4,  під’їзд 7; вул. Праці,26,кв.***; вул. Металургів,73, під’їзд 1;                                     вул. Реміснича, 25,  під’їзд  2 - прочищення  каналізації;

вул. Металургів,14, кв.***; вул. Холодногірська, 51,кв.***;                                         вул. Лермонтова, 1,кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1,під’їзд 4;                              вул. Реміснича, 10,  під’їзд  3-4; вул. Реміснича, 25,                                                під’їзд  2; вул. Металургів,13/А, під’їзд 1 - відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 41,кв.***; вул. Реміснича,  31,  кв.***;                                     вул. Металургів, 7,кв.***; вул. Реміснича,  35, кв.***; ***;                                                             вул. Металургів, 11,кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 31,  під’їзд 1; вул. Металургів,14, під’їзд 1;вул. Реміснича,  19,  під’їзд 1, 2; вул. Реміснича,  31,  під’їзд  1;вул. Реміснича,  25,  під’їзд  4 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Металургів, 13; вул. Реміснича, 10 - проводиться ремонт покрівлі.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Г.Крут 74/Б, вул. Г.Крут 82/А, Б,                                                                          вул. Г.Крут,78, вул. Інтернаціоналістів,65/А - гідравлічні випробування внутрішньо будинкових систем опалення;

вул. Г.Крут,38,кв.* - ремонт трубопроводів х/в шляхом встановлення хомута;

вул. Г.Крут,46,кв.*, вул. Г.Крут,52,кв.*, вул. Г.КруТ,54/Б,кв.*, вул. Г.Крут,38,кв.*  відключення г/в для заміни стояків;

вул. Г.Крут,38,кв.*, вул. І.Сірка,15,кв.* - відключення х/в.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, 43, 63, 69; вул.  Г. Чибісова, б. 11/1; пр. Курський, б. 123, 127, 129, 131, 133; вул. Ковпака, б. 11,13,15,17 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 55 (І під.) пр. Курський, б. 129 (ІІ під.) - проведено ремонт рубиройдної покрівлі;

пр. Курський, б. 8/2; вул. Л. Українки, б. 25; вул. Новорічна, б. 6; вул. Р. Атаманюка, б. 3-5 - проведено вивіз гілля з контейнерних майданчиків;

пр. Курський, б. 103, 103/1; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1, 14 - проведено покос на прибудинковій території;

вул. Ю. Вєтрова, б. 9, 10, 11; пр. Курський, б. 43, 45, 47 - проведено вивіз гілля з прибудинкових територій;

пр. Курський, б. 129 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Л.  Українки,  б.  25  кв.  №* -  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені. Проведені роботи по прочищенню к/з , течію усунуто;

пр.  Курський,  б. 103 «УкрСиббанк» - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені. Проведені роботи по прочищенню к/з , течію усунуто;

пр. Курський, б. 123 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 105  кв.  №* - при обстеженні виявлено течію зі стелі. Разове залиття;

пр. Курський, б. 127 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр.  Курський,  б. 115 кв.  № *- відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка,  б.  53  кв. №* -  проведено заміну пакетника на автомат в  ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 16б  кв. № *- відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр.  Курський,  б.  39  кв. № * -  відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. І.Дерев’янка, буд. 6 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідних робіт по ремонту стіни біля поштових скриньок, здійснені роботи із шпаклювання стіни;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи зі скління вікна на сходовій клітині під’їзду № 1;

вул. Троїцька, буд. 17 – завершені роботи зі скління у під’їзді № 2;

вул. Горького, буд. 38/А – здійснений ремонт металевих відливів на шиферній покрівлі під’їзду № 4;

пр. Шевченка, буд. 8 – розпочаті роботи з часткового ремонту шиферної покрівлі;

вул. Супруна, буд. 19 – проведене обстеження поштових ящиків для виконання робіт із їх закріплення, проте, встановлено, що мешканці здійснили ці роботи власними силами;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення при вході до під’їзду № 3;

вул. Горького, буд. 25 – виконана ревізія поверхового електричного щита, електроживлення квартири № *** налагоджено;

вул. Супруна, буд. 4 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідних робіт з ремонту та скління вікон на сходовій клітині;

вул. Супруна, буд. 32/1 – продовжуються роботи з ремонту машинного приміщенні ліфта; виконана ревізія електропостачання машприміщення ліфта, монтування кабелю до шахти, здійснена ревізія одно клавішного вимикача;

вул. Леваневського, буд. 12 – здійснені роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 20 – проведене обстеження у санвузлі квартири № * на предмет замокання стелі, встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. 2-га Залізнична, буд. 22/А – виконані роботи із прочищення каналізаційного випуску;

вул. Супруна, буд. 32/1 – здійснені роботи із прочищення мережі каналізації у підвалі;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи зі стравлювання повітря із мережі гарячого водопостачання по під’їзду № 1, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи із ремонту насосного обладнання, водопостачання верхніх поверхів відновлене;

вул. Рибалка, буд. 6 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 9–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 11–проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Паркова, буд. 1–проведене обстеження каналізаційної системи;

вул. М. Вовчок, буд. 29–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Миру, буд. 30 –проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 69–проведене обстеження трубопроводу ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 27–проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

пр. М. Лушпи, буд. 14 –проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. І. Сірка, буд. 31– проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі ХВП;

вул. І. Сірка, буд. 19 –проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 23–проведене обстеження мереж ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43–проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. Харківська, буд. 41–проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. Харківська, буд. 33–проведені роботи по відновленню ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 12–проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. загону Генерала Чеснова, буд. 8 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. СКД, буд. 38 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. 2-га Староріченнська, буд. 2 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 44–проведене обстеження мереж ХВП;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведені роботи по усуненню протікання в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 42 – проведені роботи по відновленню ГВП;

вул. СКД, буд. 40 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 3  - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 48 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 30  - проведені роботи по відновленню освітлення в квартирах заявників;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведені роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 12 (під. № 2) - ремонт козирка входу в під’їзд.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія б.17/1,  вул. Г. Кондратьєва б. 126, вул. Лебединська б.6, вул. О.Береста б.5, вул. Г. Крут б.20, вул. Г.Кондратьєваб.116, вул. Прокоф`єва б.4, вул. Соборна б.32, вул. О. Аніщенка б.1 - прочищення каналізації;

вул.  Кооперативна б.4, вул. Заливна б.1, вул. Г. Крут б.18 - обстеженні дворової каналізації;

вул. О. Береста б.5, пр. М. Лушпи б.15,47Обстеження ливневої к/з системи;

вул. Г. Кондратьєва б.143 - відновлено ХВП;

пр. М. Лушпи б.15, вул. Харківська б.3 - усунено протікання труби ГВП;

вул. Прокоф`єва б.30 - усунено протікання радіатора;

пр. М. Лушпи б.49, б.15, б. 23; вул. Г. Кондратьєва б. 165/134 - відновлено освітлення;

пр. М. Лушпи б.15,  б.47, вул. Харківська б.1/1, б.1,вул. Прокоф`єва б. 36 - відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Заливна б.15 - усунено протікання  системи ГВП;

вул. Харківська б.8/2 - усунено протікання системи опалення;

вул. Харківська б.7 – 23 шт., вул. Прокоф`єва б.36 – 36 шт. - замінено  крани на с-мі опалення;

пр. М.Лушпи б.47 – 7м2  - ремонт покрівлі (чердачне приміщення, метал);

пр. М.Лушпи б.47 б.49 – 8м2 - забиття продухів підвального приміщення;

вул. Харківська б.3 – 6м2 - бетонування вимощення будинку;

вул. Харківська б.28/1 – 140 м/п,    пр. М. Лушпи б.15 - 66м/п, 39/1- 65 м/п - герметизація стиків панелей;

вул. Петропавлівська б. 93, 98 Д,Ж; вул. Малиновського б.1, 2, 10,9; вул. Г. Кондратьєва б.74, 54 - покос прибудинкової території;

вул. Харківська б.22/1, вул. І. Сірка б.18 - відновлено ланцюг управління на ліфт(усунено обрив);

вул. Прокоф`єва б.24 «Б» - ремонт ВКО на ліфт.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.