Оперативний звіт по виконаних роботах за 31.08.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів, 125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Іллінська, 49 – продовження робіт з ремонту машинного приміщення;

вул. І.Кавалерідзе, 9, 9/2, 17; вул. Лермонтова, 13; вул. Нахімова, 36, 34, 38, 40, 30 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Я.Мудрого, 5, 15; вул. Д.Галицького, 35; вул. Роменська, 88; вул. Садова, 33; вул. Першотравнева, 20; вул. Котляревського, 3/1 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Засумська, 16/Б – виконано відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Набережна р. Стрілка, 34 – виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 13 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. І.Сірка, 41, кв.* – заміна ділянки трубопроводу;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.* – ремонт вентилів;

вул. Героїв Крут, 82/а; вул. Героїв Крут 52; вул. Героїв Крут, 64; вул. Героїв Крут, 66; вул. Героїв Крут, 72; вул. Героїв Крут, 44; вул. Героїв Крут,54/б; вул. Героїв Крут, 50/б; вул. Інтернаціоналістів, 61/а; вул. Інтернаціоналістів, 63/а; вул. Інтернаціоналістів, 63/б; вул. І.Сірка, 43; вул. І.Сірка, 45;  вул. Інтернаціоналістів, 15; вул. Інтернаціоналістів, 25; пр. М.Лушпи, 32;  пр. М.Лушпи, 3; пр. М.Лушпи, 26; пр. М.Лушпи, 24; пр. М.Лушпи, 42; пр. М.Лушпи, 38; пр. М.Лушпи, 40 – ізоляція системи опалення.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 41 (теплопункт); вул. Праці, 28, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Холодногірська, 45, кв.*;                  вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Реміснича, 19, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, кв.* – відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.* –відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 24, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Борова, буд. 47 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 13 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд.1 – проведено обстеження опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 58 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Лінійна, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 25  – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 48 – виконана дезінсекція в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 38 – виконано обстеження прибудинкової території;

вул. К.Зеленко, буд. 7 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження мережі ХВП,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 16 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/В – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд. 11 – проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Харківська, буд. 31 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 43, 45, 36, 25; вул. 2-га Залізнична, буд. 22, 22/А – здійснені роботи зі встановлення манометрів та термометрів;

вул. Леваневського, буд. 28 – здійснене планове відключення холодного та гарячого водопостачання для проведення внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

пров. З.Красовицького, буд. 5 – здійснене планове відключення гарячого водопостачання для проведення внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Супруна, буд. 14 – виконані роботи зі встановлення хомута на трубопровід системи холодного водопостачання по під’їзду № 2, протікання усунене;

вул. Супруна, буд. 14 – виконані роботи із заміни лампи та патрону на 1-му поверсі під’їзду № 6;

вул. Супруна, буд. 12 – з’єднаний трубопровід каналізаційної мережі  у підвальному приміщенні під’їзду № 2, протікання усунене;

вул. Привокзальна, буд. 13 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, буд. 8 – відновлене комунальне освітлення при вході до під’їзду № 2: замінений патрон, лампа, здійснений ремонт вимикача;

вул. Троїцька, буд. 18 – продовжуються роботи з ремонту входу до під’їзду № 1;

вул. Супруна, буд. 24 – виконаний ремонт дверей входу до підвального приміщення;

вул. Супруна, буд. 24 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 4 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідних   робіт зі скління вікон у під’їзді № 5;

пр. Шевченка, буд. 23 – проведене обстеження та визначені об’єми необхідних робіт з ремонту входу до підвалу під’їзду № 3;

вул. Бельгійська, буд. 9 – відновлене комунальне освітлення на 7-му поверсі: замінена лампа;

пров. Г.Сковороди, буд. 1 – виконані роботи із заміни автоматичного вимикача, здійснений ремонт поверхового електричного щита по кв.*;

пр. Шевченка, буд. 19 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 21 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

вул. Супруна, буд. 3/1 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 2, 14; вул. Леваневського, буд. 4, 22; вул. Новомістенська, буд. 29, 31 – здійснений благоустрій дитячих майданчиків, а саме: поповнення пісочниці;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи із прибирання підвального приміщення.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1, 14;  пр. Курський, б. 47, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 103, 103/1, 103;  вул. Ковпака, б. 14 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 31 – проводиться поточний ремонт покрівлі в житловому будинку:

пр. Курський, б. 115 (І під.) – проведено покіс прибудинкових територій;

пр. Курський, б. 135, кв.* – проведено обстеження причини замокання стіни в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, 43Б (ІІ під.)  – проведено обстеження ляди виходу на покрівлю в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 31 кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 47 кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальних приміщеннях з 1-го по 3-й під’їзди. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 103 кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – встановили лампочку при вході в 4-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

вул. Ковпака, б. 14, кв.* - встановили лампочки з 1-го по 3-й поверхи на сходових клітинах, комунальне освітлення відновлено.

пр. Курський, б. 39, кв.* - проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії (не виявлено).

пр. Курський, б. 39, кв.* - встановили патрон і лампочку в 7-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* - встановили лампочку в 4-му під’їзді на    1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* - встановили лампочку в 2-му під’їзді на    1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Ковпака, б. 31, кв.* - встановили LED світильник в 1 блоці на         1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська б.76; вул. Гамалія б.22, б.4; вул. Г. Кондратьєва б.144/2; вул. Береста б. 5 – прочищення каналізації;

вул. І.Сірка б.37; вул. Заливна б.9; вул. Шишкарівська, б.2; вул.Г.Крут, б.6 – обстеження дворової каналізації;

пл. Покровська б.9 – обстеження системи ХВП;

пр. М.Лушпи, б.31 -12 шт – заміна кранів на мережі опалення;

вул. Прокоф’єва б.24 б-4шт.; вул. Г.Крут б.12 - 3шт.; вул. Харківська б.23/1 - 10шт. – заміна запірної арматури на мережі опалення;

вул. Прокоф’єва б.8, б.6, б.4, б.2; вул. 2–га Харківська б.4, б.6,  вул. Г. Кондратьєва б.145, б.110, б.114 – покіс прибудинкової території;

вул. Малиновського б.2; вул. Г. Кондратьєва б.122; вул. Кузнечна б.5 – ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку;

вул. Г. Кондратьєва б.211/1, б.18; вул. Петропавлівська б.98 – ремонт комунального освітлення;

вул. Федько б.7; вул. Г. Кондратьєва б.143 – відновлено освітлення;

вул. Петропавлівська б.76; вул. Харківська, б. 12 – ревізія та ремонт в електрощитовій будинку.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.