Оперативний звіт за 01-03.09.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Іллінська, 49 – продовження робіт з ремонту машинного приміщення;

вул. Шевченка, 2; вул. Я.Мудрого, 5; вул. 5 Продольна, 77;                           вул. Садова, 77; вул. Пушкіна, 20– виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Д.Галицького, 35 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана              КП «Міськводоканал»;

вул. Я.Мудрого, 53; вул. Праці, 31; вул. Нахімова, 19;                                  вул. Л.Бикова, 3,7– виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Засумська, 12/Г – проведено обстеження мережі електропостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Нахімова, 30, 36; вул. Пушкіна, 20; вул. Інтернаціоналістів, 43;                                        вул. Люблінська, 20; вул. Героїв Чорнобиля, 1 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.* - ремонт вентилів;

вул. Мірошніченко, 13, кв.* - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* - ремонт дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* - прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* - прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів,17,кв.*** - проведені ремонтні роботи мережі  опалення;

вул. Праці, 34, під’їзд 2 - проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 17,під’їзд 1;                                   вул. Праці,32,під’їзд 2; вул. Металургів,16, під’їзд 3; вул. Металургів, 73, кв.*** - прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 17, кв.*** - проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 10, кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів,17,під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17,під’їзд 1 - проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтов, 1,кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 12/1,під’їзд 3; вул. Праці,28, під’їзд 1 - відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. І.Виговського,6,під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1,під’їзд 2; вул. Холодногірська, 31,під’їзд 1 - відновлення роботи ліфтів.

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З.Красовицького, буд. 9, вул. Леваневського, буд. 2,                                       пр. Шевченка, буд. 14 - здійснені роботи зі встановлення манометрів та термометрів;

вул. Привокзальна, буд. 7 – виконані роботи з часткового ремонту будки виходу на покрівлю;

вул. Леваневського, буд. 28 – проведене обстеження покрівлі під’їзду № 4 для визначення об’ємів необхідного ремонту;

пров. І.Дерев’янка, буд. 6 – проведене обстеження покрівлі під’їзду № 4;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи із закриття кабельного каналу         на 1-му поверсі під’їзду № 6;

пров. Чугуївський, буд. 2/Б – участь у комісійному обстеженні житлового будинку спільно з представником департаменту інфраструктури міста;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи із подовження трубопроводу мережі зливової каналізації під’їзду № 2;

пр. Шевченка, буд. 8 – проведене обстеження під’їзду № 3 та визначені об’єми необхідних робіт зі скління вікон;

пр. Шевченка, буд. 6 -  проведене обстеження під’їздів № 2, 3 та визначені об’єми необхідних робіт зі скління вікон;

вул. Рибалка, буд. 8 - проведене обстеження під’їзду № 1 та визначені об’єми необхідних робіт зі скління вікна між 1-им та 2-им поверхами;

вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи із заміни світильника та лампи у під’їзді № 4;

вул. Горького, буд. 25 – на 8-му поверсі біля ліфту відновлене комунальне освітлення: заміна кабелю, лампи;

пр. Шевченка, буд. 28 – проведене обстеження у квартирі № ** на предмет протікання зі стелі, встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. Супруна, буд. 24 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщення;

вул. Рибалка, буд. 1 - виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщення під’їзду № 3;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи із відкачування каналізаційних стоків із підвального приміщення під’їздів № 3-4;

пр. Шевченка, буд. 18 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 12 - проведено обстеження та виконано зварювальні роботи мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 60 –проведено обстеження опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Б - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 10 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Глінки, буд. 11 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 16 -  проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р. Корсакова, буд. 4 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд.19 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 58 -  проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

3-й Парковий проїзд, буд. 2 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25  - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31  - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39  - проведено обстеження та усунено протікання мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 23  - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, усунено протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – виконана прочистка ливневої каналізації;

вул. Харківська, буд. 43  - проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 44  - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.38 (нежитлове приміщення) - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 34  - проведено обстеження та усунено протікання мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2  - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50  - проведено обстеження та усунено протікання мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 14 - проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 57; вул. Л. Українки, б. 14; пр. Курський, б. 37, 39, 45, 103, 105; вул. Ковпака, б. 15; вул. Г. Чибісова, б. 11/1, 17 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 39 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 45 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 37 кв. №* - при обстеженні виявлено течію стояку гарячого водопостачання в квартирі. Перекрили гаряче водопостачання на стояк, заявник виконав заміну стояку через перекриття самостійно, течію усунуто, водопостачання відновлено в 16:00 год.;

вул. Р. Атаманюка, б. 57 кв. №* - при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна корінного крану, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103 кв. №* -  при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Г.Чибісова, б. 11/1 кв. №* - при обстеженні виявлено течію зі стелі в сан. вузлі. Перекрили холодне водопостачання на стояк, мешканці квартири вище заміни унітаз самостійно, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 105 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 17 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Л. Українки, б. 14 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 37 кв. №* - проведена ревізія в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 39 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 133 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 131 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 41 кв. №* - встановили LEDсвітильникв 3-у під’їзді на    2-у поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 45 кв. №*- проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії (не виявлено), складено акт обстеження;

вул. Ковпака, б. 47 кв. №*- проведено обстеження на стороннє підключення л/енергії (не виявлено), складено акт обстеження;

вул. Ковпака, б. 47 кв. №*- встановили LED світильник у 3-у під’їзді                      на 3-у поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Покровська б.11, вул. Г. Кондратьєва б.135, вул. Петропавлівська б.76, вул. Гамалія б.19, б.4, вул. Г. Кондратьєва б.144/2, вул. Береста б. 5, вул. Даргомижського 1,7, вул. Кооперативна б.4, вул. Харківська б.9, вул. Соборна б.32, вул. О.Аніщенка б. 1, вул. Шишкарівська б.2 - прочищення каналізації;

пр. Лушпи б.49 - прочищено зливову каналізацію;

вул. О.Аніщенка б. 1, пр. М.Лушпи б.43/1, вул. І.Сірка б.37, вул. Заливна б.9,                                            вул. Шишкарівська б.2, вул. Г.Крут, б.6, вул. Г.Кондратьєва б.19 - обстеження дворової каналізації;

вул.  Харківська б.8/2 - встановлено хомут на рушникосушарці;

вул. Прокоф`єва б.22 - усунено протікання кореневих кранів;

пл. Покровська б.9 - обстеження системи ХВП;

вул. Прокоф’єва б.8,б.6,б.4,б.2, вул. 2 Харківська б.4,б.6,                                              вул. Г. Кондратьєва б.145,б.110,б.114 - покіс  прибудинкової території;

вул. Харківська б.8/2 - ремонт  вимикача на комунальне освітлення;

вул. Малиновського б.2,вул. Г. Кондратьєва б.122, вул. Кузнечна б.5 - ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку;

вул. Г. Кондратьєва б.211/1,б.18, вул. Петропавлівська б.98 - ремонт комунального освітлення;

вул. Кооперативна б.4, вул. Заливна б.1, вул. Г. Кондратьєва б.140, вул. Федько б.7, вул. Г. Кондратьєва б.143 - відновлено освітлення;

вул. Харківська б.8/2 - ремонт вимикача комунального освітлення;

вул. Петропавлівська б.76, вул. Харківська, б. 12 - ревізія та ремонт  в електрощитовій  будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.