Оперативний звіт за 05.09.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 11; Першотравнева, 37 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Супруна, 13 – проведено обстеження мережі каналізації, надано роз’яснення мешканцям;

вул. Пушкіна, 20 – розпочато роботи з відновлення освітлення біля під’їздів №1, 2.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Харківська, 24, кв.*, вул. Мірошніченко, 15, кв.* – ремонт сифону;

вул. Інтернаціоналістів, 15, 1-під’їд – заміна кульових кранів;

вул. Інтернаціоналістів, 25, магазин – злиття опалення;

пр. М. Лушпи, 42, кв.* – закриття водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62/б – ремонт дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 64 – ремонт каналізаційної мережі;

вул. Мірошніченко, 11, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 76, 2-й під’їзд – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів,73, кв.***; вул. Холодногірська,41, під’їзд 1 –прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів,24,під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів,24,під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська,33/1, кв.***; вул. Холодногірська, 39,кв.***;                 вул. Реміснича, 21,кв.***; вул. Металургів,14,кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 1-6; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 1-6; вул. Холодногірська,41 ,під’їзд 1 – виконано теплоізоляцію мережі опалення;

вул. Праці, 39, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 3; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1,                                 під’їзд 4; вул. Металургів, 24,під’їзд 3; вул. Металургів,16,                                  під’їзд 3; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 2,3 – відновлення роботи ліфтів.

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 27 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Богуна, буд. 2 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

вул. Охтирська, буд. 3  – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 54 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Н. Сироватська, буд. 57 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – виконана прочистка каналізаційної мережі в  квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі в  квартирі заявника,проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 12 (нежитлове приміщення) – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 20/1 – проведено обстеження та усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження мережі ХВП;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження прибудинкової території,виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 34 – проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 40 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд. 21 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 11 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника на виявлення стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Територія ЧРЗ, буд. 11 – виконані роботи із заміни крану мережі теплопостачання у приміщенні загального користування (кухня);

вул. Леваневського, буд. 14 – здійснений ремонт поверхового електричного щита, замінений автоматичний вимикач по квартирі № ***, електропостачання цієї квартири відновлене;

вул. Леваневського, буд. 2 – виконані роботи із часткової заміни кабелю мережі комунального освітлення у підвалі, замінений патрон, вимикач, лампи у кількості 2 шт., встановлена розетка;

пл. Горького, буд. 2 – проведене обстеження системи каналізації у квартирі № **, для прочищення мережі необхідний доступ до стояка у квартирі № **, що розташована поверхом вище;

вул. Супруна, буд. 2 – проведене обстеження димовентиляційного каналу по стояку квартири № *, ДВК у задовільному стані;

вул. Рибалка, буд. 4 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвалі;

пров. З.Красовицького, буд. 9 – виконані роботи із прочищення стояка каналізації по санвузлу квартирі № **; стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляція теплоносія відновлена;

вул. 2-га Залізнична, буд. 22/А - виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвалі;

пр. Шевченка, буд. 3/А – проведене обстеження приладу опалення приміщення загального користування на 3-му поверсі під’їзду № 7, протікання не виявлене;

вул. Троїцька, буд. 13 - виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 23 – здійснене планове відключення холодного та гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Горького, буд. 39 – проведене обстеження приладу опалення у квартирі № ** на предмет його прокапування;

пл. Горького, буд. 5, 6 – виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 51, 127, 129; вул. Ковпака, б. 29, 45, 47, 55; вул. Л. Українки, б. 4 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41, 43 – проведено покіс на прибудинковій території;

вул. Л. Українки, б. 4 кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Підтягнули гайку на трубопроводі, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 47 кв. №* –  при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 45 кв. №* –  при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 39 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в сан. вузлі. Мешканця квартири вище не має вдома, повторний вихід слюсарю заплановано на 06.09.2017 р.;

вул. Ковпака, б. 29 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації. Проведені роботи по прочищенню труби, течію усунуто;

пр. Курський, б. 51 кв. №* – при обстеженні виявлено роз’єднання к/з трубопроводу. Проведені роботи по з’єднанню к/з труби, течію усунуто;

пр. Курський, б. 129, 127 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Крут б.6, вул. Петропавлівська б.93,    пр. М.Лушпи б.23, вул. І.Сірка б.37, вул. Шишкарівська б.11,   вул. Гамалія б.17/1,  вул. Покровська б.11, вул. Г. Кондратьєва б.135,  вул. Петропавлівська б.76,         вул. Г. Кондратьєва б.144/2, вул. Береста б. 5,  вул. Даргомижського 7,                         вул. Кооперативна б.4, вул. Харківська б.9, вул. Соборна б.32,                                        вул. О.Аніщенка  б. 1, вул. Шишкарівська б.2 – прочищення каналізації;

вул. Даргомижського б.6 – обстеження дворової каналізації;

вул. Заливана б.31, вул. Г. Крут б.26, пр. М. Лушпи б.49, б.23 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г. Кондратьєва б.154 – усунено протікання крану ХВП;

вул. Прокоф`єва б.30 – усунення протікання труби ГВП;

вул. О.Береста б.5 (хомут) – усунено протікання труби ХВП;

пр. М. Лушпи б.47 – усунення протікання рушникосушарки;

пр. М.Лушпи б.7  – 10 шт. – заміна кранів опалення;

пр-д. Даргомижського б.2,4,6,8,12;     вул. Даргомижського б.1,3,5 - частково, вул. Г. Кондратьєва б.114,126,128,1230,132,122; вул. Левітана буд. 5,8;                                                   вул. Перекопська б.16,18- частково – покіс  прибудинкової території;

вул. Г. Крут б.6 – 4 м2,б.18 – 4м2 – скління вікон;

вул. Г. Крут б.4- 1 шт., вул. Харківська б.23/1 – 1шт. – встановлення дверей входу в підвальне приміщення;

пр. М. Лушпи б.29,б.31 – прибирання підвальних приміщень;

вул. Заливна б.9,  пр. Лушпи б.47, вул. І. Сірка б.35 – відновлено освітлення;

вул. Гамалія б.36/1 – відновлено контакт в електрощитовій;

пр. М.Лушпи б.9,б.7, вул. Харківська б.3, вул. Заливна б.15 – планове відключення ХВП/ГВП для виконання рем. Робіт;

вул. Харківська б.6/1- 50 м/п,  вул. Прокоф`єва б.12 – 50 м/п  – ізоляція системи опалення;

вул. Прокоф`єва б.30 під`їзд 3,4 – 2шт. – встановлення та ремонт дверей  входу в підвальне приміщення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.