Звіт виконаних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 54б, кв.*, вул.Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84а, підвал – ізоляція мережі опалення;

вул. Героїв Крут, 40, кв.* – заміна засувки;

вул. Героїв Крут, 62, 2-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 57а, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 84б, 1-й під’їзд – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 70б, кв.* – відкриття підвальних приміщень;

пр. М. Лушпи, 42, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Мірошніченко, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 46б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 13, під’їзд 8; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 4 –проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 6; вул. Металургів, 14, під’їзд 2 – проведено ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 3-4; вул. Лермонтова, 17 , під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 7, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, буд. 41 – виконані роботи по скленню вікон в під’їзді №1;

вул. Горького, буд.23/1 – тривають роботи з ремонту під’їзду №7;

прос. Шевченка, буд.23 – здійсненні роботи по ремонту козирка при вході в під’їзд;

вул. Бельгійська, буд.30 – виконані роботи по ремонту жолобів гідромастікою ; виконані роботи із часткового ремонту рубероїдної покрівлі гідроізоляційною мастикою;

пл. Горького, буд.6 – проведене обстеження у квартирі № ** на предмет замокання , встановлено, що відбулося разове залиття;

пл. Горького, буд.5 – виконана ревізія поверхового електричного щита, електроживлення квартири № ** відновлене;

вул. Привокзальна, буд. 35А – здійснений ремонт поверхового електричного щита, електроживлення квартири № * налагоджене;

вул. Привокзальна, буд.11 – відновлене комунальне освітлення при вході до під’їзду;

вул. Територія ЧРЗ, буд.9 – виконані роботи із прочищення системи каналізації на кухні у кв. №** ;

пров. Інститутський, буд.3 – здійснені роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні ;

прос. Шевченка, буд. 28 – виконана ревізія поверхового електричного щита, електроживлення відновлене;

вул. Рибалка, буд. 1 – виконана ревізія поверхового електричного щита, електроживлення відновлене; нагрузки відсутні;

вул. Бельгійська, буд. 9 – здійсненні ремонтні роботи по прочищенню системи каналізаційного стояка в квартирі № ** ;

вул. Рибалка, буд. 4 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні ;

пров. Г. Сковороди, буд. 3 – здійснені зварювальні ремонтні роботи на мережі гарячого водопостачання ; протікання усунено;

вул. Леваневського, буд. 14 – здійсненні роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 9 – здійснений ремонт поверхового електричного щита, електроживлення квартири № ** налагоджене;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 10 – здійснений ремонт поверхового електричного щита, електроживлення квартири № ** налагоджене.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд. 26 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 38 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 26 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 28 – проведено обстеження каналізаційної мережі в, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58А – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП в квартирі заявника, виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58Б – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. М.Вовчок, буд. 11 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Глінки, буд. 7 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 27 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження інженерних мереж;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, виконано хлорування в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП та ГВП;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження та усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника, проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 42 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 25 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 11 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 13Б – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 15 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – виконано скління в під’їзді;

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - під.№1 – завершено ремонт під’їзду.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Кондратьєва б.144/2, вул. Левітана б.2, вул. Прокоф`єва б.36, вул. Г. Кондратьєва б.144/2, пр. М. Лушпи б.23, б.47, б.15, вул. Шишкарівська б.11, вул. Гамалія б.17/1, вул. Кооперативна б.4, вул. Харківська б.9, вул. Соборна б.32  – прочищення каналізації;

вул. Г. Крут б.18, Харківська б. 8/2, вул. Петропавлівська б.123, б.51 –обстеження дворової каналізації;

вул. Кооперативна б.4 – усунено протікання засувок в теплопункті;

вул. Г. Кондратьєва б.128 – усунено протікання ХВП;

вул. Харківська б.1/1, б.3, б.7, вул. Прокоф`єва б.36, вул. Г. Крут б.26,б.16, б.4,вул. Харківська б.1/1, б.3, вул. Заливана б.9, вул. Г. Крут б.26, пр. М. Лушпи б.15 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Харківська б. 3 – 3 шт. – заміна кранів ГВП;

вул. І. Сірка б.2, вул. Заливна б.9, пр. Лушпи б.47, б.15, вул. І. Сірка б.35 –відновлено освітлення;

вул. Прокоф`єва б.12- 40 м/п, б.ж30- 100 м/п, б.36- 20 м/п, пр. М.Лушпи б. 43– 60 м/п, б.23 – 50 м/п; вул. Харківська б.7 – 40 м/п, б.1- 40 м/п, вул. Заливна б.13 – 20 м/п, б.31- 240 м/п; вул. І.Сірка б.37- 100 м/п, б.35- 100 м/п –ізоляція системи опалення;

вул. Харківська б.23- 7 м2, б.23/1 – 3м2 – скління вікон в під`їзді;

вул. Прокоф`єва б.12, вул. Заливна б.1 – відновлення освітлення;

пр. М. Лушпи б.47 – 2шт., б.15 – 2шт, б.7 – 2шт., вул. І. Сірка б.37 – 2шт. –встановлення на зливову каналізацію на покрівлі.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Б.Шлях, 59 – виконано закріплення металу на покрівлі;

вул. В.Чорновола, 78; вул. Я.Мудрого, 5; вул. Роменська, 88; вул. Котляревського, 2/2; 2/3 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Котляревського, 2/7 – обстежено мережу електропостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Котляревського, 2/3; вул. В.Чорновола, 78 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 12А; вул. Іллінська, 10 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Я.Мудрого, 50- виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Пушкіна, 53; вул. Я.Мудрого, 52 - виконано закріплення електрощитка;

вул. Першотравнева, 31; вул. Котляревського, 3/1; вул. Люблінська, 20 – виконано роботи з відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 37, 135; вул. Ковпака, б. 11, 13, 15, 17, 29, 31, 33, 41; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 57; пров. Березовий, б. 29, 30, 31 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 67 (І під.) – виконується частковий ремонт покрівлі;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 – виконано частковий ремонт покрівлі;

вул. Л. Українки, б. 6 – виконано частковий ремонт покрівлі;

вул. Р. Атаманюка, б. 49 (І, ІІІ, IV під.) – визначення обсягів необхідних робіт покрівлі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 57 кв. №* - при обстеженні виявлено течію стояку холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут на трубопроводі, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 27 кв. №* - при обстеженні виявлено течію зі стелі. Перекрили холодне та гаряче водопостачання на будинок, мешканець розташованої вище квартири виконали ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт водопостачання було відновлено;

вул. Ковпака, б. 41 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої труби. Проведені роботи по прочищенню ливневої труби, течію усунуто;

пр. Курський, б. 135 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 37 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з стояку. Перекрили холодне водопостачання на стояк, заявник виконав ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт холодне водопостачання було відновлено.

вул. Ковпака, б. 41 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 51 кв. №* – проведена заміна лампочки на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 55 кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 20 кв. №* – проведена заміна лампочок при вході в 3-й під’їзд та на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 кв. №* – проведена заміна пакетнику, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67 кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

пр. Курський, б. 103/1 кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).