Оперативний звіт за 13.09.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Засумська, 16/5 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Д. Галицького, 69 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, протікання не виявлено.

Підготовка будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 38, підвал – укріплення каналізаційної мережі;

вул. Мірошніченко, 15, підвал – заміна ділянки трубопроводу холодного водопостачання та  ділянки каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – прочищення каналізаційної.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л.Бикова, 6, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;  вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6-7;                           вул. Металургів,5, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів,26, кв.***; вул. Реміснича, 12/1,кв.*** – відновлення  холодного водопостачання;

вул. Металургів,5, кв.***; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи  мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Праці, 2, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Кількість підписаних актів готовності житлових будинків до опалювального сезону  – 28.

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд.24 – виконані роботи із прочищення системи каналізації  у квартирі №**;

вул. Леваневського, буд.3 – проведене обстеження на предмет протікання зі стелі  встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. Псільська, буд.15 – виконані роботи із прочищення системи каналізації   в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд.12 – проведене обстеження димовентиляційного каналу;  ДВК у задовільному стані;

вул. Привокзальна, буд. 35/Д – здійснені роботи із прочищення системи каналізації  у квартирі №**;

вул. Супруна, буд. 24 – виконані роботи із прочищення системи каналізації  у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 48 – проведене обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, буд. 35/Г – проведене обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 43 – проведене обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

прос. Шевченка, буд. 18 – проведене обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 28 –  проведена  заміна вимикача: комунальне освітлення відновлене;

прос. Шевченка, буд. 13 – виконана ревізія поверхового електричного щита, електроживлення  відновлене;

вул. Троїцька, буд. 43 – здійсненна робота по заміні плафонів, комунальне освітлення відновлене;

вул. Новомістенська, буд. 33 – здійсненна робота по заміні лампочки при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлене;

вул. Супруна, буд. 21 – виконана ревізія поверхового електричного щита, електроживлення  відновлене;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконана ревізія поверхового електричного щита, електроживлення  відновлене.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 103, 115, 131, 133, 135 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, 13, 15 – проведення покосу на при домовій території;

пров. Березовий, б. 30 – виконується поточний ремонт покрівлі;

вул. Р. Атаманюка, б. 53 (І під.) – виконано частковий ремонт покрівлі над сходовою клітиною;

вул. Р. Атаманюка, б. 53 (VІ під.) – виконано частковий ремонт покрівлі над квартирою;

пр. Курський, б. 115 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальних приміщеннях 5-го та 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57 кв. №* – встановили жим-грушу в ел/щитку                         (2 шт.), освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 29 кв. №* – відновлено контакт в вимикачу та встановлена лампочка LED при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. О.Олеся б.5, вул. Гамалія б.26/1,  вул. Харківська б.9, вул. Соборна б.32 – прочищення каналізації;

вул. Соборна б.38, вул. Харківська б. 8/2, вул. Петропавлівська б.123, б.51 – обстеження дворової каналізації;

вул. Харківська б.7,   вул. Г. Крут б. 26 – відновлено циркуляцію ГВП;

пр. М. Лушпи б.57, б.9, вул. Малиновського б.2, вул. Харківська б.8/2,  б.23, вул. І.Сірка б.2, вул. Заливна б.9, пр. М. Лушпи б.47, б.15, вул. І.Сірка б.35,                                          вул. Петропавлівська б.96 – відновлено освітлення;

пр. М.Лушпи б.29 – 150 м/п, вул. Харківська б.1/1 – 30 м/п, вул. Харківська б.1 – 10 м/п, вул. І.Сірка б.18 -340 м/п, вул. Харківська б.7 – 50 м/п  – ізоляція системи опалення;

пр. М.Лушпи б.43/2 – 1шт. – заміна засувки на с-мі ХВП;

вул. Прокоф`єва б.30 -  50 м/п  – ізоляція с-ми ГВП;

вул. Харківська б.3, вул. Нижньособорна б.5,  вул. Інтернаціоналістів б.4, вул. Соборна б.25, б.27, вул. Г.Кондратьєва б.48,б.16,б.75, вул. Заливна б.31, вул. О.Олеся б.4 – вихід начальника  дільниці для обстеження стану будинків;

вул. Заливна б.13, 13/А,15; вул. Харківська б.6/1, б.8,б.14 – прибирання підвального приміщення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП, проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 32 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. М.Вовчок, буд. 8 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП та ХВП;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 14 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 34 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 38 – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП, проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 9 – проведено обстеження  та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 11 – проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. СКД, буд. 12 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/2 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Г. Чеснова, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 20 – триває ремонт входів в під’їзд та заміна водовідливів.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.